Утверждаю

Руководитель ФБМСЭ

Главный Федеральный эксперт

Профессор Пузин С.Н.

обеспечение инвалидов с нарушениями функциЙ передвижения креслами-колясками

Методические рекомендации для специалистов федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, региональных отделений Фонда социального 
страхования Российской Федерации

# Москва – 2007

# Составители:

| ФГУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: |
| --- |
| О.С. Андреева | – доктор медицинских наук |
| С.Н. Пузин | – член.-кор. РАМН, доктор медицинских наук, профессор |
| Д.И. Лаврова | – доктор медицинских наук, профессор |
| Н.Д. Талалаева | – кандидат медицинских наук |
| Д.А. Соколова | – кандидат медицинских наук |
| Е.В. Лесина | - врач высшей категории |

© ФГУ «ФБМСЭ»

Москва – 2007

# содержание

|  | Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2. | Классификация, типы и виды кресел-колясок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 3. | Потребительские и эксплуатационные свойства кресел-колясок . . . . . | 24 |
| 3.1. | Комнатные кресла-коляски для взрослых с ручным приводом от обода колеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| 3.2. | Прогулочные кресла-коляски для взрослых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| 3.3. | Кресла-коляски для взрослых активного типа . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| 3.4. | Кресла-коляски с электроприводом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| 3.5. | Малогабаритные кресла-коляски для взрослых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| 3.6. | Кресла-коляски для детей-инвалидов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 4. | Клинико-диагностические и реабилитационно-экспертные аспекты обеспечения инвалидов с нарушениями функций передвижения креслами-колясками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . | 31 |
| 5. | Организационно-методические аспекты обеспечения инвалидов с нарушениями функций передвижения креслами-колясками . . . . . . . . . . . | 42 |
|  | Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
|  | Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 67 |
|  | Приложение 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 73 |
|  | Приложение 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 |
|  | Приложение 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 |
|  | Приложение 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 88 |
|  | Приложение 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 104 |

# введение

Устойчивая тенденция увеличения показателей заболеваемости и смертности населения, наличие в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки инвалидности, делают актуальными проблемы медико-социальной реабилитации инвалидов в Российской Федерации.

В Российской Федерации отмечается высокий уровень первичной инвалидности. Анализ первичной инвалидности за 1994-2003 гг. показал, что число лиц, впервые признанных инвалидами (ВПИ) в год в среднем колебалось в пределах 1-1,1 млн. человек, в том числе лиц пенсионного возраста – в пределах 500-600 тыс. человек. С принятием Федерального закона «О трудовых пенсиях» от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ и Закона «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» - 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. увеличилось число лиц, впервые  признанных инвалидами: в 2004 г. – 1,5 млн. человек (темп роста 34,1%), в 2005 г. – 1,8 млн. человек (темп роста 22,2%). Рост числа инвалидов произошел в основном за счет лиц пенсионного возраста.

Вместе с тем, внесенные в законодательные акты Российской Федерации изменения направлены на совершенствование процесса социальной интеграции инвалидов в общество и на обеспечение социальных гарантий инвалидам. Среди нормативных актов федерального уровня, определяющих правовой статус инвалидов в области реабилитации и социальной интеграции, важнейшее значение имеет Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В новой редакции Закона указывается, что к компетенции федеральных органов государственной власти в области социальной защиты инвалидов относятся «утверждение и финансирование федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду». Данный Перечень был утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 877-ПП  были утверждены правила обеспечения за счет средств федерального бюджета инвалидов техническими средствами реабилитации. Приказом Минздравсоцразвития России от 7.05.2007г. № 321 были установлены сроки пользования техническими средствами реабилитации до их замены.

В соответствии с Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» решение об обеспечении инвалида техническими средствами реабилитации принимается федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при установлении медицинских показаний и противопоказаний.

К техническим средствам реабилитации, включенным в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, относятся кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные.

Согласно данным научных исследований, в комнатном кресле-коляске нуждается  9,5%, в прогулочном кресле-коляске – 9%, в велоколяске – 4,4% инвалидов. Основным показанием к обеспечению инвалида креслом-коляской является наличие ограничения способности к самостоятельному передвижению.

Анализ практики работы федеральных учреждений медико-социальной экспертизы с индивидуальной программой реабилитации инвалида показал, что за последние два года она формируется гораздо чаще - в 80-90 % случаев первичного или повторного освидетельствования больных. Однако, имеется много проблем в аспекте правильной оценки специалистами бюро МСЭ нуждаемости инвалидов в технических средствах реабилитации.

Настоящие методические рекомендации ставят своей целью обучение специалистов федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, Фонда социального страхования Российской Федерации знаниям, умениям и навыкам в вопросах обеспечения инвалидов креслами-колясками.

1. Общие положения

Движение – одно из проявлений жизнедеятельности, обеспечивающее возможность активного взаимодействия составных частей организма и целого организма с окружающей средой.

Движения, характерные для человека, представляют собой результат сокращения скелетных мышц, обеспечивающих поддержание позы, перемещение звеньев или всего тела в пространстве. Двигательные реакции бывают простыми (безусловно рефлекторные реакции на болевой, световой, температурный и другие раздражители) и сложными – серия последовательных движений, направленных на решение определенной двигательной задачи. Примером последних могут быть локомоции, т.е. движения скелетно-мышечной системы, обеспечивающей передвижения человека в пространстве (например, ходьба и др.).

Управление движениями скелетных мышц при выполнении двигательных актов осуществляется на основе взаимодействия различных отделов центральной нервной системы (спинальный, бульбарный, среднемозговой уровни, мозжечок). При этом ведущую роль играет кора больших полушарий, особенно при совершении сложных движений человека, на основе условно рефлекторных связей и при взаимодействии первой и второй сигнальных систем. Большую роль при образовании и осуществлении двигательного навыка играют анализаторы (проприоцептивный, вестибулярный, зрительный).

Функционально наиболее простыми являются «позные» движения, обеспечивающие поддержание позы и неподвижного положения организма в пространстве, а также локомоторные движения, обеспечивающие пространственные перемещения организма.

Двигательная система у человека формируется из скелета и мышц. Скелет выполняет опорную функцию, является основой крепления мышц, определяет возможность направления движений тела или конечностей.

Патологические изменения движений многообразны. Они могут касаться нарушений темпа, характера, ритмичности и точности, координации движений; чаще – ограничения объема и силы движений; наличия насильственных избыточных (гиперкинезия) или замедленных и ограниченных (брадикинезия) движений; акинезии и др.

Ходьба представляет собой один из основных видов передвижения всего тела в пространстве. Она является сложным локомоторным актом, в котором принимаю участие почти все механизмы двигательного аппарата, а также регулирующие его деятельность и питающие его органы нервная и кровеносная системы. В регуляцию ходьбы вовлечены различные разделы центральной нервной системы; в частности, передвижения ног осуществляются под контролем структур спинного мозга; в регуляции равновесия при ходьбе принимают участие стволово-мозжечковые механизмы.

В процессе ходьбы участвует почти вся мускулатура туловища и конечностей, этот способ передвижения сопровождается усилением вентиляции легких, повышением сердечного дебета (увеличением ударного объема и числа  сердечных сокращений), повышением интенсивности обмена веществ.

# Способность человека к самостоятельному передвижению включает:

- самостоятельное перемещение в пространстве: ходьба по ровной местности в среднем темпе (4-5 км/час) на расстояние, соответствующее средним физиологическим возможностям;

- преодоление препятствий: подъем и спуск по лестнице, ходьба по наклонной плоскости (с углом наклона не более 30 градусов);

- сохранение равновесия тела в покое, при передвижении и при перемене положения тела; возможность стоять, сидеть, вставать, садиться, ложиться, сохранять принятую позу и изменять положение тела (совершать повороты, наклоны туловища вперед, назад, в стороны);

- выполнение сложных видов передвижения и перемещения: опускание на колени и подъем с коленей, перемещение на коленях, ползание, увеличение темпа передвижения (бег);

- пользование общественным и личным транспортом (вход, выход, перемещение внутри транспортного средства).

Инвалиды с ограничением способности к самостоятельному передвижению представляют собой группу лиц всех возрастных категорий, имеющую специфические особенности жизнедеятельности, проявляющиеся в ограничении способности самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом. Реабилитация таких инвалидов связана с созданием для них безбарьерной среды, возможности профессионально-трудовой, социально-бытовой и социально-средовой адаптации и интеграции. Одной из основных мер реабилитации таких инвалидов является обеспечение их техническими средствами реабилитации (креслами-колясками).

2. классификация, типы и виды кресел-колясок

В соответствии с ГОСТ Р 50653-94 (ИСО 6440-85) «Кресла-коляски. Термины и определения», введенным в действие 01.07.94, кресло-коляска – это транспортное средство, предназначенное для инвалидов и больных и приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего, электроприводом или смешанным приводом. Термином пользователь обозначают лицо, пользующееся креслом-коляской для передвижения или отдыха.

Согласно ГОСТ Р 50653-94 (ИСО 6440-85) «Кресла-коляски. Термины и определения», следует различать следующие виды кресел-колясок:

- комнатное кресло-коляска – предназначено для использования в помещениях;

- прогулочное кресло-коляска – предназначено для использования вне помещений, в том числе на площадках с твердым покрытием и природных ландшафтах;

- универсальное кресло-коляска – предназначено для использования в помещениях и вне помещений;

- дорожное кресло-коляска –  предназначено для передвижения по улицам и дорогам с твердым покрытием с уклоном не более 10 %;

- спортивное кресло-коляска –  предназначено для занятия спортом (игры в теннис, баскетбол, фигурного вождения и др.);

- гоночное кресло-коляска – представляет собой разновидность спортивного кресла-коляски для гонки на короткие или длинные дистанции.

# По типам привода различают следующие виды кресел-колясок:

- кресло-коляска с ручным (ножным) приводом, которое приводится в движение мускульной силой пользователя;

- кресло-коляска с электроприводом, которое приводится в движение электродвигателем;

- кресло-коляска со смешанным приводом, которое приводится в движение как мускульной силой пользователя, так и электроприводом.

# По способам  к складыванию различают следующие виды кресел-колясок:

- нескладное кресло-коляска –  кресло-коляска, габаритные размеры которого не могут быть уменьшены без демонтажа каких либо деталей или сборочных единиц;

- складное кресло-коляска – кресло-коляска, габаритные размеры которого могут быть уменьшены в одном или более направлениях без демонтажа каких-либо деталей или сборочных единиц;

- складное катаемое кресло-коляска – складное кресло-коляска, сохраняющее свою способность к перекатыванию на колесах в сложенном состоянии;

- складное некатаемое кресло-коляска – складное кресло-коляска, которое теряет способность к перекатыванию на колесах в сложенном состоянии;

- разборное кресло-коляска – кресло-коляска, габаритные размеры которого могут быть уменьшены разъединением на составные части без применения каких-либо инструментов;

- разборное катаемое кресло-коляска – разборное кресло-коляска, сохраняющее свою способность к перекатыванию на колесах в сложенном состоянии;

- разборное некатаемое кресло-коляска – разборное кресло-коляска, которое теряет способность к перекатыванию на колесах в сложенном состоянии.

# Составными частями кресел-колясок являются:

- система опоры тела;

- составные части системы опоры тела;

- ходовая система кресла-коляски;

Система опоры тела – части кресла-коляски, на которые непосредственно опирается тело пользователя. В систему опоры тела входят: сиденье, спинка, подлокотник, подножка, а также приспособления для кресел-колясок.

# Система опоры тела может быть:

- с регулируемым углом наклона;

- регулируемая по высоте система опоры тела;

- регулируемая по горизонтали система опоры тела;

- вращающаяся система опоры тела.

# Составные части системы опоры тела:

- сиденье кресла-коляски – составная часть системы опоры тела, служащая для сидения. Существуют следующие виды сидений кресла-коляски: съемное сиденье; регулируемое по высоте и по горизонтали сиденье кресла-коляски; сиденье кресла-коляски с регулируемым углом наклона; сиденье для больного кокситом; складное сиденье; пружинное сиденье; сиденье с гигиеническим отверстием;

- спинка кресла-коляски – составная часть системы опоры тела, служащая для упора спины пользователя. Существуют следующие виды спинок кресла-коляски: съемная спинка кресла-коляски; регулируемая по высоте и горизонтали спинка кресла-коляски; спинка с регулируемым углом наклона; откидная спинка;

- подлокотник кресла-коляски – составная часть системы опоры тела, служащая для упора руки пользователя. Существуют следующие виды подлокотников кресла-коляски: удлиненные подлокотники зафиксированные / подвижные/; короткие подлокотники зафиксированные /подвижные/; наклонные подлокотники зафиксированные /подвижные/; опускающиеся подлокотники; вращающиеся подлокотники удлиненные /короткие/; откидывающиеся подлокотники удлиненные (короткие); откидывающиеся в стороны подлокотники удлиненные (короткие); регулирующиеся по высоте подлокотники удлиненные (короткие);

- подножка кресла-коляски - составная часть системы опоры тела, служащая для упора ног пользователя. Существуют следующие виды подножек кресла-коляски: съемная подножка; вращающаяся подножка; регулирующаяся по высоте подножка; подножка с регулируемым углом наклона; подножка с регулируемой опорой стопы; подножка с откидной сплошной опорой стопы; подножка с откидной составной опорой стопы

Приспособления для кресел-колясок (опции) –  устройства, служащие для удобства пользователям кресел-колясок. Они включают удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, боковые упоры для тела, подушку на сиденье, подушку на спинку, поясничный валик, валик для сохранения зазора между ногами, сплошную подставку под икры, составную подставку под икры, регулируемую по глубине подставку под икры, держатели для ног, задники-держатели, предохранительный пояс, приставной столик.

Ходовая система кресла-коляски – это набор деталей и сборочных единиц кресла-коляски, необходимый для ее передвижения. Ходовая система состоит из системы привода, системы управления и системы торможения.

Система привода кресла-коляски – это набор деталей и сборочных единиц, необходимые для приведения кресла-коляски в движение, она состоит из механизма управления, привода и ведущих колес. Механизм управления приводом кресла-коляски – это составная часть системы привода, предназначенная для сообщения на привод усилия, необходимого для начала движения кресла-коляски. Источником усилия может служить мускульная энергия пользователя, а также любая другая энергия, контролируемая пользователем или сочетание энергий. Основной привод кресла-коляски – это набор деталей и сборочных единиц кресла-коляски, предназначенный для передачи усилия на ведущие колеса. Основной привод может быть механическим, гидравлическим, пневматическим, электрическим или комбинированным.

Система управления креслом-коляской – это набор деталей и сборочных единиц кресла-коляски, необходимый для ее управления. Система управления состоит из механизма управления, привода управления и ведущих колес. Механизм управления движения кресла-коляски является элементом системы управления, предназначенным для сообщения на привод усилия, необходимого для движения кресла-коляски и приводимый в действие пользователем. Привод управления креслом-коляской – это набор деталей и сборочных единиц кресла-коляски, предназначенный для сообщения усилия ведущим колесам кресла-коляски.

Система торможения кресла-коляски – это набор деталей и сборочных единиц, необходимый для снижения скорости движения и фиксации стационарного положения кресла-коляски. Система торможения состоит из механизма управления торможением, привода торможения и колесного и стояночного  тормоза. Механизм управления торможением кресла-коляски является частью системы торможения, которая управляется непосредственно пользователем с целью передачи на привод усилия, необходимого для торможения. Привод торможения кресла-коляски представляет собой набор деталей, предназначенных для сообщения усилия на колесный тормоз посредством механизма управления. Колесный тормоз кресла-коляски – это набор деталей и сборочных единиц кресла-коляски, посредством которого производится ее торможение; колесный тормоз может быть фрикционным и электрическим. Различают рабочий тормоз кресла-коляски (систему торможения, предназначенную для снижения скорости движения кресла-коляски или ее полной остановки) и предохранительный тормоз кресла-коляски (систему торможения, предназначенную для удержания кресла-коляски в неподвижном состоянии с пользователем или без него на наклонной поверхности).

Кресло-коляска имеет колеса: ведущее, управляющее, поворотное, поддерживающее.

Ведущее колесо кресла-коляски – это колесо, соединенное с системой привода, обеспечивающее возможность преобразования усилия в движение кресла-коляски.

Управляющее колесо кресла-коляски – это колесо, соединенное с системой управления, позволяющее при контакте с поверхностью дороги (пола) придерживаться выбранного направления движения.

Поворотное колесо кресла-коляски – это колесо, поворачивающееся при изменении направления движения, независимо от системы управления креслом-коляской.

Поддерживающее колесо кресла-коляски – это колесо, жестко закрепленное, не предназначенное для сообщения движения или направления движения.

Рама кресла-коляски – узел, служащий для соединения и размещения составных частей кресла-коляски.

В соответствии с ГОСТ Р 50653-94 (ИСО 6440-85) принято использовать следующие  размеры кресел-колясок: ширина сиденья, высота сиденья, глубина сиденья, высота спинки, высота подлокотников, расстояние между подлокотниками, габаритная ширина кресла-коляски, габаритная высота кресла-коляски, габаритная длина кресла-коляски, габаритная ширина кресла-коляски в сложенном виде, габаритная высота кресла-коляски в сложенном виде.

Согласно ГОСТ Р 50603-93 «Кресла-коляски. Классификация по типам, основанная на характеристиках внешнего вида», введенного в действие 01.01.95, кресла-коляски классифицируют по наиболее характерным признакам, что находит свое отражение в использовании пятизначного цифрового кода, в котором каждая цифра (разряд) обозначает определенный тип кресла-коляски в пределах каждой группы (цифры должны быть отделены друг от друга тире).

Первый знак – способ приведения в движение и управления. Различают следующие типы кресел-колясок:

- тип 1 – кресло-коляска, управляемое сопровождающим лицом, немеханизированный привод;

- тип 2 – кресло-коляска с ручным прямым приводом на задние колеса, двуручное;

- тип 3 – кресло-коляска с ручным прямым приводом на передние колеса, двуручное;

- тип 4 – кресло-коляска с ручным рычажным приводом, двуручное;

- тип 5 – кресло-коляска с ручным односторонним приводом;

- тип 6 – кресло-коляска с ножным приводом;

- тип 7 – кресло-коляска, управляемое сопровождающим лицом, с механизированным приводом;

- тип 8 – кресло-коляска с электроприводом, с ручным управлением;

- тип 9 – кресло-коляска с электроприводом, с сервоуправлением;

- тип 0 – прочие.

Второй знак – классификация кресел-колясок по габаритной ширине и диаметру колес. Этот знак дает общее указание на пригодность использования кресел-колясок на конкретной местности и на пригодность кресла-коляски для конкретного вида деятельности ее пассажира.

Сочетание диаметра колес и габаритной ширины кресел-колясок обозначают в соответствии с таблицей 1.

# Т а б л и ц а  1.

| Габаритная ширина, мм | Второй знак кода |
| --- | --- |
|  | Диаметр всех колес меньше 260 мм или одно-два колеса имеют диаметр меньше 180 мм | Диаметр больших колес превышает 260 мм, диаметр малых колес от 180 до 260 мм | Диаметр всех колес превышает 260 мм |
| Меньше 550 | 1 | 4 | 7 |
| От 550 до 660 | 2 | 5 | 8 |
| От 660 до 700 | 3 | 6 | 9 |

Цифра «0» во втором разряде обозначает специальную конструкцию кресла-коляски, например, конструкцию кресла-коляски с габаритной шириной, превышающей 700 мм по ГОСТ Р 50602.

# Третий знак – регулирование сиденья и спинки сиденья (таблица  2).

# Т а б л и ц а  2.

| Положение наклона спинки | Третий знак кода |
| --- | --- |
|  | Положение наклона сиденья |
|  | не регулируется | регулируется вручную | регулируется сервоприводом |
| Не регулируется | 1 | 4 | 7 |
| Регулируется вручную | 2 | 5 | 8 |
| Регулируется сервоприводом | 3 | 6 | 9 |

Цифра «0» в третьем разряде обозначает либо то, что кресла-коляски поставляются с сиденьем без спинки, либо то, что угол между сиденьем и спинкой неизменный, а регулируется вся система поддержки тела.

# Четвертый знак – регулирование подлокотников и подножек (таблица 3).

# Т а б л и ц а 3.

| Положение подножки | Четвертый знак кода |
| --- | --- |
|  | Положение подлокотника |
|  | фиксированного | регулируемого по высоте | съемного или складывающегося |
| Не регулируется | 1 | 4 | 7 |
| Регулируется вручную | 2 | 5 | 8 |
| Регулируется сервоприводом | 3 | 6 | 9 |

Если кресла-коляски поставляются с регулируемыми по высоте и съемными подлокотниками, то четвертый знак должен быть таким же, как и у кресел-колясок с подлокотниками, регулируемыми по высоте. Цифра «0» в четвертом разряде обозначает, что подлокотник или подножка в кресле-коляске отсутствует.

Пятый знак – способность к складыванию. Способ, которым могут быть уменьшены габаритные размеры кресла-коляски, должен быть обозначен в соответствии со следующими типами: тип 1 – нескладываемое, тип 2 – катаемое складное, тип 3 – некатаемое складное, тип 4 - разборное, тип 5 – разборное (катаемое складное), тип 6 – разборное (некатаемое складное).

Пример обозначения кресла-коляски с расшифровкой каждой цифры кода: кресло-коляска фирмы “Майра”, модель 1.406-14-93: 4-7-1-2-5, где в пятизначном цифровом коде каждая цифра обозначает следующее : 4- кресло-коляска имеет ручной рычажный привод, двуручное ;7-диаметр всех колес превышает 260 мм; 1- наклон сиденья и спинки не регулируется;2- подлокотник не регулируется, подножка регулируется;5- разборное ( катаемое, складное) кресло-коляска.

Технические средства реабилитации инвалидов, в том числе кресла-коляски, должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2000 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Общие технические требования включают: требования назначения, требования стойкости к внешним воздействиям, требования радиоэлектронной защиты, требования эргономики, требования к конструкции. Требования безопасности включают: требования электрической безопасности, требования пожарной безопасности.

Максимальные габаритные размеры кресел-колясок должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры», введенного в действие 01.01.1995, согласно которому габаритные размеры устанавливаются для незанятых пользователем кресел-колясок и включают:

- габаритную длину L  – размер по горизонтали между самыми выступающими передней и задней деталями кресел-колясок, который должен быть равен 1200 мм;

- габаритную ширину B – размер по горизонтали между выступающими боковыми деталями кресел-колясок при полной раскладке, который должен быть равен 700 мм;

- габаритную высоту H – размер по вертикали от пола до самой выступающей верхней точки кресел-колясок, который должен быть равен 1090 мм.

При изготовлении кресел-колясок для особо грузных пользователей и ампутантов значения габаритных размеров могут быть увеличены: длина – до 1750 мм, ширина – до 810 мм.

Габаритные размеры кресел-колясок измеряются в соответствии с ГОСТ Р 50605-93 «Кресла-коляски. Методы определения габаритных размеров, массы, минимального радиуса поворота и минимальной ширины разворота», введенного в действие 01.01.1995.

При определении габаритных размеров кресла-коляски должен соблюдаться определенный порядок подготовки кресла-коляски. Кресла-коляски должны быть оснащены всеми вспомогательными устройствами ( например, подголовниками, удлинителем спинки), входящими в комплект поставки, и должны быть в состоянии готовности для пользователя. Если спинка кресел-колясок регулируется по высоте и (или) по углу наклона, то при проведении измерений она должна быть установлена в верхнее вертикальное положение или верхнее положение, максимально близкое к вертикальному. Подножка должна быть отрегулирована таким образом, чтобы ее нижняя точка находилась на 50 мм выше опорной поверхности. Для определения габаритных размеров кресел-колясок в состоянии полной готовности для пользователя поворотные колеса следует устанавливать для движения вперед, а спинку- в ее верхнее вертикальное положение. Измеряют горизонтальное расстояние L между крайними передней и задней точками кресла-коляски (с учетом подножки). Измеряют горизонтальное расстояние L0 между крайними передней и задними точками кресло- коляски ( без учета подножки). Измеряют максимальную ширину В кресла-коляски.  Измеряют вертикальное расстояние Н от основания до верхней точки кресла-коляски.

Размеры кресла-коляски в сложенном виде включают: определение минимальной длины L min, для чего измеряют расстояние между крайними передней и задней точками кресла-коляски; определение минимальной ширины Вmin для чего измеряют общую ширину кресла-коляски; определение минимальной  высоты Нmin, для чего измеряют расстояние от основания до крайней верхней точки кресла-коляски.

Минимальный радиус поворота кресла-коляски – радиус наименьшей окружности, в которую может быть вписано кресло-коляска при его повороте на 360(, должен быть не более 650 мм. Минимальная ширина разворота кресла-коляски – минимальная ширина коридора, в котором кресло-коляска может быть развернуто на 180(, не касаясь стен, должна быть не более 1100 мм.

Значения геометрических параметров кресла-коляски, измеренные по ГОСТ Р 51082-97 «Кресла-коляски. Метод измерения параметров сиденья и колеса», указывают в технических условиях на кресла-коляски конкретных типов.

В соответствии с ГОСТ Р 51083-97 «Кресла-коляски. Общие технические условия» масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски с ручным приводным ободом – не более 25 кг, с ручным рычажным приводом – не более 35 кг. Допускается, по согласованию с заказчиком, изготовление кресел-колясок, параметры которых имеют другие значения, установленные техническими условиями на кресла-коляски конкретных типов.

Правила установки кресла-коляски для испытаний регламентированы ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки», они включают: оборудование для испытаний и средства измерений, оснащение кресла-коляски, регулировку кресла-коляски, заключительные регулировки, заключительный контроль, порядок установки испытательного манекена, регистрацию результатов установки регулируемых элементов кресла-коляски.

К креслам-коляскам предъявляются определенные технические требования в соответствии с ГОСТ Р 51083-97 «Кресла-коляски. Общие технические условия»:

- требования устойчивости к климатическим внешним воздействующим факторам. В зависимости от устойчивости к климатическим факторам кресла-коляски изготовляют климатических исполнений У 1, У 1.1, УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. По согласованию с заказчиком допускается изготавлять кресла-коляски других исполнений и категорий по ГОСТ 15150. Кресла-коляски климатических исполнений должны быть исправны в процессе эксплуатации при воздействии температуры, номинальные значения которой составляют: для кресел-колясок климатических исполнений У 1, У 1.1 +40(С (верхнее) и – 40(С (нижнее, при эксплуатации кресла-коляски не более 30 мин., при длительной эксплуатации – номинальное значение температуры –25(С); для кресел-колясок климатических исполнений УХЛ 4.2 +35(С (верхнее) и +10(С (нижнее);

- конструктивные требования. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений последнего при перемещениях, а также обеспечивать ремонтопригодность, включая, в первую очередь, доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте;

- требования прочности. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р 51081;

- требования статической устойчивости. Нагруженное манекеном кресло-коляска с включенной тормозной системой должно обладать статической устойчивостью в продольном направлении движения вперед и назад, а также боковой статической устойчивостью не менее 10(. Кресло-коляска должно стоять устойчиво на горизонтальной поверхности, при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не должно быть более 3 мм;

- требования надежности. Средний срок службы до списания кресла-коляски – не менее 5 лет. За предельное состояние принимают состояние кресла-коляски, при котором восстановление его работоспособности не возможно либо экономически нецелесообразно (стоимость годового ремонта превышает половину стоимости нового кресла-коляски);

- требования к системам торможения. Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку. Стояночная тормозная система должна обеспечивать надежное удержание нагруженного манекеном кресла-коляски в заторможенном состоянии на плоскости с уклоном до 10(. Значение усилия для торможения ведущих колес, прилагаемого к рукоятке стояночного тормоза, - не более 60 Н, а к рукоятке рабочего тормоза – не более 100 Н;

- требования к колесам. Ведущие колеса кресла-коляски должны вращаться на горизонтальной оси без заеданий при приложении усилия, значение которого составляет не более 0,35 Н, а в заторможенном состоянии не должны проворачиваться при приложении усилия, значение которого составляет (150±1) Н. Ведущие колеса кресла-коляски должны иметь следующие значения параметров: развал – не более 2(, схождение – не более 1(, концентричность и биение – не более 1% радиуса колеса. Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны поворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий;

- требования к материалам. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Металлические части должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные покрытия.

Кресла-коляски подвергают испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Техническим комитетом Международной организации по стандартизации (ИСО), членами которой являются федерации национальных органов по стандартизации, разработан международный стандарт на кресла-коляски ИСО 7176, который состоит из следующих частей под общим заголовком «Кресла-коляски»:

- ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Определение статической устойчивости»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-2-2005 «Кресла-коляски. Определение динамической устойчивости кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-3-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения эффективности действия тормозной системы»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-4-2005 «Кресла-коляски. Определение запаса хода кресел-колясок с электроприводом и скутеров путем измерения расхода энергии»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-5 «Кресла-коляски. Определение габаритных размеров, массы и радиуса поворота»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-6-2005 «Кресла-коляски. Определение максимальной скорости, ускорения и замедления кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-7 «Кресла-коляски. Определение размеров сиденья и колеса кресла-коляски»;

- ГОСТ Р 51081-97 (ИСО 7176-8-96) «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытания на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-9-2005 «Кресла-коляски. Климатические испытания кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-10-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения возможности преодоления препятствий»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-11-96 «Кресла-коляски. Испытательные манекены»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-14-2005 «Кресла-коляски. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-1996 «Кресла-коляски. Требования к информационному описанию, документированию и маркировке»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-16 «Кресла-коляски. Сопротивление возгоранию частей с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-17 «Кресла-коляски. Средства управления серийным интерфейсом кресла-коляски с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-20 «Кресла-коляски. Определение эксплуатационных характеристик кресел-колясок стоячего типа»;

# ГОСТ Р ИСО 7176-22-2000 «Кресла-коляски. Правила установки».

3. потребительские и эксплуатационные свойства кресел-колясок

# На Российском рынке представлен достаточно широкий выбор кресел-

колясок отечественного и зарубежного производства. Специалисты федеральных учреждений МСЭ должны знать основные виды кресел-колясок участвовавших в конкурсах , проводимых ФСС РФ, предназначение и конструктивные особенности кресел-колясок их основные параметры и технические данные, что позволит более правильно осуществлять индивидуальный подбор кресла-коляски для инвалида.

Потребительские и эксплуатационные свойства комнатных кресел-колясок для взрослых с ручным приводом от обода колеса, представленных на российском рынке, изложены в Приложении 1.

Комнатные кресла-коляски для взрослых с ручным приводом от обода колеса предназначены для передвижения внутри и вне помещений по дорогам и площадкам с твердым покрытием как самостоятельно инвалидами, так и с помощью сопровождающих лиц.

Комнатные кресла-коляски могут иметь разные габаритные размеры и грузоподъемность. Для обеспечения удобства при эксплуатации комнатное кресло-коляска может быть оснащено съемными и откидными опорами для ног, регулируемыми по длине голени; откидными или фиксированными подлокотниками; стояночными тормозами; пневматическими или цельнолитыми шинами; съемными боковинами; облегающими округлыми щитками больших колес; может иметь не откидную или откидную спинку с регулируемым углом наклона, регулируемую высоту сиденья, подлокотников. Цельнолитые шины надежны и долговечны, однако, они предназначены для передвижения кресла-коляски исключительно по ровной, твердой поверхности; обычно кресла-коляски  с такими шинами применяются в помещениях. Пневматические шины гораздо более удобны для передвижения по улице, так как амортизируют небольшие неровности, однако они требуют со временем накачивания или замены. Кресла-коляски с фиксированными подлокотниками достаточно просты и надежны, их конструкция прочна и устойчива, что позволяет осуществлять надежное размещение и безопасное передвижение инвалида. Однако, фиксированные подлокотники затрудняют процесс пересаживания, поэтому современные типы кресел-колясок включают в себя съемные или откидывающиеся назад подлокотники, которые обеспечивают инвалиду удобство быстрого пересаживания; регулируемые по высоте и поворачивающиеся подножки способствуют удобному расположению конечностей инвалида. Наклонная спинка и подголовник создают условия для удобного положения тела при повседневной эксплуатации. Кресло-коляска комнатное может складываться и раскладываться по вертикальной оси без инструмента; складная рама создает удобство при хранении и транспортировке кресла-коляски. Убирающиеся подножки нужны для инвалидов, у которых  в ограниченных пределах сохранены движения в ногах, чтобы подножки не мешали при вставании и давали возможность передвигаться на кресле-коляске путем отталкивания ног от поверхности пола. Также использование съемных подножек инвалидами с высокой ампутацией ног позволяет уменьшить общую длину коляски. Ширина сиденья для взрослых может быть от 38 до 58 см (63 см – с широким сидением). Существуют комнатные кресла-коляски для взрослых повышенной грузоподъемности (при массе пользователя до 150 кг). Большие ведущие колеса коляски могут располагаться как спереди, так и сзади. Кресла-коляски с большими, расположенными спереди колесами облегчают вращение обода колес для лиц с малой подвижностью рук, такие кресла-коляски более устойчивы на ровной поверхности. Однако практика применения вывела в лидеры кресла-коляски с большими задними и малыми передними колесами, что связано с рядом преимуществ: лучшее преодоление препятствий при подъеме передних колес; удобство при пересаживании, так как большие колеса не мешают пересаживанию; большая скорость кресла-коляски, так как обеспечивается больший «ход рук» при вращении колес.

Прогулочные кресла-коляски предназначены для  передвижения инвалидов с утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях преимущественно вне помещений, для преодоления значительных расстояний по дорогам с твердым покрытием.

Потребительские и эксплуатационные свойства прогулочных кресел-колясок для взрослых, представленных на российском рынке, изложены в Приложении 2.

Существуют прогулочные кресла-коляски для взрослых с рычажным приводом и с ручным приводом от обода колеса.

Кресла-коляски с рычажным приводом обеспечивают вращение колес посредством рычагов. Существуют прогулочные кресла-коляски с правосторонним и левосторонним рычажным приводом.

Кресло-коляска активного типа предназначается для реабилитации инвалидов, ведущих активный повседневный образ жизни, для самостоятельного, а также с помощью сопровождающих лиц, перемещения в жилом помещении, на улице,  на работе, для быстрой, комфортной езды по любой дороге, для частого преодоления сложных препятствий, для долгих и далеких самостоятельных прогулок. Неоспоримыми преимуществами активных кресел-колясок являются: повышенная маневренность; легкость хода; малый вес и габариты; возможность преодолевать лестничные марши, бордюры и другие препятствия; удобство складывания и транспортировки, наличие достаточно широких возможностей индивидуальной подгонки.

Конструкция активного кресла-коляски имеет ряд особенностей, обеспечивающих преимущества перед обычными креслами-колясками, к ним относятся:

- возможность регулировки положения осей задних колес, что позволяет уменьшить нагрузку на передние колеса и обеспечивает высокую маневренность;

- наличие развала колес в 3-5 градусов, что является оптимальным для активных кресел-колясок и позволяет повысить боковую устойчивость кресла-коляски, особенно при перемещении по дорогам с поперечным наклоном, а также уберечь пальцы рук инвалида от травм при проезде между створками дверей;

- наличие быстросъемных задних колес, что позволяет при их снятии снизить вес кресла-коляски (приблизительно на 5 кг) и уменьшить его габариты, это дает возможность инвалиду самостоятельно погрузить его в автомобиль и облегчает его транспортировку;

- наличие укороченной базы (в основном за счет упрощенной конструкции подножки и уменьшенного расстояния между осями передних и задних колес), что позволяет креслу-коляске размещаться в обычном пассажирском лифте, осуществлять развороты в ограниченном пространстве;

- наличие минимальной высоты спинки способствует естественному прогибу позвоночника в поясничном отделе, не препятствует поворотам корпуса вместе с руками, позволяет полностью отводить назад руки при вращении обручей коляски; уменьшает габариты коляски.

Типовая конструкция активного кресла-коляски (рис. 1) имеет раму (7), складывающуюся «ножницами» в вертикальном направлении, или раму со складывающейся вперед спинкой в горизонтальном направлении. Рама устанавливается на два ведущих (6) и два самоориентирующихся (2) колеса. Ведущие (задние) колеса крепятся в адаптерах (5), конструкция которых позволяет изменять угол наклона сиденья и положение центра тяжести путем перестановки приемных втулок (10) ведущих колес в те или иные отверстия. Задние колеса являются быстросъемными, для их снятия требуется нажать кнопку (11) на оси колеса и потянуть колесо на себя, не отпуская кнопку. Установка задних колес производится в обратной последовательности. Задние колеса устанавливаются

# Рис. 1. Типовая конструкция активного кресла-коляски

с развалом для улучшения ездовых качеств кресла-коляски. Чем больше оси задних колес вынесены вперед, тем легче ход кресла-коляски за счет снижения нагрузки, приходящейся на передние колеса, а также при эксплуатации кресла-коляски легче «встать на баланс» на задние колеса (поднять передние колеса) для преодоления различных препятствий. Для предотвращения возможности опрокидывания могут быть установлены блокираторы опрокидывания, располагаемые сзади в нижней части кресла-коляски. Кресла-коляски активного типа имеют достаточно широкий диапазон регулировок высоты подножки, высоты сиденья, угла установки сиденья, а также положения подлокотника.

Конструктивные, эксплутационные параметры и технические характеристики кресел-колясок активного типа представлены в Приложении 3.

Кресло-коляска с электроприводом предназначено для самостоятельного передвижения в помещении и на улице инвалидов  с нарушением функций верхних и нижних конечностей, приводится в движение электроприводом. Рамная конструкция такого кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных материалов. Кресло-коляска должно иметь электродвигатель, систему управления, тормоз, противоопрокидывающее устройство и др. Габариты современных электроколясок очень малы за счет ведущих колес меньшего, чем у обычных кресел-колясок, диаметра и отсутствия обручей. Электроколяски очень устойчивы за счет низко расположенного двигателя а аккумулятора. Управлять электроколяской можно пальцами одной руки, через пульт управления типа «джойстик», который может быть установлен на подлокотнике электроколяски под любую руку.

Конструктивные, эксплутационные параметры и технические характеристики кресел-колясок с электроприводом представлены в Приложении 4.

Малогабаритные кресла-коляски предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов с высокой ампутацией бедер в помещениях и на улицах по дорогам с твердым покрытием. Они  имеют следующие характеристики: металлическое основание  на 4-х колесах; вес коляски 4-6 кг, грузоподъемность – 80 кг, длина – 470 мм, ширина – 380 мм, высота – 170 мм и быть оснащены мягким сиденьем, ремнями для фиксации туловища, колесами, толкателями.

Конструктивные, эксплутационные параметры и технические характеристики малогабаритных кресел-колясок представлены в Приложении 5.

Малогабаритными также называют кресла-коляски с ручным приводом от обода колеса, имеющие ширину не более 580-600 мм, что позволяет без каких-либо операций и регулировок свободно проезжать в любую дверь квартиры, лифта, подъезда; имеющие меньший вес, высокую грузоподъемность, удобства в эксплуатации (имеют складную конструкцию, подножки, откидывающиеся в стороны, съемные и регулируемые по высоте, подлокотники съемные и фиксируемые; стояночные тормоза; пневматические или цельнолитые передние и задние колеса).

Кресла-коляски для детей-инвалидов предназначены для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения в помещениях и на дорогах с твердым покрытием; имеют различные типоразмеры: для детей в возрасте до 4 лет; от 0 до 7 лет;  от 2 до 6 лет; от 3 до 6 лет; от 6 до 12 лет; от 7 до 15 лет, для подростков в возрасте до 14 лет. Детское кресло-коляска должно быть выполнено из высокопрочного сплава, легко управляться, компактно складываться (для перевозки в общественном транспорте).

Условно все кресла-коляски для детей-инвалидов могут быть разделены на 3 группы: кресла-коляски для детей, кресла-коляски для подростков, кресла-коляски для детей, больных ДЦП.

Конструктивные, эксплутационные параметры и технические характеристики кресел-колясок для детей-инвалидов представлены в Приложении 6.

Специальные кресла-коляски для детей, больных детским церебральным параличом,  имеют необходимые антропометрические и эргономические показатели, могут быть оснащены специальными приспособлениями (специальный ортопедический стульчик, нагрудник для пристегивания ребенка, быстросъемный столик с установленной на нем антиспастической ручкой и др.).

Кресла-стулья с санитарным оснащением предназначены для отправления естественных надобностей инвалидов. Они могут быть различных документаций: без колес, на 4х колесиках, с унитазной крышкой, с регулируемыми ножками.

4. Клинико-диагностические и реабилитационно-экспертные аспекты обеспечения инвалидов с нарушениями функций передвижения креслами-колясками

Показанием к обеспечению инвалидов креслами-колясками является наличие ограничений жизнедеятельности в виде: ограничения способности к самостоятельному передвижению с регулярной частичной помощью других лиц, с использованием при необходимости вспомогательных технических средств реабилитации или неспособности к самостоятельному передвижению и необходимости его восстановления. У данной категории инвалидов может сохраняться ограниченная способность к самостоятельному передвижению и перемещению с помощью вспомогательных средств (кресел-колясок), адаптации жилья и предметов обихода к возможностям инвалида и привлечения другого лица при выполнении некоторых видов передвижения; у ряда инвалидов невозможны никакие виды самостоятельного передвижения; даже  на короткие расстояния, в пределах комнаты передвижение возможно только с помощью других лиц или самостоятельно инвалидом с помощью комнатного кресла-коляски; передвижение на более длинные расстояния требует применение технических средств передвижения (кресел-колясок), приводимых в движение посторонним лицом или самим инвалидом.

Обеспечение инвалидов с нарушениями функций передвижения креслами-колясками осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР), разрабатываемой специалистами федеральных учреждений медико-социальной экспертизы.

Принятие решения по обеспечению инвалидов с нарушениями функций передвижения креслами-колясками может осуществляться как по результатам очного обследования, так и по данным анализа представленной документации (так называемое заочное освидетельствование).

# И в том и в другом случае главными задачами являются:

- объективизация наличия патологии и степени ее выраженности;

- оценка профессионально-трудового, образовательного, социально-бытового и социально-средового статуса инвалида;

- определение наличия медицинских показаний и противопоказаний к обеспечению инвалидов креслами-колясками;

- определение наличия социальных показаний к обеспечению инвалидов креслами-колясками;

- определение (с учетом результатов решения вышеуказанных задач) нуждаемости инвалида в кресле-коляске и выбор ее типа и вида.

Решение вопроса об объективизации наличия у инвалида конкретной патологии и степени ее выраженности осуществляется по данным проведенной специалистами федеральных учреждений медико-социальной экспертизы экспертно-реабилитационной клинико-функциональной диагностики. На основании последней необходимо определить клиническую форму заболевания, стадию нозологического процесса, характер течения заболевания, вид нарушений функций организма, степень функциональных нарушений, клинический прогноз. Следующим условием объективизации патологии является выявление соответствующего синдрома, означающего патогенетическую взаимосвязь между нозологией, а также характером и степенью имеющихся функциональных нарушений (например, культи обоих бедер или обеих голеней; ложный сустав, крупный костный дефект бедра или обеих костей голени; параличи и парезы обеих нижних конечностей и др.). Дальнейшая объективизация болезни заключается в выявлении патогенетических симптомов (невозможность или значительное ограничение ходьбы и стояния, невозможность поддерживать позу, невозможность вставать с постели, с кресла, со стула, ложиться или садиться и др.). Объективное подтверждение вышеизложенной логической цепи умозаключения: «нозология–синдром–симптомы» может быть осуществлено на основании клинических и параклинических методов обследования.

В основе определения наличия и выраженности ограничения передвижения, а также показаний к обеспечению креслом-коляской лежит экспертно-реабилитационная функциональная диагностика в виде комплекса методов и специальных методических подходов, позволяющих определить нарушения со стороны различных функциональных систем (нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, сенсорных систем, опорно-двигательного аппарата и др.), обуславливающих осуществление передвижения.

Оценка степени нарушения функций производится в качественных характеристиках, в основе которых лежат определенные количественные показатели.

Определение функциональных возможностей опорно-двигательного аппарата при оценке способности к передвижению включает:

- определение анатомо-морфологических изменений нижних конечностей (ампутационных культей, врожденных и приобретенных деформаций, трофики, патологической подвижности и т.д.) путем клинического осмотра, линейных измерений, рентгенографических исследований и др.;

- определение амплитуды активных и пассивных движений в суставах нижних конечностей с помощью угломера в градусах (по физиологическим осям суставов), гониометрия, курвиметрия;

- определение амплитуды активных движений позвоночника при наклонах вперед (увеличение дуги позвоночника в сантиметрах), в стороны (угол наклона в градусах);

- определение мышечной силы (статической, динамической) с помощью динамометров (реверсивного, станового), а также в баллах (по методу Апатова, Вайсса), расчет относительной силы на 1 кг массы тела инвалида;

- определение координаторных способностей – пробы Ромберга, Сарбо, тесты для оценки координации движений конечностей (коленно-пяточная проба, проба на соразмерность движений, физиологические и патологические синкинезии, исследование двумерно-пространственного чувства, определение точности мышечно-суставных ощущений с помощью кинематометра конструкции Жуковского и др.;

- электромиографию (глобальную и игольчатую, позволяющую выявить уровень поражения мотонейрона);

- электродиагностику (скорость проведения по моторным, сенсорным и вегетативным аксонам периферических нервов, позволяющая установить степень и уровень поражения периферических нервов);

- биомеханическую диагностику (нейрофизиологические исследования, касающиеся различных движений, осуществляемых осмысленно или насильственно; биомеханические исследования целенаправленных движений рук, походки, поддержания вертикальной позы и др.).

При определении степени выраженности ограничения передвижения, обусловленного болезнями центральной и периферической нервной системы, следует оценивать результаты следующих диагностических исследований, алгоритм которых определяется индивидуально в зависимости от уровня, тяжести поражения, диагностических возможностей экспертного или лечебного учреждения: электроэнцефалография, рэоэнцефалография, допплерография, электромиография, ядерно-магнитная компьютерная томография головного и спинного мозга и др.

При определении степени выраженности нарушения функций кровообращения и дальнейшей оценки возможного ограничения передвижения необходимо учитывать комплекс показателей инструментального кардиологического исследования, включающий: электрокардиографию, ЭКГ-мониторирование, велоэргометрическую пробу, спироэргометрию, эхокардиографию и др. Результаты этих исследований позволяют судить о наличии патологии сердца, состоянии его левых и правых отделов, признаков снижения сократительной способности, компенсаторных возможностей миокарда.

В основе алгоритма обследования пациентов с нарушениями периферического кровообращения, особенно при окклюзирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей, лежит комплекс методик, позволяющий с количественных позиций оценивать степень функциональных нарушений при определении ограничения способности к передвижению: реовазография с функциональными нагрузками; ультразвуковая допплерография конечностей; венозно-окклюзионная плетизмография; инфракрасная термография; лазерная допплеровская флоуметрия; рентгеновская денситометрия; ультразвуковая эхоостеометрия; электромиография, электродиагностика и др.

Экспертно-реабилитационная оценка ограничения способности к передвижению, связанная с патологией дыхательной системы, предусматривает следующие методики исследования: рентгенография, компьютерная томография, комплексное инструментальное кардиологическое исследование; оценка функции внешнего дыхания с функциональными пробами; реография легких; ультразвуковое исследование.

Экспертно-реабилитационная диагностика ограничения способности к передвижению и нуждаемости в кресле-коляске должна включать психологическое обследование, позволяющее определить психологические возможности использования технического средства реабилитации. Расстройство психических функций с выраженным снижением критики, интеллекта, частыми эпилептиформными припадками, выраженными нарушениями ориентации являются противопоказаниями для самостоятельного пользования креслом-коляской.

В процессе проведения экспертно-реабилитационной диагностики при оценке способности инвалида к самостоятельному пользованию креслом-коляской необходимо исследовать сенсорные функции (зрение и слух), так как слепота или значительное снижение остроты зрения, а также сужение полей зрения являются противопоказаниями для самостоятельного пользования креслом-коляской.

То есть, располагая информацией о наличии болезни, синдрома, симптомов (клинических и параклинических), подтверждающих нарушение функций передвижения и конкретизирующих степень их выраженности, специалист делает вывод о существующих у инвалида медицинских показаниях к обеспечению креслом-коляской.

Медицинскими показаниями к обеспечению инвалидов комнатным  креслом-коляской являются:

- культи обоих бедер или обеих голеней, в том числе и после операции по Пирогову, Сайму;

- культя одного бедра на любом уровне и независимо от пригодности к протезированию;

- культя обеих стоп на уровне сустава Шопара;

- ложный сустав, крупный костный дефект бедра или обеих костей голени;

- деформирующий артроз тазобедренного или коленного сустава III стадии с выраженным болевым синдромом или резко выраженной сгибательной или приводящей контрактурой;

- анкилоз или резко выраженная контрактура обоих голеностопных суставов с порочным положением одной или двух стоп;

- ревматоидный артрит IV стадии с преимущественным поражением суставов нижних конечностей с выраженным нарушением функций;

- тромбооблитерирующие заболевания артерий обеих нижних конечностей с хронической артериальной недостаточностью 3 степени;

- заболевания вен обеих нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью 3 степени;

- слоновость обеих нижних конечностей в стадии лимфодемы;

- гемиплегия; значительно выраженный, выраженный гемипарез;

- паралич обеих или одной нижней конечности;

- значительно выраженный, выраженный парез обеих или одной нижней конечности;

- тетраплегия; значительно выраженный, выраженный тетрапарез;

- триплегия; значительно выраженный, выраженный трипарез;

- значительно выраженные, выраженные гиперкинетические нарушения;

- значительно выраженная атаксия;

- выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения;

- выраженные амиостатические нарушения;

- выраженные врожденные аномалии (пороки развития) и деформации обеих нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженным нарушением функции ходьбы и стояния;

- заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения III стадии, стенокардией напряжения с функциональным классом IV;

- заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью 3 степени в сочетании с недостаточностью кровообращения любой степени;

- заболевания печени с выраженным нарушением функций, портальной гипертензией, асцитом;

- заболевания почек с хронической почечной недостаточностью 3 степени.

Медицинскими показаниями к обеспечению инвалидов прогулочным  креслом-коляской являются:

- культи обоих бедер или обеих голеней, в том числе и после операции по Пирогову, Сайму;

- культя одного бедра на любом уровне и независимо от пригодности к протезированию;

- культя обеих стоп на уровне сустава Шопара;

- ложный сустав, крупный костный дефект бедра или обеих костей голени;

- деформирующий артроз тазобедренного или коленного сустава III стадии с выраженным болевым синдромом или резко выраженной сгибательной или приводящей контрактурой;

- анкилоз или резко выраженная контрактура обоих голеностопных суставов с порочным положением одной или двух стоп;

- ревматоидный артрит IV стадии с преимущественным поражением суставов нижних конечностей с выраженным нарушением функций;

- тромбооблитерирующие заболевания артерий обеих нижних конечностей с хронической артериальной недостаточностью 3 степени;

- заболевания вен обеих нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью 3 степени;

- паралич обеих или одной нижней конечности;

- гемиплегия; значительно выраженный, выраженный гемипарез;

- значительно выраженный, выраженный парез обеих или одной нижней конечности;

- выраженные врожденные аномалии (пороки развития) и деформации обеих нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженным нарушением функции ходьбы и стояния.

Для самостоятельного передвижения инвалидов с высокой двусторонней ампутацией бедер в помещениях и вне помещений по дорогам с твердым покрытием выпускается малогабаритное кресло-коляска. Передвижение в малогабаритном кресле-коляске возможно только без протезов, как правило, с фиксацией туловища.

Медицинскими показаниями к обеспечению инвалидов креслом-коляской с электроприводом являются выраженные нарушения ходьбы и стояния в сочетании с выраженными нарушениями функций верхних конечностей (преимущественно двусторонними):

- параличи, значительно выраженные, выраженные парезы обеих нижних конечностей в сочетании с заболеваниями, деформациями и парезами верхних конечностей;

- паралич, значительно выраженный, выраженный парез одной нижней конечности в сочетании с заболеваниями, деформациями и парезами верхних конечностей;

- ампутационные культи двух или одной нижней конечности на любом уровне в сочетании с заболеваниями, деформациями и парезами верхних конечностей;

- гемиплегия, значительно выраженный гемипарез;

- другие заболевания и стойкие деформации нижних конечностей, таза и позвоночника с нарушением ходьбы и стояния в сочетании с заболеваниями, деформациями или парезами верхних конечностей.

При обеспечении инвалидов креслом-коляской с электроприводом должны также учитываться возраст, состояние интеллекта, критики и других психических функций для решения вопроса о возможности освоения и управления креслом-коляской; состояние сенсорных функций (зрения, слуха).

Медицинскими показаниями к обеспечению инвалидов креслом-стулом с санитарным оснащением являются заболевания, последствия травм и деформаций нижних конечностей ,таза и позвоночника с выраженным нарушением функций:

  - гемиплегия;

  - паралич нижних конечностей;

  - выраженный, значительно выраженный тетрапарез;

  - выраженный, значительно выраженный трипарез;

  - выраженный, значительно выраженный парез обеих нижних конечностей;

  - выраженный, значительно выраженный гемипарез;

  - выраженные, значительно выраженные вестибулярные , мозжечковые нарушения;

  - выраженные, значительно выраженные амиостатические нарушения;

  - выраженные, значительно выраженные гиперкинетические нарушения;

  - заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения 3 стадии, или стенокардия напряжения ФК  IV;

  - заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью 3 степени в сочетании с недостаточностью кровообращения;

  - заболевания печени с выраженными нарушениями функции печени с портальной гипертензией и асцитом;

  - заболевание почек с хронической почечной недостаточностью 3 степени.

Противопоказаниями для самостоятельного пользования инвалидами креслом-коляской с ручным приводом являются: отсутствие или значительное ограничение движения обеих верхних конечностей (двусторонние культи на любом уровне; двусторонние параличи или парезы верхних конечностей; контрактуры, анкилозы , или тугоподвижность кисти и пальцев обеих верхних конечностей, исключающие или ограничивающие функции захвата кистей и удерживания предметов; контрактуры, тугоподвижность или анкилозы даже в функционально выгодном положении в обоих плечевых, обоих локтевых или обоих лучезапястных суставах.

Противопоказаниями для самостоятельного пользования инвалидами креслами-колясками (особенно креслом-коляской с  электроприводом) являются расстройства психических функций с выраженным снижением критики, интеллекта, частыми эпилептиформными припадками, выраженными нарушениями ориентации; а также выраженные нарушения функций органа зрения.

Кроме медицинских показаний и противопоказаний при выборе кресла-коляски для инвалида необходимо в процессе проведения экспертно-реабилитационной диагностики уточнить возраст инвалида и его антропометрические данные (рост, вес и др.).

При выборе конкретного вида кресла-коляски для инвалидов с нарушениями функций передвижения необходимо учитывать не только медицинские, но и социальные показания: осуществление инвалидом самостоятельной бытовой, общественной и профессиональной деятельности; образ жизни и степень активности инвалида, его потребности в общении, в проведении отдыха и досуга; необходимость осуществления инвалидом длительных и дальних передвижений на кресле-коляске; условия проживания инвалида (город или сельская местность; этаж, наличие лифта; жилая площадь, ее характеристика и степень адаптации к нуждам инвалида); состав семьи и возможности лиц, ухаживающих за инвалидом (физические способности ухаживающего лица поднимать, толкать, собирать кресло-коляску, использовать ее в комбинации с другим оборудованием, содержать кресло-коляску в безопасном состоянии и т.д.); возможность транспортировки инвалидом кресла-коляски (автомобиль, автобус и т.д.); доступность окружающей среды проживания для использования инвалидом кресла-коляски (ступени, лестницы, лифт, входные двери и др.). Подтверждают социальную активность данные социальной экспертно-реабилитационной диагностики, проводимой специалистами (специалистами  по реабилитации, социальной работе, психологами) федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, а также официальные данные учреждений социальной защиты и образования; данные работодателей, общественных организаций инвалидов. Оценка профессионально-трудового и образовательного статуса инвалида должна предоставить специалистам сведения о периодичности, продолжительности и условиях труда или обучения с целью подбора адекватного вида кресла-коляски.

5. Организационно-методические аспекты обеспечения инвалидов с нарушениями функций передвижения креслами-колясками

Исходным моментом для рассмотрения вопроса об обеспечении инвалидов с нарушениями функций передвижения креслами-колясками является письменное заявление на разработку ИПР, представленное инвалидом лично или его законным представителем в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы.

Решение о наличии объективных медицинских показаний для обеспечения инвалида креслом-коляской принимается на основе анализа выписки из истории болезни или из амбулаторной карты и очного обследования пациента специалистами бюро медико-социальной экспертизы. В указанных документах, заверенных лечащим врачом и заведующим отделением в стационаре или руководителем поликлиники, должна быть представлена следующая информация:

- аналитические данные об анамнезе заболевания, типе течения (регрессирующее, ремитирующее, стационарное, прогрессирующее); степени тяжести; прогнозе исхода заболевания. В документах лечебно-профилактического учреждения, представленных в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы, должны содержаться данные о проведенных мероприятиях по медицинской реабилитации инвалида и их эффективности;

- данные о признаках наличия патологического процесса, выявленных при осмотре больного в лечебно-профилактическом учреждении (в стационаре, в поликлинике), на дому: например, у больных с двусторонними посттравматическими культями нижних конечностей – визуально видимое отсутствие нижних конечностей на определенном уровне, состояние культей (их форма; расположение; болезненность при пальпации; наличие рубцов, потертостей, наминов, воспалительных процессов и др.);

- клинико-функциональный диагноз с указанием клинической (нозологической) формы основного заболевания, стадии нозологического процесса, характера течения заболевания, вида и степени функциональных нарушений;

- данные инструментальных методов обследования (с обязательным указанием календарных сроков осуществления соответствующих процедур), подтверждающих наличие патологического процесса.

На основе анализа перечисленной информации принимается решение о наличии медицинских показаний для обеспечения инвалида с нарушениями функций передвижения креслом-коляской.

Следующим шагом в процедуре освидетельствования инвалида и составления для него ИПР является определение адекватных типа, вида и модели кресла-коляски.

# Выбор типа, вида и модели кресла-коляски

Специалисты федеральных учреждений медико-социальной экспертизы должны знать и уметь выбирать кресла-коляски для инвалидов с нарушением функций передвижения.

Выбор типа, вида и модели кресла-коляски для инвалида определяется следующими показателями:

- наличием у инвалида определенных медицинских показаний, с учетом которых решается вопрос о виде кресла-коляски (комнатное, прогулочное, малогабаритное), его типе (с ручным приводом от обода колеса, с рычажным приводом, с электроприводом, активного типа); о модели кресла-коляски (например, для инвалидов с двусторонней ампутацией бедер – малогабаритное кресло-коляска; для инвалидов с ампутацией обеих нижних конечностей, у которых смещен назад центр тяжести – кресла-коляски активного типа с возможностью выноса осей колес назад; для инвалидов со спинномозговой травмой позвоночника – облегченное разборное (складывающееся) кресло-коляска активного типа и т.д.); а также о видах сиденья (сиденье для больного кокситом, сиденье для больного ДЦП, сиденье с регулируемым углом наклона и др.) и приспособлений к нему (вид подушки на сиденье); о видах спинки (регулируемая по высоте, с регулируемым углом наклона и др.) и приспособлений к ней (удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, боковые упоры для тела, подушка на спинку, поясничный валик), о видах подлокотников (фиксированные, опускающиеся, вращающиеся, откидывающиеся, регулирующиеся по высоте и т.д.); о видах подножки (съемная, вращающаяся, регулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы, с откидной опорой стопы); о видах дополнительных приспособлений для кресел-колясок (валик для сохранения зазора между ногами, подставка под икры, держатели ног, задники-держатели и др.);

- возрастом инвалида, с учетом которого выбирается модель кресла-коляски (кресло-коляска детское, подростковое, взрослое); для пожилых людей, ведущих малоподвижный образ жизни, учитывая опыт практического применения, можно рекомендовать комнатные кресла-коляски, которые имеют достаточно высокую спинку, фиксированные подлокотники и устойчивость от опрокидывания; для инвалидов пожилого возраста, имеющих возможность в ограниченных пределах самостоятельно передвигаться, целесообразно рекомендовать кресла-коляски с убирающимися подножками, чтобы они не мешали при вставании и давали возможность передвигаться на кресле-коляске отталкиванием ног от поверхности; для пожилых людей стоит также учитывать и тип шин колес кресла-коляски (для облегчения ухода за шинами лучше использовать колеса с литыми (не накачивающимися) шинами из вспененного полиуретана); для людей молодого и среднего возраста, ведущих активный образ жизни, целесообразно рекомендовать кресла-коляски с более широкими функциональными возможностями – активного типа и др.;

- антропометрическими данными инвалида (его ростом, весом, размерами параметров тела (длиной ног, шириной бедер, длиной стоп и др.), с учетом которых выбираются такие параметры кресла-коляски, как ширина, глубина, высота сиденья; высота спинки и подлокотников; длина подножек и др., а также грузоподъемность кресла-коляски;

- наличием у инвалида определенных социальных показаний:

- для инвалидов, которые будут пользоваться креслом-коляской только дома, следует рекомендовать комнатное кресло-коляску, ширина которого должна быть минимальной (малогабаритное кресло-коляска); колеса – цельнолитыми;

- для инвалидов, которые будут пользоваться креслами-колясками как дома, так и на улице, необходимо выбрать модель кресла-коляски с шириной сиденья, которая предусматривает допуск на толщину одежды, которую инвалид одевает на улицу, а также с пневматическими колесами; следует помнить, что ширина коляски и высота подлокотников должны быть оптимальными, чтобы руки инвалида при вращении обручей не отводились излишне в стороны, вызывая дополнительное напряжение мышц рук и не натирались об обручи;

- для инвалидов, проживающих в сельской местности, можно рекомендовать кресло-коляску с передними колесами большего диаметра и широкими пневматическими шинами;

- для инвалидов, ведущих активный образ жизни, осуществляющих самостоятельную общественную, профессиональную деятельность, перемещающихся на далёкие расстояния, занимающихся спортом, активным отдыхом и др., целесообразно рекомендовать кресла-коляски активного типа; при этом инвалиды, освоившие технику езды на задних колесах активного кресла-коляски, могут научиться самостоятельно подниматься по лестницам с перилами, преодолевать бордюры и другие препятствия. Инвалидам, которые любят путешествовать в любую погоду, необходимо рекомендовать активное кресло-коляску, имеющее передние колеса большего диаметра с пневматическими колесами, что позволит легче преодолевать неровности дороги. При передвижении по улице (на активном кресле-коляске) важно иметь развал больших задних колес, равный 4-6 градусов, благодаря чему кресло-коляску на дорогах с поперечным уклоном не ведет в сторону, это происходит только при правильно расположенных (вблизи центра тяжести) осях задних колес. Для активных людей важное значение имеет расположение тормозов кресла-коляски – лучше низко расположенные тормоза (типа «ласточка»), двигающиеся в горизонтальной плоскости, при этом пальцы рук при энергичном вращении обручей колес не задевают и не сбиваются о них (что может произойти при использовании стандартных тормозов, работающих вертикально);

- для инвалидов, живущих в стесненных условиях (узкие двери, коридоры и т.п.) нужны маневренные кресла-коляски – кресла-коляски активного типа или кресла-коляски, имеющие меньшую ширину и длину, а также имеющие возможность суживания;

- для инвалидов, осуществляющих передвижения по улицам на большие расстояния, целесообразно рекомендовать (при наличии соответствующих медицинских показаний) рычажные прогулочные кресла-коляски, на которых можно передвигаться и дома, если позволяют габариты квартиры; следует помнить, что есть рычажные кресла-коляски с правосторонним и левосторонним, а также двусторонним приводом;

- для инвалидов, пользующихся собственным автотранспортом, следует рекомендовать кресла-коляски, которые складываются, разбираются на части и обеспечивают возможность самостоятельной загрузки инвалидом кресла-коляски в машину (самые меньшие габариты в сложенном состоянии у кресел-колясок, чьи рамы складываются в вертикальном направлении «ножницами», несколько большие габариты – у кресел-колясок, складывающихся наклоном спинки сиденья вперед; если у кресла-коляски легко снимаются колеса, то благодаря этому его разбираемые части весят немного (рама – 5-6 кг, каждое колесо – 2-3 кг – у активного кресла-коляски) и возможна самостоятельная загрузка инвалидом кресла-коляски в машину.

Основные параметры, которые нужно определить у инвалида специалистам федерального учреждения МСЭ, чтобы рекомендовать модель кресла-коляски

Правильный подбор модели кресла-коляски позволяет: обеспечить распределение массы пациента на возможно более широкой поверхности; облегчить передвижение с помощью кресла-коляски и предупредить соприкосновение и трение участков тела пациента о боковые стенка кресла-коляски; свести к минимуму проблему перемещения пациента на кресле-коляске в дверных проемах, в ванной комнате и других ограниченных пространствах.

Для правильного подбора модели кресла-коляски необходимо определить основные размеры пациента (замеры производятся, когда пациент сидит на плоской, твердой, не прогибающейся поверхности):

- ширина сиденья – измерение производится через самые широкие участки бедер с использованием сантиметровой ленты (возможно применение другого простого способа – к двум сторонам бедер прикладывают вертикально две толстые книги и между их внутренними обложками замеряют расстояние), к полученной величине добавляют 4-5 см (это обеспечивает дополнительный зазор по 2-2,5 см с каждой стороны) и получают размер необходимой для данного пациента ширины сиденья коляски. Если ширина сиденья подобрана неправильно и сиденье является слишком узким, то объем движений и степень подвижности инвалида в кресле-коляске будут резко ограничены, при этом вес пациента будет распределяться на меньшей поверхности, что приведет к увеличению давления на седалищные бугры и может вызвать образование пролежней. Слишком широкое сиденье приведет к уменьшению устойчивости инвалида в положении «сидя в кресле-коляске», могут возникнуть трудности при поступательном перемещении кресла-коляски вперед, что потребует дополнительных усилий и помощи рук. Увеличение ширины сиденья даже на 1,25 см может сделать невозможным перемещение через дверные проемы, посещение туалета и использование общественного транспорта. Существует простой общепринятый способ проверки соответствия размеров пациента и ширины сиденья кресла-коляски: необходимо поместить обе ладони между бедрами пациента и боковыми стенками, при этом ладони должны располагаться свободно, не испытывая давления с боков;

- глубина сиденья – измерение производится  сантиметровой лентой справа и слева, отмечая расстояние от края ягодицы вдоль бедра до внутреннего сгиба колена; чтобы получить правильный размер глубины сиденья, от полученной величины отнимают 5-7,5 см. Глубина сиденья должна оставлять пространство между ногами и сиденьем не менее 3-5 см (под коленным суставом). Правильно подобранная глубина сиденья обеспечивает устойчивость корпуса и препятствует сползанию тела вместе с подушкой для сиденья вперед. Если глубина сиденья подобрана неправильно и слишком мала, то вес тела распределяется таким образом, что усиливается давление на седалищные бугры и смещается цент тяжести тела; отклонения такого рода увеличивают риск падения пациента вперед при движении кресла-коляски. Излишняя глубина сиденья кресла-коляски может вызвать циркуляторные нарушения и раздражение кожи в подколенной области и в области верхней части икроножной мышцы. Существует простой общепринятый способ проверки соответствия размеров пациента и глубины сиденья кресла-коляски: расстояние между передним краем обивки сиденья или подушки кресла-коляски и подколенной областью инвалида должно быть не более ширины 3-4-х пальцев, т.е. приблизительно 7,5 см;

- высота сиденья – измерение производится от пятки или края каблука (учитывается высота вместе с обувью, предусматривается  5 см на высоту каблука) до уровня согнутого бедра, измерение производится справа и слева, при проведении измерения целесообразно учитывать подушечку для сиденья; к полученной величине высоты сиденья добавляется 5 см, это обеспечивает правильное подсоединение площадки для ног (при безопасном зазоре от пола – не менее 5 см); увеличение высоты сиденья на каждые 2,5 см должно сопровождаться увеличением зазора между полом и площадкой для ног. Если для сиденья используется полиуретановая подушечка, то под давлением нормального веса тела ее объем будет уменьшаться наполовину, следовательно, если высота подушки 10 см, то под давлением веса тела высота ее уменьшится до 5 см. Существующие кресла-коляски имеют высоту сиденья, рассчитанную в основном на среднестатистического человека, поэтому для инвалидов с другими размерами следует обратить на этот параметр пристальное внимание; лучше всего, если высота сиденья кресла-коляски позволяет инвалиду, сидя в кресле-коляске, касаться ногами пола всей подошвой. Если сиденье кресла-коляски расположено слишком низко, то это приведет к избыточному давлению на седалищные бугры пациента; такая ситуация требует применения подушки на кресле-коляске. Если сиденье кресла-коляски установлено слишком высоко, то инвалиду неудобно выполнять действия за столом из-за высокого расположения коленей. Определение высоты сиденья связано с определением расположения площадки для ног, которая должна находиться на уровне 5 см от поверхности пола. При слишком низком расположении площадки для ног возникают проблемы обеспечения поворотов туловища и плеч, они затрудняются и становятся небезопасными. Вращающиеся колеса кресла-коляски могут вызвать повреждения в области лодыжек, если стопы будут свисать из-за слишком низкого положения площадки. Пациент может выпасть из кресла-коляски, если площадка заденет за какое-то возвышение;

- высота спинки должна позволять удерживать самостоятельно корпус тела; в последнее время при конструировании кресла-коляски предусматривается низкая спинка, заканчивающаяся на уровне поясницы, что позволяет беспрепятственно совершать повороты в разные стороны (например, закрывать за собой дверь, не поднимая плеч). Оптимальная высота спинки – 30-35 см. Для тех инвалидов, кто не может сидеть без дополнительной опоры, размеры спинки подбираются индивидуально с возможностью использования подголовника. Высота спинки должна быть отрегулирована в соответствии с функциональными нарушениями пациента и степенью его активности, правильно установленная высота и форма спинки обеспечивают удобную позу и устойчивое положение инвалида в кресле-коляске. При измерении высоты спинки определяется высота от поверхности сиденья до подмышечной впадины, при этом руки пациента должны быть вытянуты вперед и расположены параллельно поверхности пола. Чтобы точно установить высоту спинки кресла-коляски (с учетом толщины обивки), необходимо отнять от полученной величины 10 см. Полученный показатель высоты спинки кресла-коляски обеспечивает минимальную поддержку туловища. При необходимости полной поддержки туловища необходимо измерить высоту от поверхности сиденья до требуемого уровня поддержки (обычно это уровень плеч, шеи, средней части головы). При необходимости полной поддержки туловища можно подобрать кресло-коляску со спинкой, позволяющей откинуться назад, а в некоторых случаях рекомендовать использовать спинку кресла-коляски с секционной регуляцией высоты, что позволяет изменять уровень поддержки по мере того, как у пациента восстанавливается функция отдельных сегментов туловища;

- высота подлокотников – измеряется от поверхности сиденья до основания локтя (необходимо осуществить измерения справа и слева, а также учесть наличие выбранной подушки, так как можно скорректировать косо поставленный таз), к полученной величине необходимо прибавить 2,5 см – на этой высоте должны быть установлены подлокотники. Правильно установленные подлокотники обеспечивают сохранность правильной посадки в кресле и равновесие инвалида. Если подлокотники установлены слишком высоко, то плечи окажутся приподнятыми, что приведет к утомлению мышц. С другой стороны, пациент не сможет использовать подлокотник для опоры, что приведет к неустойчивости тела «в положении сидя». Низко расположенные подлокотники мешают пациенту принять удобную позу, ему придется ссутулиться, чтобы опереться предплечьями на подлокотники. Такое согнутое положение может вызывать утомление, нарушать равновесие, а также оказывать негативное влияние на дыхание.

Необходимые характеристики кресла-коляски, которые должны определить специалисты федерального учреждения МСЭ, изложены в таблице 4 и Приложении 7.

Т а б л и ц а  4. Характеристики кресла-коляски, которые должны определить специалисты федерального учреждения МСЭ

| Наименование, характеристика кресла-коляски | Рекомендуемые характеристики кресла-коляски |
| --- | --- |
| Предназначение кресла-коляски | Для детей, подростков, взрослых |
| Вид кресла-коляски | Комнатное, прогулочное, малогабаритное |
| Тип кресла-коляски | С ручным приводом от обода колеса, с рычажным приводом, с электроприводом, активного типа |
| Вид сиденья | Сиденье съемное; регулируемое по высоте и по горизонтали; с регулируемым углом наклона; для больного кокситом; складное; пружинное |
| Вид спинки | Спинка съемная; регулируемая по высоте и горизонтали; с регулируемым углом наклона; откидная |
| Вид подлокотника | Подлокотники, зафиксированные, опускающиеся, вращающиеся, откидывающиеся, регулирующиеся по высоте |
| Вид подножки | Подножка съемная, вращающаяся, регулирующаяся по высоте; с регулируемым углом наклона; с регулируемой опорой стопы; с откидной опорой стопы |
| Вид приспособлений для кресла-коляски | Удлинитель спинки; подголовник; боковые упоры для головы; боковые упоры для тела; подушка на сиденье; подушка на спинку; поясничный валик; валик для сохранения зазора между ногами; подставка под икры; регулируемая по глубине подставка под икры; держатели для ног, задники-держатели, предохранительный пояс, приставной столик |
| Вид колес | Передние (цельнолитые, пневматические), задние (цельнолитые, пневматические) |
| Ширина сиденья (см) |  |
| Глубина сиденья (см) |  |
| Высота сиденья (см) |  |
| Высота спинки (см) |  |
| Высота подлокотников (см) |  |
| Требования индивидуальной подгонки кресла-коляски |  |

# Приложение 1

Комнатные кресла-коляски для взрослых с ручным приводом от обода колеса

| № п/п | Наименование кресла-коляски, фирма-производитель | Предназначение и конструкция | Основные параметры и технические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых «Флагман-3» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Изготовлено из тонкостенных стальных труб, имеет складную конструкцию по вертикальной оси, складывается и раскладывается без инструмента. Подножки откидываются в сторону, являются съемными и регулируемыми по высоте. Подлокотники съемные и фиксируемые. Оснащено стояночным тормозом. Передние колеса («дутики») оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами из полиуретана, задние колеса быстросъемные, с пневматическими шинами. Диаметр задних колес – 540 мм, диаметр передних колес – 200 мм. Ткань для чехлов – экологически чистая, пожаробезопасная. Коляска оснащена катафотами (светоотражающими предупредительными знаками). Варианты дополнительного оснащения: длинный подлокотник, подножки с регулировкой по углу наклона голени, задние колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами из пенополиуретана. | Модель 1 Габаритные размеры (не более): длина, мм – 1080 ширина, мм – 650 высота, мм – 910 ширина в сложенном состоянии, мм – 280 высота спинки, мм – 420 ширина сиденья, мм – 430 глубина сиденья, мм – 420 масса, кг – 19,5 грузоподъемность, не менее, кг – 110 Модель 2 Габаритные размеры (не более): длина, мм – 1080 ширина, мм – 680 высота, мм – 910 ширина в сложенном состоянии, мм – 280 высота спинки, мм – 420 ширина сиденья, мм – 460 глубина сиденья, мм – 420 масса, кг – 19,5 грузоподъемность, не менее, кг – 110 |
| 2. | Инвалидное кресло-коляска с ручным приводом для взрослых с откидной спинкой «Флагман-9» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Специальная конструкция позволяет плавно регулировать угол наклона спинки до горизонтального положения. Изготовлено из тонкостенных стальных труб, имеет складную конструкцию по вертикальной оси, складывается и раскладывается без инструмента. Подножки откидываются в сторону, являются съемными, с регулировкой по углу наклона до горизонтального положения. Подлокотники съемные и фиксируемые. Быстросъемный подголовник с дополнительным мягким ложементом, регулируемым по высоте. Оснащено стояночным тормозом. Регулируемый наклон спинки от вертикального положения до 45 градусов. Задние колеса с пневматическими шинами. Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Диаметр задних колес –540 мм, диаметр передних колес – 200 мм. Оснащено съемными и поворотными противоопрокидывающимися опорами. Ткань для чехлов – экологически чистая, пожаробезопасная. Варианты дополнительного оснащения: длинный подлокотник, подножки с регулировкой по углу наклона голени, колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Модификация инвалидного кресло-коляски «Флагман-9» с откидной спинкой, изготовленного из высокопрочного алюминиевого сплава, имеет массу не более 18 кг | Модель 1 Габаритные размеры (не более): длина, мм – 1180 ширина, мм – 680 высота, мм – 1000 ширина в сложенном состоянии, мм – 280 высота спинки, мм – 500 ширина сиденья, мм – 430 глубина сиденья, мм – 420 масса, кг – 24,5 грузоподъемность, не менее, кг – 110 Модель 2 Габаритные размеры (не более): длина, мм – 1180 ширина, мм – 710 высота, мм – 1000 ширина в сложенном состоянии, мм – 280 высота спинки, мм – 500 ширина сиденья, мм – 460 глубина сиденья, мм – 420 масса, кг – 24,5 грузоподъемность, не менее, кг – 110 |
| 3. | Инвалидное кресло-коляска для взрослых «КАР-2» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Выполнено из высокопрочного алюминиевого сплава. Легко управляемо, обладает повышенной маневренностью. Складывается по вертикальной оси без инструмента. Подножки съемные, откидывающиеся в сторону и регулируемые по высоте. Подлокотники съемные, регулируемые по высоте. Оснащено стояночным тормозом. Задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами. Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры, не более: длина, мм – 1080 ширина, мм – 680 высота, мм – 910, в сложенном состоянии, мм – 280 ширина сиденья, мм – 460 глубина сиденья, мм – 420 высота спинки, мм, – 420 масса, кг –14 грузоподъемность, кг – 110 |
| 4. | Инвалидное кресло-коляска для взрослых «КАР-3» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) (ФГУП «Производственное объединение ОКТЯБРЬ», г. Каменск-Уральский, Свердловская обл.) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Быстросъемные передние и задние колеса; возможна комплектация коляски колесами 2-х модификаций: комнатными (с узкими литыми шинами) и уличными (с широкими литыми или пневматическими шинами); складная спинка; откидывающаяся подножка с регулировкой по высоте. | Габаритные размеры, мм – 975х585х910 в сложенном состоянии – 640х540х415 ширина сиденья, мм – 420/440 масса, кг –18 грузоподъемность, кг – 100 |
| 5. | Инвалидное кресло-коляска повышенной комфортности для взрослых «КАР-9» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Данная модель обеспечивает комфортное длительное пребывание инвалидов в кресле-коляске в комнатных и дорожных условиях, удобное самообслуживание, проходит в дверные проемы малогабаритных квартир. Быстросъемные передние и задние колеса; возможна комплектация коляски колесами 2-х модификаций: комнатными (с узкими литыми шинами) и уличными (с широкими литыми или пневматическими шинами); быстросъемная спинка; плавный наклон спинки в вертикальном положении от 0 до 30 градусов может регулироваться пользователем без посторонней помощи, возврат спинки в вертикальное положение обеспечивается пневматическим механизмом наклона; мягкие кожаные сиденья и спинка из амортизирующих материалов обеспечивают возможность длительного пребывания в кресле; имеются откидывающиеся подлокотники для удобства посадки в кресло; грязезащитные щитки не мешают посадке в кресло сбоку; подголовник регулируется по высоте и наклону; откидывающаяся подножка регулируется по высоте; ширина коляски позволяет пользователю въезжать в пассажирский лифт; кресло-коляска помещается в багажнике автомобиля «ОКА». Кресло коляска изготавливается из высокопрочных полимерных композиционных материалов. Ткань для чехлов – экологически чистая, пожаробезопасная. | Габаритные размеры, мм – 975х585х1300 ширина сиденья, мм – 420 наклон спинки – от 0 до 30 градусов ширина в сложенном состоянии, мм – 280 масса, кг – 24 грузоподъемность, не менее, кг – 100 |
| 6. | Инвалидное кресло-коляска «Флагман-К» комнатное для взрослых повышенной подъемности (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей с большим весом в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Изготовлено из тонкостенных стальных труб, имеет складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания, складывается и раскладывается без инструмента. Подножки откидываются в сторону, являются съемными и регулируемыми по высоте. Подлокотники откидные и фиксируемые. Оснащено стояночным тормозом. Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами, задние колеса с пневматическими шинами. Диаметр задних колес – 610 мм, диаметр передних колес – 200 мм. Ткань для чехлов – экологически чистая, пожаробезопасная. Варианты дополнительного оснащения: подножки с регулировкой по углу наклона голени, колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами | Габаритные размеры, не более: длина, мм – 1080 ширина, мм – 750 высота, мм – 910 ширина в сложенном состоянии, мм – 280 высота спинки, мм – 420 ширина сиденья, мм – 520 глубина сиденья, мм – 420 масса, кг – 20,0 грузоподъемность, не менее, кг – 150 |
| 7. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для взрослых с ручным приводом «БК1А» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», г. Уфа) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама кресла-коляски изготовлена из прочных стальных труб с применением уникального метода пайки латунным припоем. Быстросъемные узлы коляски – подлокотники, подножки, спинка, подголовник повышают эксплуатационные свойства и делают ее максимально удобной для инвалида. Конструкция кресла-коляски имеет: возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента; подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; подлокотники съемные; съемная спинка; большие приводные колеса съемные; стояночные тормоза. Варианты дополнительного оснащения: кресло-коляска может быть укомплектовано различными видами больших колес (пластмассовые или спицевые) и шин (цельнолитые или пневматические). Снятие съемных элементов в сочетании с малыми габаритами складывания позволяет удобно транспортировать кресло-коляску. | Габаритные размеры: длина, мм – 1120 ширина, мм – 630 высота, мм – 1025 ширина сиденья, мм – 450 минимальная ширина в сложенном виде, не более, мм – 300 диаметр больших колес, мм – 610 диаметр поворотных колес, мм – 180 масса, кг – 22 грузоподъемность, кг – 100 |
| 8. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для взрослых с ручным приводом от обода колеса «БК1АМ» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», г. Уфа) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама кресла-коляски изготовлена из прочных стальных труб с применением уникального метода пайки латунным припоем. Быстросъемные узлы коляски – подлокотники, подножки, спинка, подголовник повышают эксплуатационные свойства и делают ее максимально удобной для инвалида. Конструкция кресла-коляски имеет три исполнения по ширине сиденья; возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента; подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; подлокотники съемные; большие приводные колеса съемные; стояночные тормоза. Варианты дополнительного оснащения: кресло-коляска может быть укомплектовано различными видами больших колес (пластмассовые или спицевые) и шин (цельнолитые или пневматические). Снятие съемных элементов в сочетании с малыми габаритами складывания позволяет удобно транспортировать кресло-коляску. | Габаритные размеры: длина (не более), мм – 1170 высота, мм – 930 ширина сиденья, мм/ширина кресла-коляски (не более), мм исполнение 1 – 400/520 исполнение 2 – 450/570 исполнение 3 – 500/620 минимальная ширина в сложенном виде, не более, мм – 320 диаметр больших колес, мм – 610 диаметр поворотных колес, мм – 180 масса, кг – 19 грузоподъемность, кг – 100 |
| 9. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для взрослых повышенной грузоподъемности с ручным приводом от обода колеса «БК1АМ-01» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Уфа) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама кресла-коляски изготовлена из прочных стальных труб с применением уникального метода пайки латунным припоем. Быстросъемные узлы коляски – подлокотники, подножки, спинка, подголовник повышают эксплуатационные свойства и делают ее максимально удобной для инвалида. Конструкция кресла-коляски имеет три исполнения по ширине сиденья, возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента; подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; подлокотники съемные; большие приводные колеса съемные; стояночные тормоза; двойной механизм складывания. Варианты дополнительного оснащения: кресло-коляска может быть укомплектовано различными видами больших колес (пластмассовые или спицевые) и шин (цельнолитые или пневматические). Снятие съемных элементов в сочетании с малыми габаритами складывания позволяет удобно транспортировать кресло-коляску. | Габаритные размеры: длина (не более), мм – 1170 высота, мм – 930 ширина сиденья, мм/ширина кресла-коляски (не более), мм исполнение 1 – 450/640 исполнение 2 – 500/690 исполнение 3 – 530/740 минимальная ширина в сложенном виде, не более, мм – 320 диаметр больших колес, мм – 610 диаметр поворотных колес, мм – 180 масса, кг – 25 грузоподъемность, кг – 150 |
| 10. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для взрослых с откидной спинкой «БК1А-20.00.02» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама кресла-коляски изготовлена из прочных стальных труб с применением уникального метода пайки латунным припоем. Быстросъемные узлы коляски – подлокотники, подножки, спинка, подголовник повышают эксплуатационные свойства и делают ее максимально удобной для инвалида. Конструкция кресла-коляски имеет: возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента; подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; подлокотники съемные; съемная регулируемая по углу наклона от вертикального положения до 45 градусов спинка; съемный подголовник; большие приводные колеса съемные; съемные противоопрокидывающиеся опоры; стояночные тормоза. Варианты дополнительного оснащения: кресло-коляска может быть укомплектовано различными видами больших колес (пластмассовые или спицевые) и шин (цельнолитые или пневматические). | Габаритные размеры: длина, мм – 1120 ширина, мм – 630 высота, мм – 1025 ширина сиденья, мм – 450 минимальная ширина в сложенном виде, не более, мм – 300 диаметр больших колес, мм – 610 диаметр поворотных колес, мм – 180 масса, кг – 22 грузоподъемность, кг – 100 |
| 11. | Инвалидное кресло-коляска с ручным приводом комнатное для взрослых «Горизонт 1М» (ООО «Радиозавод ГОРИЗОНТ», г. Ростов-на-Дону) | Предназначено для передвижения инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Складывается и раскладывается по вертикальной оси без помощи инструмента, откидывающиеся подлокотники, а также поворотные, быстросъемные, откидывающиеся, раздельные подножки, с регулируемой высотой. Комплектуется пневматическими или цельнолитыми передними и задними колесами по желанию заказчика. Имеет стояночные тормоза. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина, мм – 580-740 ширина сиденья, мм – 340-490 глубина сиденья, мм – 420 высота (не более), мм – 880 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 150 |
| 12. | Инвалидное кресло-коляска с ручным приводом комнатное для взрослых повышенной грузоподъемности «Горизонт 1М» (ООО «Радиозавод ГОРИЗОНТ», г. Ростов-на-Дону) | Предназначено для передвижения инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Складывается и раскладывается по вертикальной оси без помощи инструмента, откидывающиеся подлокотники, а также поворотные, быстросъемные, откидывающиеся, раздельные подножки, с регулируемой высотой. Для перевозки нуждающихся, имеющих значительный вес, коляска снабжена двойным механизмом складывания, обеспечивающим грузоподъемность до 150 кг. Комплектуется пневматическими или цельнолитыми передними и задними колесами по желанию заказчика. Имеет стояночные тормоза. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина, мм – 580-740 ширина сиденья, мм – 340-490 высота (не более), мм – 880 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 150 |
| 13. | Инвалидное кресло-коляска с ручным приводом комнатное с откидной спинкой для взрослых «Горизонт 1М» (ООО «Радиозавод ГОРИЗОНТ», г. Ростов-на-Дону) | Предназначено для передвижения инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Складывается и раскладывается по вертикальной оси без помощи инструмента, имеет спинку с регулируемым углом наклона в пределах от 0 до 45 градусов, при этом коляска комплектуется съемными опорами, препятствующими опрокидыванию кресла-коляски, откидывающиеся подлокотники, а также поворотные, быстросъемные, откидывающиеся, раздельные подножки, с регулируемой высотой. Комплектуется пневматическими или цельнолитыми передними и задними колесами по желанию заказчика. Имеет стояночные тормоза. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина, мм – 580-740 ширина сиденья, мм – 340-490 высота (не более), мм – 880 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг – 100-150 |
| 14. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых, модели «РД 4607», «РД 4608», «РД 4107», «РД 4108» (ООО «ДОН», г. Москва) | Кресла-коляски указанных моделей складываются и раскладываются по вертикальной оси без инструмента. Каркас изготовлен из углеродистой стали с долговечным хромовым покрытием, устойчивым против коррозии. Имеют съемные подлокотники; съемные, откидные, регулируемые по высоте с поднимающимися опорами для ног из облегченного сплава (не пластмасса) подножки. Модели «РД 4107», «РД 4607» укомплектованы цельнолитыми шинами; модели «РД 4108» и «РД 4608» укомплектованы пневматическими шинами. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – модели «РД 4107» и «РД 4108» - 410; модели «РД 4607» и «РД 4608» – 460 вес, кг – модели «РД 4107» и «РД 4108» – 19; модели «РД 4607» и «РД 4608» – 20 максимальная нагрузка, кг - 110 |
| 15. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с откидной спинкой для взрослых модели: «РДУС 4111», «РДУС 4112», «РДУС 4611», «РДУС 4612» (ООО «ДОН», г. Москва) | Предназначено для самостоятельного передвижения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Складываются и раскладываются по вертикальной оси без инструмента. Подлокотники съемные, откидные. Подголовник съемный. Подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте, с изменяющимся углом наклона, изготовлены из облегченного сплава. Спинка откидная до 90 градусов. Модели «РДУС 4112», «РДУС 4612» укомплектованы пневматическими шинами. Модели «РДУС 4111, «РДУС 4611» укомплектованы цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – модели «РД УС 4111» и «РДУС 4112» - 410; модели «РДУС 4611» и «РДУС 4612» – 460 вес, кг – 26 максимальная нагрузка, кг - 110 |
| 16. | Инвалидное кресло-коляска комнатное повышенной грузоподъемности для взрослых «РД 5107» (ООО «ДОН», г. Москва) | Предназначено для самостоятельного передвижения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси. Имеет двойной усиленный механизм складывания. Подлокотники съемные. Подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте с поднимающимися опорами для ног из облегченного сплава. Шины цельнолитые. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 510 вес (не более), кг – 27 максимальная нагрузка, кг - 150 |
| 17. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых «Альфа 01» (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама изготовлена из стальных тонкостенных труб, имеет складную конструкцию. Оснащено регулируемыми стояночными тормозами. Подлокотники откидные, фиксируемые. Подножки откидываются в стороны, съемные, регулируемые по высоте. Задние колеса с пневматическими шинами. Передние колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1080 ширина, мм – 650-680 ширина сиденья, мм – 430-460 глубина сиденья, мм - 420 высота, мм – 910 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 110 |
| 18. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых повышенной грузоподъемности «Альфа 02» (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Предназначено как для самостоятельного передвижения в помещениях и по дорогам с твердым покрытием, так и с помощью сопровождающих лиц. Рама изготовлена из стальных тонкостенных труб, имеет складную особо прочную конструкцию. Механизм складывания двойной усиленный, складывание по вертикальной оси. Оснащено регулируемыми стояночными тормозами. Подлокотники откидные, фиксируемые. Подножки откидываются в стороны, съемные, регулируемые по высоте. Задние колеса с пневматическими шинами. Передние колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1080 ширина сиденья, мм – 520 глубина сиденья, мм – 420 высота спинки, мм – 420 высота, мм – 910 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 150 |
| 19. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых с откидной спинкой «Альфа-Комби 02М» (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного передвижения в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Рама изготовлена из стальных тонкостенных труб, имеет складную конструкцию, складывание по вертикальной оси. Оснащено регулируемыми стояночными тормозами; подлокотники съемные; спинка откидная на угол до 45 градусов с возможностью плавной регулировки угла наклона от 0 до 90 градусов; съемными, откидными, регулируемыми по высоте подножками; съемными, противоопрокидывающимися опорами. Передние колеса необслуживаемые, ведущие колеса оснащены пневматическими или цельнолитыми шинами. Регулируемые стояночные тормоза. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1150 ширина сиденья, мм – 430-460 глубина сиденья, мм – 420 высота спинки, мм – 800 высота, мм – 1200 вес (не более), кг – 25 максимальная нагрузка, кг - 110 |
| 20. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых «Альфа 03» (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного передвижения в помещениях (специальная конструкция позволяет при стандартной ширине сиденья использовать ее в помещениях с узкими дверными проемами в условиях малогабаритных квартир) и по дорогам с твердым покрытием. Рама изготовлена из стальных тонкостенных труб, имеет складную конструкцию. Оснащено регулируемыми стояночными тормозами. Подлокотники откидные, фиксируемые. Подножки откидываются в стороны, съемные, регулируемые по высоте. Задние колеса с пневматическими шинами. Передние колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1080 ширина, мм – 580-610 ширина сиденья, мм – 430-460 высота, мм – 910 вес (не более), кг – 19,5 максимальная нагрузка, кг - 110 |
| 21. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для взрослых «ИИ 2101-С» (ООО «Инваинжиниринг», г. Москва) | Рама кресла-коляски выполнена из тонкостенных стальных труб, легко складывается по вертикальной оси без применения инструмента до габаритов, позволяющих ее транспортировать как в общественном, так и в индивидуальном легковом транспорте. Имеет мягкие ручки по обеим сторонам сиденья для удобства складывания и перевозки коляски. Оснащено кольцами для рук, расположенными на задних колесах, для привода коляски в движение и управления ею. Имеет легко съемные, откидные подножки с бесшаговой регулировкой по высоте, ремень, ограничивающий заднее положение пятки на опоре стопы; регулируемые стояночные тормоза, съемные подлокотники, пневматические шины. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина в рабочем состоянии, мм – 645-670 ширина сиденья, мм – 425-450 высота сиденья, мм – 500 высота спинки, мм – 430 высота подлокотника, мм – 260 глубина сиденья, мм – 410 вес (не более), кг – 19 максимальная нагрузка, кг - 100 |
| 22. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для взрослых «ИИ 2101-СП» (ООО «Инваинжиниринг», г. Москва) | Используется только в условиях помещения. Рама кресла-коляски выполнена из тонкостенных стальных труб, легко складывается по вертикальной оси без применения инструмента до габаритов, позволяющих ее транспортировать как в общественном, так и в индивидуальном легковом транспорте. Имеет мягкие ручки по обеим сторонам сиденья для удобства складывания и перевозки коляски. Оснащено кольцами для рук, расположенными на задних колесах, для привода коляски в движение и управления ею. Имеет легко съемные, откидные подножки с бесшаговой регулировкой по высоте, ремень, ограничивающий заднее положение пятки на опоре стопы; регулируемые стояночные тормоза, съемные подлокотники, монолитные полиуретановые шины. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина в рабочем состоянии, мм – 645-670 ширина сиденья, мм – 425-450 высота сиденья, мм – 500 высота спинки, мм – 430 высота подлокотника, мм – 260 глубина сиденья, мм – 410 вес (не более), кг – 19 максимальная нагрузка, кг - 100 |
| 23. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для взрослых «ИИ 2101-СП-40» (ООО «Инваинжиниринг», г. Москва) | Используется только в условиях помещения. Рама кресла-коляски выполнена из тонкостенных стальных труб, легко складывается по вертикальной оси без применения инструмента, имеет двойной механизм складывания, усиленные элементы и двойную крестовину. Имеет легко съемные, откидные подножки с бесшаговой регулировкой по высоте, ремень, ограничивающий заднее положение пятки на опоре стопы; стояночные тормоза, съемные подлокотники, пневматические шины. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина в рабочем состоянии, мм – 620 ширина сиденья, мм – 400 высота сиденья, мм – 500 высота спинки, мм – 430 высота подлокотника, мм – 260 глубина сиденья, мм – 410 вес (не более), кг – 19 максимальная нагрузка, кг - 100 |
| 24. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для взрослых повышенной грузоподъемности «ИИ 2101-С-50 (для полных людей)» (ООО «Инваинжиниринг», г. Москва) | Используется только в условиях помещения. Рама кресла-коляски выполнена из тонкостенных стальных труб, легко складывается по вертикальной оси без применения инструмента, имеет двойной механизм складывания, усиленные элементы и двойную крестовину. Имеет легкосъемные, откидные подножки с бесшаговой регулировкой по высоте, ремень, ограничивающий заднее положение пятки на опоре стопы; стояночные тормоза, съемные подлокотники, пневматические шины. Модель «ИИ 2101-СП-50» имеет монолитные полиуретановые шины. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина в рабочем состоянии, мм – 700 ширина сиденья, мм – 500 высота, мм – 930 вес (не более), кг – 19 максимальная нагрузка, кг - 150 |
| 25. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом от обода колеса для взрослых «401», «401-А» (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Конструкция кресла-коляски обеспечивает требования удобства и ремонтопригодности, рама обеспечивает удобство посадок за счет наклона трубы спинки назад до 10 град. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси. Комплектуется съемными боковинами и опорами для ног, регулируемыми по длине голени. Передние и задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами, необслуживаемые передние колеса. Ведущие колеса с усиленными спицами и усиленным спицевым набором. Имеет стояночные тормоза. Возможно изготовление кресла-коляски с шириной сиденья 380-480 мм. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1100 ширина, мм – 660 ширина сиденья, мм – 380-520 высота, мм – 970 вес, кг – 20 максимальная нагрузка, кг – 100-120 |
| 26. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом и откидной спинкой для взрослых «38-401» (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Повышенной комфортности с регулируемой спинкой по углу наклона от 0 до 30 градусов и съемным подголовником для передвижения на улице и в помещениях. Съемные подножки, подлокотники, подголовник. Комплектуется пневматическими и цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1180 ширина, мм – 660 ширина сиденья, мм – 380-480 высота, мм – 960 вес (не более), кг – 27 максимальная нагрузка, кг - 120 |
| 27. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом и откидной спинкой с подголовником для взрослых «913-400» (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Конструкция кресла-коляски обеспечивает требования удобства и ремонтопригодности, рама обеспечивает удобство посадок за счет наклона трубы спинки назад до 10 град. Ведущие колеса с усиленными спицами и усиленным спицевым набором. Коляска складывается и раскладывается без инструмента. Механизм складывания оснащен шарнирами, компенсирующими неровности опорной поверхности. Повышенной комфортности с регулируемой спинкой по углу наклона от 0 до 30 градусов и съемным подголовником для передвижения на улице и в помещениях. Съемные подножки. Быстросъемные боковины с укороченным или удлиненным подлокотником. Комплектуется пневматическими и цельнолитыми шинами. Возможно изготовление с шириной сиденья 380-520 мм. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1100 ширина, мм – 660 ширина сиденья, мм – 380-520 угол наклона спинки – до 45 град., ступенчато вес (не более), кг – 24 максимальная нагрузка, кг - 120 |
| 28. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для взрослых повышенной грузоподъемности «17-48-401А», «410» (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Конструкция кресла-коляски обеспечивает требования удобства и ремонтопригодности, рама обеспечивает удобство посадок за счет наклона трубы спинки назад до 10 град. Ведущие колеса с усиленными спицами и усиленным спицевым набором. Повышенной грузоподъемности; складывание по вертикальной оси, двойной механизм складывания; съемные подножки, сплошные, откидные, регулируемые по высоте; быстросъемные боковины с укороченным подлокотником; подушка сидень мягкая. . | Габаритные размеры: длина, мм – 1000 ширина, мм – 690/250 ширина сиденья, мм – 380, 430, 480, 520 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 150 |
| 29. | Инвалидное кресло-коляска для взрослых «Старт» («Otto Bock «Ортопедическая техника», г. Москва) | Предназначено для самостоятельного передвижения в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Складывающаяся, усиленная рама из прочного, но легкого дюра-алюминия, с наклоняемой скобой. Раздельная съемная подножка. Спинки сиденья из черного нейлона, с естественным поясничным изгибом. Боковины легко откидываются и оснащены жесткими подлокотниками. Ведущие колеса диаметром 600 мм сблокированы с алюминиевыми управляющими колесами. Диаметр направляющих колес 150 мм. Ведущее колесо оснащено соединительной осью, имеет 8 позиций регулировки. | Габаритные размеры: ширина/глубина сиденья, мм – 380/400, 420/420, 460/420 ширина в сложенном состоянии – 200 мм (без ведущих колес) вес – от 13,5 кг |
| 30. | Инвалидное кресло-коляска (облегченное) для взрослых «Старт-Эко» («Otto Bock «Ортопедическая техника», г. Москва) | Предназначено для самостоятельного передвижения в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Легкие складывающиеся рамы. Двойная усиленная крестообразная рама. Раздельные, откидывающиеся вверх, регулируемые подножки. Съемные с обеих или откидывающиеся с одной из сторон боковины. Сиденье и спинка из черного нейлона. Спинка с люмбальным изгибом 7,5 градуса. Приводные колеса надувные. Приводное колесо с насадочной осью. Алюминиевые управляющие колеса. Колено-рычажный тормоз. Диаметр направляющих колес 150 мм. Ведущее колесо оснащено соединительной осью, имеет 8 позиций регулировки. | Габаритные размеры: ширина/глубина сиденья, мм – 380/400-420/420-460/420 высота спинки, мм – 400/450 вес – 13,5 кг максимальная нагрузка, кг - 120 |
| 31. | Инвалидное кресло-коляска для взрослых «Старт» (ООО «ОТТО БОКК Сервис», г. Москва) | Предназначено для самостоятельного передвижения в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Отличается удобством и высокой подвижностью, имеет малый вес и стабильность при длительном использовании. Старт с ручным управлением. Управляющие колеса из анодированного алюминия и индивидуально регулируемый наклон колес обеспечивают хорошие ходовые качества. Индивидуально выбирается и положение ведущего колеса. Важной особенностью кресла-коляски является легко поворачивающаяся и откидывающаяся боковина, что в значительной степени облегчает посадку и высадку. Безопасность и удобство эксплуатации повышаются вследствие простоты регулировки положения подножек и боковины, а также из-за простого управления тормозом и коленчатым рычагом. Складывающаяся, усиленная рама из прочного, но легкого сплава. Раздельная съемная подножка. Спинка сиденья из черного нейлона, спинка с естественным поясничным изгибом, боковины легко откидываются и оснащены жесткими подлокотниками. Ведущие колеса диаметром 600 мм сблокированы с алюминиевыми управляющими колесами. Диаметр направляющих колес 150 мм. Ведущее колесо оснащено соединительной осью, имеет 8 позиций регулировки.. | Габаритные размеры: Ширина/глубина сиденья, мм – 380/400, 420/420, 460/420 Высота спинки, мм – 400 ширина в сложенном состоянии – 200 мм (без ведущих колес) вес – 13,5 кг |
| 32. | Инвалидное кресло-коляска для взрослых «Старт-Плюс» (ООО «ОТТО БОКК Сервис», г. Москва) | Предназначено для самостоятельного передвижения в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Складывающаяся, усиленная рама из прочного, но легкого сплава. Раздельная съемная подножка. Спинка, регулируемая по высоте, сиденья из черного нейлона. Боковины легко откидываются и оснащены жесткими подлокотниками. Ведущие колеса диаметром 600 мм сблокированы с алюминиевыми управляющими колесами. Диаметр направляющих колес 150 мм. Ведущее колесо оснащено соединительной осью, имеет 8 позиций регулировки. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 380, 405, 430, 455, 480, 505 глубина сиденья, мм – 355, 375, 400, 425, 450, 575 (изменяется пошагово на 25 мм) ширина в сложенном состоянии – 200 мм (без ведущих колес) вес – 14,5 кг максимальная нагрузка, кг - 120 |
| 33. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом от обода колеса для взрослых «Экстра» (ООО «ОТТО БОКК Сервис», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения, так и для передвижения с помощью сопровождающих в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Откидные подлокотники. Подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте. Пневматические или цельнолитые шины. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 400, 420, 440 мм вес – 17 кг максимальная нагрузка, кг - 100 |
| 34. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с откидной спинкой и ручным приводом от обода колеса для взрослых «Арабеска» (ООО «ОТТО БОКК Сервис», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения, так и для передвижения с помощью сопровождающих в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Подголовник съемный. Подлокотники съемные. Спинка откидная до 60 градусов. Подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте и углу наклона. Стояночные тормоза. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 400, 420, 440 мм вес – 17 кг максимальная нагрузка, кг - 100 |
| 35. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом от обода колеса для взрослых «СИ1101» (ЗАО «Центр реабилитации Союза инвалидов России», г. Владимир) | Предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Стальной прочный каркас рамы выполнен из тонкостенных труб. Покрытие рамы – высококачественные полиэфирные краски. Откидные, регулируемые по высоте подножки оснащены ремнем подголенника, противоударными буферами, пластмассовой опорой для ног из прочной пластмассы и бесступенчатой регулировкой высоты подножки. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси. Подлокотники съемные, фиксируемые, укороченной конструкции с мягкой пористой подушкой. Пневматические или цельнолитые шины. Стояночные тормоза. Возможна модификация с откидывающимися удлиненными подножками. Большие колеса несъемные. Малые колеса необслуживаемые. Изготавливается шириной сиденья: 400, 425, 450, 500 мм. | Габаритные размеры: При ширине сиденья 400 мм длина, мм – 1050 ширина, мм – 620 высота, мм – 930 вес (не более), кг – 19 максимальная нагрузка, кг – 125 При ширине сиденья 425 мм длина, мм – 1050 ширина, мм – 645 высота, мм – 930 вес (не более), кг – 19,5 максимальная нагрузка, кг – 125 При ширине сиденья 450 мм длина, мм – 1050 ширина, мм – 670 высота, мм – 930 вес (не более), кг – 20,5 максимальная нагрузка, кг – 125 При ширине сиденья 500 мм длина, мм – 1050 ширина, мм – 720 высота, мм – 930 вес (не более), кг – 21 максимальная нагрузка, кг – 125 |
| 36. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом от обода колеса для взрослых «СИ1102» (ЗАО «Центр реабилитации Союза инвалидов России», г. Владимир) | Предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси, оснащено съемными и откидными опорами для ног, регулируемыми по длине голени; откидывающимися укороченными подлокотниками, стояночными тормозами, цельнолитыми передними колесами, импортными шинами задних колес. Специальная конструкция кресла-коляски позволяет при стандартной ширине сиденья использовать ее в помещении с узкими дверными проемами в условиях малогабаритной квартиры. | Габаритные размеры: длина, мм – 1050 ширина, мм – 610 высота, мм – 930/715 вес (не более), кг – 19,5 максимальная нагрузка, кг – 125 |
| 37. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с откидной спинкой с ручным приводом от обода колеса для взрослых «СИ1103» (ЗАО «Центр реабилитации Союза инвалидов России», г. Владимир) | Предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Стальной прочный каркас рамы выполнен из тонкостенных труб. Покрытие рамы – высококачественные полиэфирные краски. Оснащено регулируемой по углу наклона спинкой, съемным подголовником и быстросъемным регулируемым головным упором. Складывается и раскладывается по вертикальной оси без инструмента. Откидные, регулируемые по высоте и по углу наклона, подножки оснащены съемными и поворотными опорами для ног и регулируемыми опорами для голени. Тормоза регулируемые с пластмассовой колодкой. | Габаритные размеры: При ширине сиденья 400 мм длина, мм – 1240/1770 ширина, мм – 620 высота, мм – 1250/720 высота спинки, мм – 460 длина сиденья, мм – 450 вес (не более), кг – 19 максимальная нагрузка, кг – 125 При ширине сиденья 425 мм длина, мм – 1240/1770 ширина, мм – 645 высота, мм – 1250/720 высота спинки, мм – 460 длина сиденья, мм – 450 вес (не более), кг – 19,5 максимальная нагрузка, кг – 125 При ширине сиденья 450 мм длина, мм – 1240/1770 ширина, мм – 670 высота, мм – 1250/720 высота спинки, мм – 460 длина сиденья, мм – 450 вес (не более), кг – 20,5 максимальная нагрузка, кг – 125 При ширине сиденья 500 мм длина, мм – 1240/1770 ширина, мм – 720 высота, мм – 1250/720 высота спинки, мм – 460 длина сиденья, мм – 450 вес (не более), кг – 22 максимальная нагрузка, кг – 125 |
| 38. | Инвалидное кресло-коляска складное с ручным приводом от обода колеса для взрослых «LY-8A250R» (Германия) (ООО «Научно-производственное информационное предприятие «Мир Титана», Москва) | Предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Комплектуется съемными и поворотными опорами для ног, съемными ступенчатыми подлокотниками; оснащено пневматическими шинами повышенной надежности; имеет два (на каждое колесо) стояночных тормоза, снабженных рычагами-рукоятками справа и слева. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1120 длина в сложенном состоянии, мм – 900 ширина в рабочем состоянии, мм – 670 ширина сиденья, мм – 450 высота, мм – 900 ширина в сложенном состоянии, мм – 300 вес, кг – 18 максимальная нагрузка, кг – 100 |
| 39. | Инвалидное кресло-коляска складное с ручным приводом от обода колеса для взрослых «LY-8A250SF» (Германия) (ООО «Научно-производственное информационное предприятие «Мир Титана», Москва) («Торгово-медицинская компания «Фармэкс», г. Омск) | Предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния, по плоским, ровным поверхностям. Имеет стальной каркас. Складывается по вертикальной оси. Комплектуется съемными и поворотными опорами для ног, съемными ступенчатыми подлокотниками, съемными подножками, откидными, регулируемыми по высоте; оснащено пневматическими шинами повышенной надежности; имеет два (на каждое колесо) стояночных тормоза, снабженных рычагами-рукоятками справа и слева. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1120 длина в сложенном состоянии, мм – 900 ширина в рабочем состоянии, мм – 670 ширина сиденья, мм – 450 высота, мм – 900 ширина в сложенном состоянии, мм – 300 вес, кг – 21 максимальная нагрузка, кг – 100 |
| 40. | Инвалидное кресло-коляска складное с ручным приводом от обода колеса с высокой спинкой с регулируемым наклоном для взрослых «CJ-8B250-PC008» (Германия) (ООО «Научно-производственное информационное предприятие «Мир Титана», Москва) | Предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Комплектуется съемными и поворотными опорами для ног, съемными ступенчатыми подлокотниками; оснащено пневматическими шинами повышенной надежности; имеет два (на каждое колесо) стояночных тормоза, снабженных рычагами-рукоятками справа и слева. Спинка кресла-коляски съемная, с регулируемым наклоном. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1560 длина в сложенном состоянии, мм – 950 ширина в рабочем состоянии, мм – 670 ширина сиденья, мм – 450 высота, мм – 900 ширина в сложенном состоянии, мм – 300 вес, кг – 26 максимальная нагрузка, кг – 100 |
| 41. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для взрослых с откидной спинкой «CJ-822J500SEF» (Германия) («Торгово-медицинская компания «Фармэкс», г. Омск) | Предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния, по плоским, ровным поверхностям. Имеет стальной каркас. Складывается по вертикальной оси. Комплектуется съемными подлокотниками, съемными подножками, откидными, регулируемыми по высоте; откидной спинкой (до 45 град.); съемными противоопрокидывающимися опорами. | вес, кг – 26 максимальная нагрузка, кг – 100 |
| 42. | Инвалидное кресло-коляска складное с ручным приводом для взрослых «CJ-8L450SF» (Германия) (ООО «Научно-производственное информационное предприятие «Мир Титана», Москва) | Предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Комплектуется съемными и поворотными опорами для ног, съемными ступенчатыми подлокотниками; оснащено пневматическими бескамерными шинами повышенной надежности на задних колесах и литыми шинами на передних колесах; имеет два (на каждое колесо) стояночных тормоза, снабженных рычагами-рукоятками справа и слева. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1120 длина в сложенном состоянии, мм – 800 ширина в рабочем состоянии, мм – 720 ширина сиденья, мм – 500 высота, мм – 900 ширина в сложенном состоянии, мм – 350 вес, кг – 23 максимальная нагрузка, кг – 150 |
| 43. | Инвалидное кресло-коляска с ручным приводом для взрослых «СЕРВИС» (ГУ «Республиканский реабилитационно-технический центр», г. Казань) (ОАО «Концерн радиостроения «ВЕГА», г. Москва) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама изготовлена из высококачественных тонкостенных стальных труб. Возможна комплектация как пневматическими, так и колесами из вспененного полиуретана. Оригинальная конструкция ведущих колес позволила получить легкий, прочный и долговечный узел, устойчивый к появлению деформаций типа «восьмерка». Модификация кресла-коляски 3.600 «СЕРВИС» имеет нерегулируемые параметры, модификация 3.604 «СЕРВИС» - регулируется угол наклона спинки (от 0 до 30 градусов) и длина подножки, оборудована подголовником. Каждая модификация имеет пять типоразмеров (1, 2, 3, 4, 5) в зависимости от ширины сиденья, значение которой составляют 380, 400, 430, 450, 480 мм. | Модификация 3.600 Габаритные размеры: длина, мм – 1080 ширина, мм для типоразмеров: 1 – 600, 2 – 620, 3 – 650, 4 – 670, 5 – 700 высота, мм – 920 вес, кг для типоразмеров: 1– 19, 2 – 19, 3- 19,5, 4 – 20, 5 – 21 максимальная нагрузка, кг – 100 Модификация 3.604 Габаритные размеры: длина, мм – 1080 ширина, мм для типоразмеров: 1 – 600, 2 – 620, 3 – 650, 4 – 670, 5 – 700 высота, мм – 920 вес, кг для типоразмеров: 1– 19, 2 – 19, 3- 19,5, 4 – 20, 5 – 21 максимальная нагрузка, кг – 100 |
| 44. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых «Катаржина С-1» (ООО «Центр реабилитации инвалидов на колясках КАТАРЖИНА», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Имеет сварную раму из стальных труб, которая легко складывается и раскладывается без помощи какого-либо инструмента. Съемные боковины. Подножка регулируется по высоте. Регулируемые стояночные тормоза. Литые полиуретановые шины. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 400/425/450 глубина сиденья, мм – 410 высота сиденья, мм – 450 вес, кг – 19-20,5 масса пользователя, кг - 125 |
| 45. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых повышенной грузоподъемности «Катаржина С-150» (ООО «Центр реабилитации инвалидов на колясках КАТАРЖИНА», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Рама коляски складывается по вертикальной оси, для большей прочности имеет двойной механизм складывания. Съемные и убирающиеся назад подлокотники. Подножки съемные, откидные, регулируется по высоте. Регулируемые стояночные тормоза. Литые полиуретановые шины. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 500 глубина сиденья, мм – 450 высота сиденья, мм – 450 вес, кг – 21 масса пользователя, кг - 150 |
| 46. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых «DAB 6.00» (ООО «СП «Ди Эй Би Интернейшил», г. Санкт-Петербург) | Кресло-коляска для инвалидов складное, с ручным приводом от обода колеса, предназначено для передвижения людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата внутри помещений. Складная конструкция рамы кресла-коляски и быстро съемные большие колеса обеспечивают удобство при ее транспортировке в салоне и багажнике легкового автомобиля, а также при хранении в домашних условиях. Комплектуется съемными подлокотниками, опорами для ног, регулируемыми по высоте голени, стояночными тормозами. Выполняется по исключающей сварку технологии с применением муфт из полимерных материалов, обеспечивающих малый вес, высокую технологичность при замене отдельных элементов кресла-коляски или ее трансформировании. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1025 ширина в рабочем состоянии, мм – 520-620 ширина сиденья, мм – 300-500 высота, мм – 930 ширина в сложенном состоянии, мм – 300 вес, кг – 15-21 максимальная нагрузка, кг – 120 |
| 47. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых «АМ-1022К» (ЗАО «Москва-Амрос», г. Москва) | Кресло-коляска для инвалидов складное, с ручным приводом от обода колеса, со съемными подлокотниками с регулируемым наклоном, съемными подножками, цельнолитыми шинами и стояночными тормозами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1180 ширина в рабочем состоянии, мм – 670 высота, мм – 920 вес, кг – 22,6 максимальная нагрузка, кг – 120 |
| 48. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых «ЗП - Стандарт» (ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска для инвалидов складное по вертикальной оси, может комплектоваться колесами двух модификаций: с широкими, узкими, литыми или воздушными шинам, стояночными тормозами, со съемными, откидными подножками, регулируемыми по высоте, пластмассовыми опорами, дополнительным фиксатором для ног, складной спинкой с откидывающимися подлокотниками. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 400, 425, 450 глубина сиденья, мм – 410 высота сиденья, мм – 450 вес, кг – 19; 19,5; 20,5 максимальная нагрузка, кг – 125 |
| 49. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых с откидной спинкой «ЗП - Комфорт» (ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска для инвалидов складное по вертикальной оси, может комплектоваться колесами двух модификаций: с широкими, узкими, литыми или воздушными шинам, двумя регулируемыми стояночными тормозами с пластиковой колодкой, со съемными, откидными подножками, регулируемыми по высоте, пластмассовыми опорами, дополнительным фиксатором для ног, с регулятором по углу наклона спинки, с откидывающимися подлокотниками, съемным подголовником. Рама коляски может быть выполнена из алюминиевых сплавов | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 400, 425, 450 глубина сиденья, мм – 410 высота сиденья, мм – 450 вес, кг – 19 максимальная нагрузка, кг – 125 |
| 50. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых повышенной грузоподъемности «ЗП - XL» (ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска для инвалидов складное по вертикальной оси, имеет двойной механизм складывания, с пневматическими или цельнолитыми шинами и стояночными тормозами, со съемными, откидными подножками, регулируемыми по высоте. Имеет съемный подголовник, съемные или откидные подлокотники. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм –500 глубина сиденья, мм – 410 высота сиденья, мм – 450 вес, кг – 21 максимальная нагрузка, кг – 150 |

# Приложение 2

Прогулочные кресла-коляски для взрослых

| № п/п | Наименование кресла-коляски, фирма-производитель | Предназначение и конструкция | Основные параметры и технические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвалидное кресло-коляска с приводом от обода колеса прогулочное для взрослых «Флагман-3» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска оснащено катафотами (светоотражающими предупредительными знаками). Изготовлено из тонкостенных стальных труб, имеет складную конструкцию по вертикальной оси, складывается и раскладывается без инструмента. Подножки откидываются в сторону, являются съемными и регулируемыми по высоте. Подлокотники съемные и фиксируемые. Оснащено стояночным тормозом. Передние колеса («дутики») оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами из полиуретана, задние колеса быстросъемные, с пневматическими шинами. Диаметр задних колес – 610 мм, диаметр передних колес – 200 мм. Ткань для чехлов – экологически чистая, пожаробезопасная. Варианты дополнительного оснащения: длинный подлокотник, подножки с регулировкой по углу наклона голени, задние колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами из пенополиуретана. | Модель 1 Габаритные размеры, не более: длина, мм – 1080 ширина, мм – 650 высота, мм – 910 ширина в сложенном состоянии, мм – 280 высота спинки, мм – 420 ширина сиденья, мм – 430 глубина сиденья, мм – 420 масса, кг – 19,5 грузоподъемность, не менее, кг – 110 Модель 2 Габаритные размеры, не более: длина, мм – 1080 ширина, мм – 680 высота, мм – 910 ширина в сложенном состоянии, мм – 280 высота спинки, мм – 420 ширина сиденья, мм – 460 глубина сиденья, мм – 420 масса, кг – 19,5 грузоподъемность, не менее, кг – 110 |
| 2. | Инвалидное кресло-коляска с рычажным приводом прогулочное «БК1АМ-02» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Уфа) | Кресло-коляска повышенной маневренности за счет компоновки узлов ходовой части с задними ведущими колесами с рычажным приводом, предназначено для самостоятельного передвижения взрослых людей вне помещений на значительные расстояния по дорогам с твердым покрытием. Рама кресла-коляски изготовлена из прочных стальных труб с применением уникального метода пайки латунным припоем. Быстросъемные узлы кресло-коляски – подлокотники, подножки повышают эксплуатационные свойства и делают его максимально удобным для инвалидов. Конструкция кресла-коляски имеет: рычажной механизм с приводом на задние колеса; передние управляемые колеса; съемные регулируемые рычаги; 3 исполнения по ширине сиденья; возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента; подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; подлокотники съемные; стояночные тормоза. В кресле-коляске применены: усиленная рама, усиленные звенья и усиленные оси больших колес для эксплуатации пользователями в условиях длительных прогулок. | Габаритные размеры: длина, мм – 1200 минимальная ширина в сложенном виде, не более, мм – 320 высота, мм – 900 ширина сиденья, мм/ширина кресла-коляски (не более, мм) – исполнение 1 (01.02.00) – 400/580 исполнение 2 (02.02.00) – 450/630 исполнение 3 (03.02.00) – 500/680 диаметр больших колес, мм – 600 диаметр поворотных колес, мм – 300 масса, кг – 26 грузоподъемность, кг – 110 |
| 3. | Инвалидное кресло-коляска с рычажным приводом прогулочное «БК-80» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Уфа) | Кресло-коляска повышенной маневренности за счет компоновки узлов ходовой части с задними ведущими колесами с рычажным приводом, предназначено для самостоятельного передвижения взрослых людей вне помещений на значительные расстояния по дорогам с твердым покрытием. Рама кресла-коляски изготовлена из прочных стальных труб с применением уникального метода пайки латунным припоем. Быстросъемные узлы кресло-коляски – подлокотники, подножки повышают эксплуатационные свойства и делают его максимально удобным для инвалидов. Конструкция кресла-коляски имеет: рычажной механизм с приводом на задние колеса; передние управляемые колеса; съемные регулируемые рычаги; 3 исполнения по ширине сиденья; возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента; подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; подлокотники съемные; стояночные тормоза. Движение и управление креслом-коляской осуществляется с помощью двух рычагов (возможно движение и управление креслом-коляской одной рукой с помощью одного рычага). В кресле-коляске применены: усиленная рама, усиленные звенья и усиленные оси больших колес для эксплуатации пользователями в условиях длительных прогулок. | Габаритные размеры: длина, мм – 1200 минимальная ширина в сложенном виде, не более, мм – 320 высота, мм – 900 ширина сиденья, мм/ширина кресла-коляски (не более, мм) – исполнение 1 (01.02.00) – 400/580 исполнение 2 (02.02.00) – 450/630 исполнение 3 (03.02.00) – 500/680 диаметр больших колес, мм – 600 диаметр поворотных колес, мм – 300 масса, кг – 26 грузоподъемность, кг – 100 |
| 4. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное от обода колеса «Горизонт 1М» (ООО «Радиозавод ГОРИЗОНТ», г. Ростов-на-Дону) | Предназначено для передвижения инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Складывается и раскладывается по вертикальной оси без помощи инструмента, откидывающиеся подлокотники, а также поворотные, быстросъемные, откидывающиеся, раздельные подножки, с регулируемой высотой. Комплектуется пневматическими или цельнолитыми передними и задними колесами по желанию заказчика. Имеет стояночные тормоза. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина, мм – 580-740 ширина сиденья, мм – 340-490 высота, мм – 880 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг – 100-150 |
| 5. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с рычажным приводом на задние колеса «Горизонт 4М» (ООО «Радиозавод ГОРИЗОНТ», г. Ростов-на-Дону) | Предназначено для передвижения инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Складывается и раскладывается по вертикальной оси без помощи инструмента, имеет поворотные, быстросъемные, откидывающиеся, раздельные подножки, с регулируемой высотой. Комплектуется регулируемыми по высоте рычагами. Имеет стояночные тормоза. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина, мм – 650-730 ширина сиденья, мм – 410-480 глубина сиденья, мм – 420 высота, мм – 1020 вес (не более), кг – 30 максимальная нагрузка, кг - 120 |
| 6. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с рычажным приводом на передние колеса «Горизонт 4М» (ООО «Радиозавод ГОРИЗОНТ», г. Ростов-на-Дону) | Предназначено для передвижения инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Складывается и раскладывается по вертикальной оси без помощи инструмента, имеет поворотные, быстросъемные, откидывающиеся, раздельные подножки, с регулируемой высотой. Комплектуется регулируемыми по высоте рычагами. Имеет стояночные тормоза. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина, мм – 650-730 ширина сиденья, мм – 410-480 глубина сиденья, мм – 420 высота, мм – 1020 вес (не более), кг – 30 максимальная нагрузка, кг - 120 |
| 7. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с ручным приводом от обода колеса «РД 4602» (ООО «ДОН», г. Москва) | Каркас изготовлен из углеродистой стали с долговечным хромовым покрытием, устойчивым против коррозии. Складывается и раскладывается без инструмента. Имеет съемные и поворотные опоры для ног, а также съемные боковины. Длина подножек регулируется по высоте. Шины цельнолитые. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1065 ширина, мм – 670 ширина сиденья, мм – 460 высота, мм – 915 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 130 |
| 8. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с приводом от обода колеса для взрослых «РД 4608» (ООО «ДОН», г. Москва) | Каркас изготовлен из углеродистой стали с долговечным хромовым покрытием, устойчивым против коррозии. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси. Боковины съемные, откидные. Подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте. Шины пневматические. Стояночные тормоза | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1065 ширина, мм – 670 ширина сиденья, мм – 460 высота, мм – 915 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 130 |
| 9. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с рычажным приводом «Дельта» (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного передвижения по дорогам с твердым покрытием на большие расстояния. Управляется правой рукой поворотом рычага управления (возможна комплектация рычагом управления на левую руку). Возможность регулирования длины рычагов обеспечивает движение на подъемах. Рама изготовлена из стальных тонкостенных труб, имеет складную облегченную конструкцию. Оснащено регулируемыми стояночными тормозами. Подножки съемные, регулируемые по высоте. Колеса с широкопрофильными пневматическими шинами, обеспечивающими легкий ход коляски. Передние колеса увеличенного диаметра, что облегчает движение по неровной дороге. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1110 ширина, мм – 640-740 ширина сиденья, мм – 380-480 (430 - базовая) глубина сиденья, мм – 430 высота, мм – 910 высота спинки, мм – 375 вес (не более), кг – 26 максимальная нагрузка, кг - 110 |
| 10. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с рычажным приводом «V11» (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного передвижения по дорогам с твердым покрытием на большие расстояния. Рама изготовлена из стальных труб повышенной прочности и имеет складную, облегченную конструкцию. Приводится в движение при помощи регулируемых по длине рычагов, передние колеса увеличенного диаметра, что облегчает движение по неровной дороге. | Габаритные размеры: ширина, мм – 690 ширина сиденья, мм – 380-480 (430 - базовая) глубина сиденья, мм – 430 высота, мм – 910 высота спинки, мм – 380 вес (не более), кг – 29 максимальная нагрузка, кг - 110 |
| 11. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с ручным приводом от обода колеса «Дельта прогулочная» (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного передвижения по дорогам с твердым покрытием инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей. Рама изготовлена из стальных труб повышенной прочности и имеет складную конструкцию, состоит из двух полурам, связанных между собой распорками механизма складывания. Механизм складывания обеспечивает компактное складывание коляски, на каждой полураме с помощью крепежных элементов установлены большие приводные колеса и малые поворотные колеса на поворотных вилках. Большие приводные колеса имеют приводные обручи, используемые для самостоятельного передвижения, и шины со специальным протектором повышенной проходимости. Коляска снабжена тормозными механизмами, закрепленными на полурамах, предназначенными для фиксации больших приводных колес в неподвижном положении. Подлокотники откидные, фиксируемые. Подножки откидываются в стороны, съемные, регулируемые по высоте. Задние колеса с пневматическими шинами. Передние колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1080 ширина, мм – 650-740 ширина сиденья, мм – 380-460 глубина сиденья, мм – 420 высота спинки, мм – 420 высота, мм – 910 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 110 |
| 12. | Инвалидное кресло-коляска с ручным приводом прогулочное для взрослых «406» (привод на задние колеса) (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Конструкция кресла-коляски обеспечивает требования удобства и ремонтопригодности. Повышенной маневренности за счет компоновки узлов ходовой части с задними ведущими колесами, с рычажным приводом, предназначено для помощи инвалиду в самостоятельном передвижении вне помещений на значительные расстояния по дорогам с твердым покрытием, позволяет во время движения преодолевать значительные подъемы и бездорожье, возможна эксплуатация в сельской местности. Имеет надежную, индивидуально настраиваемую систему управления. Конструкция изделия имеет возможность складываться по вертикальной оси и раскладываться без инструмента. Оснащено стояночными тормозами и широкопрофильными пневматическими шинами. Колодочный тормоз приводится в движение единым рычагом. Подножки быстросъемные, регулируемые по высоте, оснащенные ремнем подголенника и прочными пластмассовыми опорами для ступней. Возможно изготовление с шириной сиденья 380-520 мм. | Габаритные размеры: длина, мм – 1130 ширина, мм – 720 ширина сиденья, мм – 380, 430, 480, 520 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 120 |
| 13. | Инвалидное кресло-коляска с ручным приводом прогулочное для взрослых «407» (привод на передние колеса) (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Конструкция кресла-коляски обеспечивает требования удобства и ремонтопригодности. Повышенной маневренности за счет компоновки узлов ходовой части с передними ведущими колесами, с рычажным приводом на передние колеса; предназначено для помощи инвалиду в самостоятельном передвижении вне помещений на значительные расстояния по дорогам с твердым покрытием, позволяет во время движения преодолевать значительные подъемы и бездорожье, возможна эксплуатация в сельской местности. Имеет надежную, индивидуально настраиваемую систему управления. Конструкция изделия имеет возможность складываться по вертикальной оси и раскладываться без инструмента. Оснащено стояночными тормозами и усиленными широкопрофильными пневматическими шинами. Подножки съемные, регулируемые по высоте, оснащенные ремнем подголенника и прочными пластмассовыми опорами для ступни. Возможно изготовление с шириной сиденья 380-520 мм. | Габаритные размеры: длина, мм – 1130 ширина, мм – 720 ширина сиденья, мм – 380, 430, 480, 520 вес (не более), кг – 30 максимальная нагрузка, кг - 120 |
| 14. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с ручным приводом от обода колеса для взрослых «401» с цельнолитыми шинами (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Конструкция кресла-коляски обеспечивает требования удобства и ремонтопригодности, рама обеспечивает удобство посадок за счет наклона трубы спинки назад до 10 град. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси. Комплектуется быстросъемными боковинами и опорами для ног, регулируемыми по длине голени, оснащенными ремнем подголенника и прочными пластмассовыми опорами для ступни. Ведущие колеса с усиленными спицами и усиленным спицевым набором, жестко закрепленные на раме коляски. Имеет стояночные тормоза. Шины цельнолитые. Возможно изготовление кресла-коляски с шириной сиденья 380-480 мм. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1000 ширина, мм – 660 ширина сиденья, мм – 380-520 вес, кг – 20 максимальная нагрузка, кг – 120 |
| 15. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с ручным приводом для взрослых «Экстра» (ООО «ОТТО БОКК Сервис», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения, так и для передвижения с помощью сопровождающих в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси. Подлокотники откидные. Подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте. Пневматические шины. Стояночные тормоза. | Габаритные размеры: ширина сиденья – 400, 420, 440 мм вес – 17 кг максимальная нагрузка, кг - 100 |
| 16. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с ручным приводом от обода колеса для взрослых «СИ1101» (ЗАО «Центр реабилитации Союза инвалидов России», г. Владимир) | Предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси. Оснащено съемными и откидными опорами для ног, регулируемыми по длине голени, откидными подлокотниками, стояночными тормозами, цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина, мм – 620-720 ширина сиденья, мм – 400-500 глубина сиденья, мм – 450 высота спинки, мм – 460 высота, мм – 930 ширина в сложенном состоянии – 300 мм (без ведущих колес) вес (не более), кг – 19-21 максимальная нагрузка, кг – 125 |
| 17. | Инвалидное кресло-коляска с ручным рычажным приводом для взрослых «JH-02B-1700» (ООО «Научно-производственное информационное предприятие «Мир Титана», Москва) | Предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Комплектуется поворотными опорами для ног на несъемных кронштейнах и откидывающимися назад подлокотниками; оснащено пневматическими бескамерными шинами повышенной надежности; имеет два (на каждое колесо) стояночных тормоза, снабженных рычагами-рукоятками справа и слева. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1120 ширина в рабочем состоянии, мм – 670 высота, мм – 900 вес, кг – 23 максимальная нагрузка, кг – 80 |
| 18. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с ручным приводом от обода колеса для взрослых «Катаржина С-1» (ООО «Центр реабилитации инвалидов на колясках КАТАРЖИНА», г. Москва) | Имеет сварную раму из стальных труб, которая легко складывается и раскладывается без помощи какого-либо инструмента. Имеет регулируемые стояночные тормоза. Съемные боковины. Подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина, мм – 600-650 ширина сиденья, мм – 400-450 высота, мм – 900 вес (не более), кг – 19-20,5 максимальная нагрузка, кг - 125 |
| 19. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное малогабаритное для взрослых «Катаржина К-1» (ООО «Центр реабилитации инвалидов на колясках КАТАРЖИНА», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Имеет сварную раму из стальных труб, которая легко складывается и раскладывается без помощи какого-либо инструмента. Задние колеса отсоединяются от рамы легким нажатием кнопки. Имеет регулируемые стояночные тормоза. Съемные боковины. Подножка регулируется по высоте. Пневматические шины. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 400/425/450 глубина сиденья, мм – 410 высота сиденья, мм – 450 вес, кг – 19 масса пользователя, кг - 125 |
| 20. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное для взрослых «Катаржина М-1» (ООО «Центр реабилитации инвалидов на колясках КАТАРЖИНА», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Имеет сварную раму из стальных труб, которая легко складывается и раскладывается без помощи какого-либо инструмента. Съемные боковины. Подножка регулируется по высоте. Имеет регулируемые стояночные тормоза. Пневматические шины. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 400/425/450 глубина сиденья, мм – 410 высота сиденья, мм – 450 вес, кг – 19-20,5 масса пользователя, кг - 125 |
| 21. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с ручным приводом для взрослых «АМ-1022» (ЗАО «Москва-Амрос», г. Москва) | Кресло-коляска для инвалидов складное, с ручным приводом от обода колеса, со съемными подлокотниками с регулируемым наклоном, съемными подножками, цельнолитыми шинами и стояночными тормозами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1180 ширина в рабочем состоянии, мм – 670 высота, мм – 920 вес, кг – 22,6 максимальная нагрузка, кг – 120 |
| 22. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с приводом от обода колеса для взрослых «ЗП - Мобиль» (ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска для инвалидов складное, может складываться без инструмента, имеет складную спинку, с пневматическими или цельнолитыми шинами и стояночными тормозами, со съемными, откидными подножками, регулируемыми по высоте, имеющие также регулировку угла наклона. Имеет съемный подголовник, съемные или откидные подлокотники. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 400, 425, 450 глубина сиденья, мм – 410 высота сиденья, мм – 450 вес, кг – 19; 19,5; 20,5 максимальная нагрузка, кг – 125 |

# Приложение 3

Кресла-коляски активного типа

| № п/п | Наименование кресла-коляски, фирма-производитель | Предназначение и конструкция | Основные параметры и технические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кресло-коляска активно-спортивного типа «СТРИЖ» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для реабилитации молодых и ведущих активный повседневный образ жизни инвалидов, для перемещения в жилом помещении, на улице, в магазине, на работе, на спортивной площадке и т.д. Выполнено из высокопрочного алюминиевого сплава; легко управляемо, обладает повышенной маневренностью, имеет широкий диапазон регулировок: высота подножки – 7 положений, высота сиденья – 5 положений, угол установки сиденья – 5 положений; регулируемый развал задних колес от 0 до 3 градусов; регулируемая колея задних колес – до 100 мм; силовые подкрылки – подлокотники с отбортовкой; складывающаяся спинка; быстросъемные задние колеса; помещается в багажнике автомобиля «ОКА». Ткань для чехлов – экологически чистая, пожаробезопасная. | Модель 01-01 Габаритные размеры, не более: длина, мм – 910 ширина, мм – 580 высота, мм – 800 высота спинки, мм – 300 ширина сиденья, мм –380 глубина сиденья, мм – 410 масса, кг – 10,5 угол установки сиденья, градус – 0-20 угол установки ведущих колес, град. – 0-3 грузоподъемность, не менее, кг – 100 Модель 01-02 Габаритные размеры, не более: длина, мм – 910 ширина, мм – 580 высота, мм – 910 высота спинки, мм – 410 ширина сиденья, мм –380 глубина сиденья, мм – 410 масса, кг – 11,0 угол установки сиденья, градус – 0-20 угол установки ведущих колес, град. – 0-3 грузоподъемность, не менее, кг – 100 Модель 02-01 Габаритные размеры, не более: длина, мм – 910 ширина, мм – 600 высота, мм – 800 высота спинки, мм – 300 ширина сиденья, мм –400 глубина сиденья, мм – 410 масса, кг – 10,8 угол установки сиденья, градус – 0-20 угол установки ведущих колес, град. – 0-3 грузоподъемность, не менее, кг – 100 Модель 02-02 Габаритные размеры, не более: длина, мм – 910 ширина, мм – 600 высота, мм – 910 высота спинки, мм – 410 ширина сиденья, мм – 400 глубина сиденья, мм – 410 масса, кг – 11,3 угол установки сиденья, градус – 0-20 угол установки ведущих колес, град. – 0-3 грузоподъемность, не менее, кг – 100 Модель 03-01 Габаритные размеры, не более: длина, мм – 910 ширина, мм – 620 высота, мм – 800 высота спинки, мм – 300 ширина сиденья, мм – 420 глубина сиденья, мм – 410 масса, кг – 11,1 угол установки сиденья, градус – 0-20 угол установки ведущих колес, град. – 0-3 грузоподъемность, не менее, кг – 100 Модель 03-02 Габаритные размеры, не более: длина, мм – 910 ширина, мм – 620 высота, мм – 910 высота спинки, мм – 410 ширина сиденья, мм – 420 глубина сиденья, мм – 410 масса, кг – 11,6 угол установки сиденья, градус – 0-20 угол установки ведущих колес, град. – 0-3 грузоподъемность, не менее, кг – 100 |
| 2. | Инвалидное кресло-коляска активного типа «БК1АМ-04» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Уфа) | Кресло-коляска предназначено для инвалидов, ведущих активный образ жизни. Возможность увеличения угла наклона сиденья позволяет не только удобно расположиться в кресле-коляске при прогулках и дома, но и заниматься начинающим спортсменам игровыми видами спорта (до того, как появится возможность приобрести специальную коляску для конкретного вида спорта). Легкость складывания и малые габаритные размеры кресла-коляски позволяют удобно хранить ее даже в небольших помещениях. Кресло-коляска имеет упроченную стальную раму, быстросъемные колеса, легко регулируемую по углу наклона складную спинку; тонкую регулировку положения центра тяжести путем изменения положения и угла наклона сиденья, регулируемую по длине подножку. Кресло-коляска имеет 3 варианта исполнения. Для обеспечения безопасности (особенно для начинающих пользователей) коляска снабжена легкосъемными противоопрокидывающимися упорами. | Габаритные размеры: длина, мм – 920 высота, мм – 930 ширина сиденья, мм/ширина кресла-коляски (не более, мм) – 400/615 450/665 500/715 угол наклона сиденья относительно горизонтали, град. – от 7 до 16 диаметр больших колес, мм – 580 диаметр поворотных колес, мм – 125 масса, кг – 17 грузоподъемность, кг – 100 |
| 3. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное (облегченное) для взрослых «Катаржина Г-5» (ООО «Центр реабилитации инвалидов на колясках КАТАРЖИНА», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, повышенной устойчивости. Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Имеет сварную раму из алюминиевых труб, которая легко складывается и раскладывается без помощи какого-либо инструмента. Задние колеса являются быстросъемными: отсоединяются от рамы легким нажатием кнопки. Съемные, убирающиеся назад подлокотники. Подножка регулируется по высоте. Имеет регулируемые стояночные тормоза. Пневматические шины. В комплект поставки входят: поролоновая подушка в чехле; съемные, регулируемые по высоте ручки на спинке. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 400/425/450 глубина сиденья, мм – 410 высота сиденья, мм – 450 вес, кг – 14 масса пользователя, кг - 125 |
| 4. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для взрослых «Крошка Ру» (ООО «Центр реабилитации инвалидов на колясках КАТАРЖИНА», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа со складной рамой. Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска максимально приспособлено для быстрой самостоятельной езды, включая преодоление различных препятствий. Имеет сварную раму из стальных или титановых труб, которая легко складывается и раскладывается без помощи какого-либо инструмента. Задние колеса являются быстросъемными: отсоединяются от рамы легким нажатием кнопки. Съемные боковины. Подножка регулируется по высоте. Имеет регулируемые стояночные тормоза. Регулируется положение осей задних колес относительно рамы. Литые полиуретановые шины. Широкие возможности индивидуальной подгонки и дополнительной комплектации. В комплект поставки входят: поролоновая подушка в чехле, ремень для фиксации ног. Имеется модификация «Крошка Ру-П» повышенной устойчивости для различных категорий пользователей. | Технические данные: Ширина сиденья 380, 400 и 420 мм Высота спинки 350 мм Максимальная масса пользователя до - 100 кг Общий вес коляски: Титановая рама 10 кг Стальная рама 12 кг Другие размеры - по индивидуальному заказу Габаритные размеры (в пределах изменений в зависимости от положения задних колес): Ширина от 540 мм до 630 мм (при ширине сиденья 380 мм) Ширина от 580 мм до 670 мм (при ширине сиденья 420 мм) Длина от 880 мм до 960 мм Высота от 780 мм до 830 мм |
| 5. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для взрослых «Пикник» (ООО «Центр реабилитации инвалидов на колясках КАТАРЖИНА», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа с жесткой рамой. Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Отличается особой легкостью хода и маневренностью. Кресло-коляска максимально приспособлено для быстрой самостоятельной езды, включая преодоление различных препятствий. Имеет сварную раму из стальных или титановых труб, которая легко складывается и раскладывается без помощи какого-либо инструмента. Задние колеса являются быстросъемными: отсоединяются от рамы легким нажатием кнопки. Изменяемый угол наклона спинки. Регулируемое натяжение материала сиденья и спинки. Съемные боковины. Подножка регулируется по высоте. Имеет регулируемые стояночные тормоза. Регулируется положение осей задних колес относительно рамы. Литые полиуретановые шины. Широкие возможности индивидуальной подгонки и дополнительной комплектации. В комплект поставки входят: поролоновая подушка в чехле, ремень для фиксации ног. Имеется модификация «Крошка Ру-П» повышенной устойчивости для различных категорий пользователей. В комплект поставки входят: поролоновая подушка в чехле, ремень для фиксации ног. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 800-880 (в зависимости от положения задних колес) ширина, мм – 520-560 (в зависимости от ширины сиденья) ширина сиденья, мм – 380/400/420 глубина сиденья, мм – 380 высота сиденья, мм – регулируется вес, кг: титановая рама – от 9, стальная рама – от 10 масса пользователя, кг – 100 |
| 6. | Инвалидное кресло-коляска активного типа для взрослых «Преодоление», складная по продольной оси (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице, для быстрой, комфортной езды по любой дороге, для частого преодоления сложных препятствий, для подъемов и спусков по лестницам, для долгих и далеких самостоятельных прогулок. С рамой, выполненной из стали, складной по вертикали, большие задние колеса быстросъемные из легкого сплава, грязезащитные щитки откидные или съемные; широкие возможности регулировки коляски по горизонтали и вертикали (индивидуальный подбор посадки пользователя); противоопрокидывающее устройство – страховочная штанга, либо адаптер, позволяющий исключить опрокидывание коляски назад; спинка, сиденье и подушка – из непромокаемого материала; подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 380-430 высота спинки, мм – 300-400 вес (не более), кг – 13 |
| 7. | Инвалидное кресло-коляска активного типа для взрослых «Преодоление», складная по поперечной оси (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице, для быстрой, комфортной езды по любой дороге, для частого преодоления сложных препятствий, для подъемов и спусков по лестницам, для долгих и далеких самостоятельных прогулок. С рамой, выполненной из стали, складная спинка по горизонтали, большие задние колеса быстросъемные из легкого сплава, грязезащитные щитки откидные или съемные; широкие возможности регулировки коляски по горизонтали и вертикали (индивидуальный подбор посадки пользователя); противоопрокидывающее устройство – страховочная штанга, либо адаптер, позволяющий исключить опрокидывание коляски назад; спинка, сиденье и подушка – из непромокаемого материала; подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 380-430 высота спинки, мм – 300-400 вес (не более), кг – 13 |
| 8. | Инвалидное кресло-коляска активного типа для взрослых «Преодоление» с короткой базой, складная по продольной оси (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице, для быстрой, комфортной езды по любой дороге, для частого преодоления сложных препятствий, для подъемов и спусков по лестницам, для долгих и далеких самостоятельных прогулок. С рамой, выполненной из стали, складной по вертикали, большие задние колеса быстросъемные из легкого сплава, грязезащитные щитки откидные или съемные; широкие возможности регулировки коляски по горизонтали и вертикали (индивидуальный подбор посадки пользователя); противоопрокидывающее устройство – страховочная штанга, либо адаптер, позволяющий исключить опрокидывание коляски назад; спинка, сиденье и подушка – из непромокаемого материала; подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 380-430 высота спинки, мм – 300-400 вес (не более), кг – 13 |
| 9. | Инвалидное кресло-коляска активного типа для взрослых «Преодоление» с короткой базой, складная по поперечной оси (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице, для быстрой, комфортной езды по любой дороге, для частого преодоления сложных препятствий, для подъемов и спусков по лестницам, для долгих и далеких самостоятельных прогулок. С рамой, выполненной из стали, складная спинка по горизонтали, большие задние колеса быстросъемные из легкого сплава, грязезащитные щитки откидные или съемные; широкие возможности регулировки коляски по горизонтали и вертикали (индивидуальный подбор посадки пользователя); противоопрокидывающее устройство – страховочная штанга, либо адаптер, позволяющий исключить опрокидывание коляски назад; спинка, сиденье и подушка – из непромокаемого материала; подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 380-430 высота спинки, мм – 300-400 вес (не более), кг – 13 |
| 10. | Инвалидное кресло-коляска активного типа для взрослых «Преодоление» облегченная, складная по продольной оси (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице, для быстрой, комфортной езды по любой дороге, для частого преодоления сложных препятствий, для подъемов и спусков по лестницам, для долгих и далеких самостоятельных прогулок. С рамой, выполненной из титана, складной по вертикали, большие задние колеса быстросъемные из легкого сплава, грязезащитные щитки откидные или съемные; широкие возможности регулировки коляски по горизонтали и вертикали (индивидуальный подбор посадки пользователя); противоопрокидывающее устройство – страховочная штанга, либо адаптер, позволяющий исключить опрокидывание коляски назад; спинка, сиденье и подушка – из непромокаемого материала; подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 380-430 высота спинки, мм – 300-400 вес (не более), кг – 10 |
| 11. | Инвалидное кресло-коляска активного типа для взрослых «Преодоление» облегченная, складная по поперечной оси (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице, для быстрой, комфортной езды по любой дороге, для частого преодоления сложных препятствий, для подъемов и спусков по лестницам, для долгих и далеких самостоятельных прогулок. С рамой, выполненной из титана, складная спинка по горизонтали, большие задние колеса быстросъемные из легкого сплава, грязезащитные щитки откидные или съемные; широкие возможности регулировки коляски по горизонтали и вертикали (индивидуальный подбор посадки пользователя); противоопрокидывающее устройство – страховочная штанга, либо адаптер, позволяющий исключить опрокидывание коляски назад; спинка, сиденье и подушка – из непромокаемого материала; подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 380-430 высота спинки, мм – 300-400 вес (не более), кг – 10 |
| 12. | Инвалидное кресло-коляска активного типа для взрослых «Преодоление» с короткой базой, складная по продольной оси (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице, для быстрой, комфортной езды по любой дороге, для частого преодоления сложных препятствий, для подъемов и спусков по лестницам, для долгих и далеких самостоятельных прогулок. С рамой, выполненной из титана, складной по вертикали, большие задние колеса быстросъемные из легкого сплава, грязезащитные щитки откидные или съемные; широкие возможности регулировки коляски по горизонтали и вертикали (индивидуальный подбор посадки пользователя); противоопрокидывающее устройство – страховочная штанга, либо адаптер, позволяющий исключить опрокидывание коляски назад; спинка, сиденье и подушка – из непромокаемого материала; подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 380-430 высота спинки, мм – 300-400 вес (не более), кг – 10 |
| 13. | Инвалидное кресло-коляска активного типа для взрослых «Преодоление» с короткой базой, складная по поперечной оси (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице, для быстрой, комфортной езды по любой дороге, для частого преодоления сложных препятствий, для подъемов и спусков по лестницам, для долгих и далеких самостоятельных прогулок. С рамой, выполненной из титана, складная спинка по горизонтали, большие задние колеса быстросъемные из легкого сплава, диаметром 451 мм и 406 мм, грязезащитные щитки откидные или съемные; широкие возможности регулировки коляски по горизонтали и вертикали (индивидуальный подбор посадки пользователя); противоопрокидывающее устройство – страховочная штанга, либо адаптер, позволяющий исключить опрокидывание коляски назад; спинка, сиденье и подушка – из непромокаемого материала; подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 340-430 высота спинки, мм – 250-400 вес (не более), кг – 12 |
| 14. | Инвалидное кресло-коляска активного типа для взрослых «Преодоление ИКП-С» (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице, для быстрой, комфортной езды по любой дороге, для частого преодоления сложных препятствий, для подъемов и спусков по лестницам, для долгих и далеких самостоятельных прогулок. С жесткой рамой, выполненной из стали и титана. Применено уникальное устройство регулировки центра тяжести для совершенного баланса. Спинка коляски складывается вперед, фиксируется и регулируется, меняет угол наклона. Задние колеса с быстросъемными осями. Угол наклона исполняется в вариантах 0; 1,5 и 3 градуса. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 875-910 (985) ширина, мм – 550-635 ширина сиденья, мм – 340-425 высота, мм – 850 вес (не более), кг – 11,4-12 максимальная нагрузка, кг - 120 |
| 15. | Инвалидное кресло-коляска складное активного типа для взрослых «АДАПТЕР» (ФГУП « Государственный научно-производственный ракетно-космический Центр «ЦСКБ – Прогресс», г. Самара) | Кресло-коляска предназначено для ведения активного образа жизни инвалидами-колясочниками. Кресло-коляска, благодаря своей оригинальной схеме, обладает перечнем достоинств: возможностью выбора оптимального балансировочного положения: кресло-коляска имеет широкий диапазон регулировок положения центра тяжести кресла-коляски, независимых по отношению к регулировкам других параметров (в частности, высоты и угла наклона сиденья); адаптируемостью к пользователю высоты и угла наклона сиденья, длины и угла наклона подножки, угла наклона спинки, углов развала и схождения ведущих колес; высокой маневренностью и легкостью хода: кресло-коляска легко трогается с места и может развернуться в узких коридорах или лифтах благодаря малой продольной базе колес и складываемой подножке; удобством складывания и транспортировки: кресло-коляска быстро переводится в транспортировочное положение складыванием спинки, подножки, съемом ведущих (больших) колес, передних опор и щитков-крыльев; в сложенном положении кресло-коляска занимает одно посадочное место в автомобиле; малый вес каркаса значительно упрощает процесс самостоятельного трансформирования кресла-коляски инвалидом-колясочником из рабочего положение в транспортировочное и наоборот; оригинальным дизайном: кресло-коляска имеет динамичный, нестандартный дизайн и выполнено в едином стиле, что способствует эстетическому комфорту пользователя; эргономичностью конструкции: удобная форма спинки, щитков-крыльев, удобное размещение стояночных тормозов и инструментальной сумки; кресло-коляска может быть изготовлено 3-х типоразмеров по ширине; хорошей комплектацией: укомплектовано всеми необходимыми в эксплуатации узлами (щитками-крыльями, стояночными тормозами, ремнями фиксации ног, инструментальной сумкой), инструментами и запасными частями, позволяющими осуществлять техобслуживание в течение всего срока эксплуатации. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 795-1065 ширина, мм – 560, 600, 640 ширина сиденья, мм – 360, 400, 440 высота, мм –675-715 вес (не более), кг – 11,2; 11,5; 12 максимальная нагрузка, кг – 100 ширина ведущих колес, мм – 470-514; 510-554; 550-594 ширина передних колес, мм – 340, 380, 420 |

# Приложение 4

Кресла-коляски с электроприводом

| № п/п | Наименование кресла-коляски, фирма-производитель | Предназначение и конструкция | Основные параметры и технические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвалидное кресло-коляска с электроприводом для взрослых «КАР-4» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) (ФГУП «Производственное объединение ОКТЯБРЬ», г. Каменск-Уральский, Свердловская обл.) | Предназначено для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама изготовлена из высокопрочных полимерных композиционных материалов. Подножка откидная, регулирующаяся по высоте опоры стопы; подлокотники откидные и фиксируемые. Напряжение источника питания – 24 В; преодолеваемый угол подъема – 6 градусов. Ведущие колеса с встроенным в ступицу электродвигателем (мотор-колесо), системой управления и тормозами барабанного типа. Ручка ручного тормоза позволяет останавливать оба колеса одновременно, что исключает возникновение заноса. Пульт управления – манипулятор типа «джойстик» с плавным регулированием скорости. Оснащено противоопрокидывающим устройством. Источник питания – тяговые аккумуляторы. Скорость движения, км/час: вперед – от 0 до 6, назад – от 0 до 3. Пробег без подзарядки аккумуляторов: при емкости 17А*h – не менее 35 км, при емкости 22А*h – не менее 42 км. Аккумуляторные батареи герметичные (запечатанные), что обеспечивает безопасность, количество циклов зарядки не менее 500 раз. Материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности. Материал сиденья не подвержен прожиганию от сигареты. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов и имеют защитно-декоративные покрытия. Имеется возможность изготовления кресел-колясок для различных категорий инвалидов по заявкам заказчика с различными антропометрическими данными инвалидов. | Габаритные размеры, мм (не более) длина, мм – 1080 ширина, мм – 540, 610 высота, мм – 925 ширина сиденья, мм – 340, 420 масса, кг – 36,2; 38,2 грузоподъемность, кг – 100 |
| 2. | Инвалидное кресло-коляска с электроприводом универсальное «КАР-4.1» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама изготовлена из стальных, тонкостенных труб. Имеет складную спинку, складывающуюся по ширине. Подножки откидывающиеся в сторону, съемные и регулируемые по высоте. Подлокотники откидные и фиксируемые. Упоры от опрокидывания, ремень безопасности. Электропривод на безредукторных мотор-колесах без ободов; напряжение источника питания – 24 В; преодолеваемый угол подъема – 6 градусов. Пульт управления – манипулятор типа «джойстик» с плавным регулированием скорости. Скорость движения, км/час: вперед – от 0 до 6, назад – от 0 до 3. Пробег без подзарядки аккумуляторов: при емкости 17А*h – не менее 35 км, при емкости 22А*h – не менее 42 км. Аккумуляторные батареи герметичные (запечатанные), что обеспечивает безопасность, количество циклов зарядки не менее 500 раз. Материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности. Материал сиденья не подвержен прожиганию от сигареты. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов и имеют защитно-декоративные покрытия. Имеется возможность изготовления кресел-колясок для различных категорий инвалидов по заявкам заказчика с различными антропометрическими данными инвалидов. | Габаритные размеры, мм (не более) длина, мм – 1080 ширина, мм – 540, 585, 610 высота, мм – 1000 ширина сиденья, мм – 350, 400, 420 масса, кг – 34,1; 36,1; 38,1 грузоподъемность, кг – 100 (возможны варианты изготовления с шириной сиденья 440 и 500 мм для пользователей с массой до 120 кг) |
| 3. | Инвалидное кресло-коляска с электроприводом и ручным управлением для взрослых «КАР-4.2» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Складывается в вертикальном направлении. Подножки откидывающиеся в сторону, съемные и регулируемые по высоте. Подлокотники съемные, фиксируемые. Ведущие задние колеса с встроенным в ступицу электродвигателем (мотор-колесо). Тормоза рычажного типа. Ручка ручного тормоза позволяет останавливать оба колеса одновременно, что исключает возникновение заноса. Пульт управления – манипулятор типа «джойстик» с плавным регулированием скорости. Оснащено противоопрокидывающим устройством. Источник питания – тяговые аккумуляторы. Ширина коляски позволяет въезжать в пассажирский лифт. | Габаритные размеры, мм – 1000х610х925 ширина сиденья, мм – 410-450 масса, кг – 45 скорость, км/час – 1-6 запас хода (без подзарядки), км – 30 время непрерывной работы, час – 5 напряжение источника питания, В – 24 грузоподъемность, кг – 100 преодолеваемый подъем, град – до 6 |
| 4. | Инвалидное кресло-коляска с электроприводом для взрослых «КАР-11» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для самостоятельного передвижения инвалидов (взрослых и подростков) с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Возможность въезда и выезда из пассажирского лифта. Мягкое кожаное сиденье. Мягкая кожаная спинка с регулируемым наклоном до 30 градусов. Оснащено механизмом поворота кресла. Регулируемый по высоте подголовник. Плавное управление скоростью и направлением движения с помощью рукоятки пульта. Откидывающиеся вверх подлокотники для удобства посадки и высадки. Откидывающаяся подножка. 4-х уровневая система безопасного движения. Сборка-разборка конструкции без применения инструментов (рама, блок питания, сиденье). | Габаритные размеры, мм 1050х600х1100 масса, кг –64 скорость, км/час – 0-8 запас хода (без подзарядки), км – 30 напряжение источника питания, В – 24 грузоподъемность, кг – 120 преодолеваемый подъем, град – до 10 |
| 5. | Инвалидное кресло-коляска универсальное с электроподъемником для поднятия инвалида из положения «сидя» в положение «стоя» для взрослых «Пионер» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для инвалидов с травмой позвоночника – «спинальников» для передвижения по поверхности с твердым покрытием. Изготовлено из высокопрочного алюминиевого сплава. Легко управляемо, обладает повышенной маневренностью. Электропривод с блоком и пультом управления для плавного поднятия (опускания) инвалида. Подножки съемные. Подлокотники откидывающиеся. Оснащено стояночным тормозом. Задние и передние колеса быстросъемные. Ширина коляски позволяет использовать ее в условиях малогабаритных квартир. Задние колеса оснащены пневматическими шинами. Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Минимальный радиус поворота должен быть не более 650 мм. Минимальная ширина разворота коляски должна быть не более 1100 мм | Габаритные размеры, не более: длина, мм – 1078 ширина, мм – 580 высота в положении «сидя», мм – 990 высота в положении «стоя», мм – 1490 ширина в сложенном состоянии, мм – 280 высота спинки, мм – 400 ширина сиденья, мм – 420 угол установки спинки в поднятом состоянии, не менее, град – 10 высота поднятия передних колес в поднятом состоянии, мм – 5-10 масса, кг – 20,0 грузоподъемность, не менее, кг – 150 |
| 6. | Инвалидное кресло-коляска с электроприводом для взрослых модель Xeryus Power (ЗАО «Центр реабилитации Союза инвалидов России», г. Владимир) | Пробег кресла-коляски с электроприводом без подзарядки аккумулятора составляет 35 км. Колеса кресла-коляски не оснащены ободом. Аккумуляторные батареи герметичные (запечатанные), что обеспечивает безопасность, количество циклов зарядки не менее 500 раз. Материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности. Материал сиденья не подвержен прожиганию от сигареты. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов и имеют защитно-декоративные покрытия. | Габаритные размеры, не более: ширина, мм – 550, 575, 600 ширина сиденья, мм – 400, 425, 450 масса, кг – 49,3 |
| 7. | Инвалидные кресла-коляски с электроприводом универсальные (ООО «ДОН», г. Москва) | Пробег кресла-коляски с электроприводом без подзарядки аккумулятора составляет 40 км. Колеса кресла-коляски не оснащены ободом. Аккумуляторные батареи герметичные (запечатанные), что обеспечивает безопасность, количество циклов зарядки не менее 500 раз. Материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности. Материал сиденья не подвержен прожиганию от сигареты. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов и имеют защитно-декоративные покрытия. | Габаритные размеры, не более: ширина, мм –610 масса, кг – 39,0 |
| 8. | Инвалидные кресла-коляски с электроприводом универсальные «ОТТО БОКК Сервис», г. Москва) | Инвалидные кресла-коляски с электроприводом универсальные предназначены для использования инвалидами как внутри, так и вне помещений. Пробег кресла-коляски с электроприводом без подзарядки аккумулятора составляет 35 км. Колеса кресла-коляски не оснащены ободом. Аккумуляторные батареи герметичные (запечатанные), что обеспечивает безопасность, количество циклов зарядки не менее 500 раз. Материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности. Материал сиденья не подвержен прожиганию от сигареты. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов и имеют защитно-декоративные покрытия. Имеется возможность изготовления кресел-колясок для различных категорий инвалидов по заявкам заказчика с различными антропометрическими данными инвалидов. | Габаритные размеры, не более: ширина, мм –570 масса, кг – 45,0 |
| 9. | Инвалидное кресло-коляска с электроприводом универсальное «Дельта-Электро 01» (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Инвалидное кресло-коляска с электроприводом универсальное предназначено для использования инвалидами как внутри, так и вне помещений, приводимое в движение электроприводом. Пробег кресла-коляски с электроприводом без подзарядки аккумулятора составляет 35 км. Колеса кресла-коляски не оснащены ободом. Аккумуляторные батареи герметичные (запечатанные), что обеспечивает безопасность, количество циклов зарядки не менее 500 раз. Материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности. Материал сиденья не подвержен прожиганию от сигареты. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов и имеют защитно-декоративные покрытия. Имеется возможность изготовления кресел-колясок для различных категорий инвалидов по заявкам заказчика с различными антропометрическими данными инвалидов. | Габаритные размеры, не более: ширина, мм – 610, 650 ширина сиденья, мм – 420, 460 масса, кг – 50,0 |
| 10. | Инвалидное кресло-коляска с электроприводом универсальное Модель RW, производитель «Интко Метал Продуктс Ко., ЛТД», КНР (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) | Инвалидное кресло-коляска с электроприводом универсальное предназначено для использования инвалидами как внутри, так и вне помещений, приводимое в движение электроприводом. Пробег кресла-коляски с электроприводом без подзарядки аккумулятора составляет 35 км. Колеса кресла-коляски не оснащены ободом. Аккумуляторные батареи герметичные (запечатанные), что обеспечивает безопасность, количество циклов зарядки не менее 500 раз. Материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности. Материал сиденья не подвержен прожиганию от сигареты. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов и имеют защитно-декоративные покрытия. Имеется возможность изготовления кресел-колясок для различных категорий инвалидов по заявкам заказчика с различными антропометрическими данными инвалидов. | Габаритные размеры, не более: ширина, мм – 610 масса, кг – 50,0 |
| 11. | Инвалидное кресло-коляска с электроприводом универсальное «БК35» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», г. Уфа) | Инвалидное кресло-коляска с электроприводом универсальное предназначено для использования инвалидами как внутри, так и вне помещений, приводимое в движение электроприводом. Пробег кресла-коляски с электроприводом без подзарядки аккумулятора составляет 36 км. Колеса кресла-коляски не оснащены ободом. Аккумуляторные батареи герметичные (запечатанные), что обеспечивает безопасность, количество циклов зарядки не менее 500 раз. Материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности. Материал сиденья не подвержен прожиганию от сигареты. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов и имеют защитно-декоративные покрытия. Имеется возможность изготовления кресел-колясок для различных категорий инвалидов по заявкам заказчика с различными антропометрическими данными инвалидов. | Габаритные размеры, не более: ширина, мм – 610 масса, кг – 32,0 |

# Приложение 5

Малогабаритные кресла-коляски для взрослых

| № п/п | Наименование кресла-коляски, фирма-производитель | Предназначение и конструкция | Основные параметры и технические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвалидное кресло-коляска малогабаритное для взрослых «Альфа 01» (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама изготовлена из стальных тонкостенных труб, имеет складную конструкцию. Оснащено регулируемыми стояночными тормозами. Подлокотники откидные, фиксируемые. Подножки откидываются в стороны, съемные, регулируемые по высоте. Задние колеса с пневматическими шинами. Передние колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1080 ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 380 глубина сиденья, мм - 420 высота, мм – 910 высота спинки, мм – 420 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 110 |
| 2. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для взрослых «Альфа 03» (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного передвижения в помещениях (специальная конструкция позволяет при стандартной ширине сиденья использовать ее в помещениях с узкими дверными проемами в условиях малогабаритных квартир) и по дорогам с твердым покрытием. Рама изготовлена из стальных тонкостенных труб, имеет складную конструкцию. Оснащено регулируемыми стояночными тормозами. Подлокотники откидные, фиксируемые. Подножки откидываются в стороны, съемные, регулируемые по высоте. Задние колеса с пневматическими шинами. Передние колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1080 ширина, мм – 580 ширина сиденья, мм – 430 высота, мм – 910 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 110 |
| 3. | Инвалидное кресло-коляска малогабаритное для высоких ампутантов «ТИ-01» (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного передвижения инвалидов с высокой ампутацией бедер, оснащено толкателями; может использоваться в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Изготовлено на стальном основании, на 4-х колесах. Сиденье мягкое. Оснащено регулируемыми ремнями для фиксации туловища. Колеса диаметром 100 мм. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 470 ширина, мм – 380 высота, мм – 170 вес (не более), кг – 6 максимальная нагрузка, кг - 80 |
| 4. | Инвалидное кресло-коляска малогабаритное для взрослых «Флагман-М» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Специальная конструкция позволяет при стандартной ширине сиденья использовать ее в помещениях с узкими дверными проемами в условиях малогабаритных квартир. Изготовлено из тонкостенных стальных труб, имеет складную конструкцию по вертикальной оси, складывается и раскладывается без инструмента. Подножки откидываются в сторону, являются съемными и регулируемыми по высоте. Подлокотники съемные и фиксируемые. Оснащено стояночным тормозом. Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами, задние колеса с пневматическими шинами. Диаметр задних колес – 610 мм, диаметр передних колес – 200 мм. Ткань для чехлов – экологически чистая, пожаробезопасная. Варианты дополнительного оснащения: длинный подлокотник, подножки с регулировкой по углу наклона голени, задние колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами из пенополиуретана. | Модель 1 Габаритные размеры, не более: длина, мм – 1080 ширина, мм – 580 высота, мм – 910 ширина в сложенном состоянии, мм – 280 высота спинки, мм – 420 ширина сиденья, мм – 430 глубина сиденья, мм – 420 масса, кг – 19,5 грузоподъемность, не менее, кг – 110 Модель 2 Габаритные размеры, не более: длина, мм – 1080 ширина, мм – 610 высота, мм – 910 ширина в сложенном состоянии, мм – 280 высота спинки, мм – 420 ширина сиденья, мм – 460 глубина сиденья, мм – 420 масса, кг – 19,5 грузоподъемность, не менее, кг – 110 |
| 5. | Инвалидное кресло-коляска для высоких ампутантов для взрослых «Флагман-А» (ЗАО НПП «ИНКАР-М», г. Королев, Московская область) | Предназначено для самостоятельного передвижения инвалидов с высокой ампутацией бедер в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Изготовлено на стальном основании. Сиденье мягкое, обтянутое венилискожей. Оснащено регулируемыми ремнями для фиксации туловища. Колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами из пенополиуретана. Варианты дополнительного оснащения: ручные упоры (2 шт.), колодки (2 шт.). | Габаритные размеры, не более: длина, мм – 470 ширина, мм – 380 высота, мм – 170 масса, кг – 6 грузоподъемность, не более, кг – 80 |
| 6. | Инвалидное кресло-коляска с ручным приводом комнатное малогабаритная для взрослых «Горизонт 1М» (ООО «Радиозавод ГОРИЗОНТ», г. Ростов-на-Дону) | Предназначено для передвижения инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Складывается и раскладывается по вертикальной оси без помощи инструмента, имеет спинку с регулируемым углом наклона в пределах от 0 до 20 градусов и откидывающиеся подлокотники, а также поворотные, быстросъемные, откидывающиеся, раздельные подножки, с регулируемой высотой. Комплектуется пневматическими или цельнолитыми передними и задними колесами по желанию заказчика. Имеет стояночные тормоза. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина, мм – 620 ширина сиденья, мм – 410 глубина сиденья, мм – 420 высота (не более), мм – 880 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг – 100-120 |
| 7. | Инвалидное кресло-коляска малогабаритное с ручным приводом от обода колеса для взрослых «38-401» (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Конструкция кресла-коляски обеспечивает требование удобства обслуживания и ремонтопригодности, обеспечивает удобство посадки за счет наклона трубы спинки назад до 10 град. Специальная конструкция позволяет при стандартной ширине сиденья использовать ее в помещениях с узкими дверными проемами в условиях малогабаритных квартир. Складывается и раскладывается без инструмента. Комплектуется съемными опорами для ног, регулируемыми по длине голени, боковины быстросъемные, с укороченным подлокотником. Ведущие колеса с усиленными спицами или усиленным спицевым набором, жестко закрепленные на раме коляски. Кресло-коляска оснащается пневматическими или цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1000 ширина, мм – 660/340 ширина сиденья, мм – 380 вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 120 |
| 8. | Инвалидное кресло-коляска малогабаритное для высоких ампутантов «3МК» (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного передвижения инвалидов с высокой ампутацией бедер, оснащено толкателями; может использоваться в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Изготовлено на стальном основании, на 4-х колесах. Сиденье мягкое. Оснащено регулируемыми ремнями для фиксации туловища. Колеса диаметром 140 мм. | масса, кг – 4,2 грузоподъемность, кг – 80 |
| 9. | Инвалидное кресло-коляска комнатное малогабаритное для взрослых «БК1АМ-02» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Уфа) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама кресла-коляски изготовлена из прочных стальных труб с применением уникального метода пайки латунным припоем. Быстросъемные узлы коляски – подлокотники, подножки повышают эксплуатационные свойства и делают ее максимально удобной для инвалида. Кресло-коляска складывается и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента; подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; подлокотники откидные, съемные; большие приводные колеса съемные; стояночные тормоза. Снятие съемных элементов в сочетании с малыми габаритами складывания позволяет удобно транспортировать кресло-коляску. | Габаритные размеры: длина (не более), мм – 1050 ширина, мм – 620 высота, мм – 900 ширина сиденья, мм – 400(30 диаметр больших колес, мм – 600 диаметр поворотных колес, мм – 180 масса, кг – 20 грузоподъемность, кг – 100 |
| 10. | Инвалидное кресло-коляска малогабаритное для высоких ампутантов «СП 231» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Уфа) | Предназначено для самостоятельного передвижения инвалидов с высокой ампутацией бедер с применением палок-толкателей, может использоваться в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Изготовлено на стальном основании. Сиденье мягкое. Оснащено регулируемыми ремнями для фиксации туловища. Колеса с подшипниками качения, диаметром 125 мм. Варианты дополнительного оснащения: ручные упоры (2 шт.), колодки (2 шт.). | Габаритные размеры: длина (не более), мм – 420 ширина (не более), мм – 350 высота, мм – 205 масса, кг – 6 грузоподъемность, кг – 100 |
| 11. | Инвалидное кресло-коляска малогабаритное для высоких ампутантов «КМ-1» (ФГУП «Ростовское протезно-ортопедическое предприятие, г. Ростов-на-Дону) | Предназначено для самостоятельного передвижения инвалидов с высокой ампутацией бедер с применением палок-толкателей, может использоваться в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Изготовлено на стальном основании. Сиденье мягкое. Оснащено регулируемыми ремнями для фиксации туловища. Колеса с подшипниками качения, диаметром 125 мм. Варианты дополнительного оснащения: ручные упоры (2 шт.), колодки (2 шт.). | Габаритные размеры: длина (не более), мм – 480 ширина (не более), мм – 360 высота, мм – 230 масса, кг – 6,5 грузоподъемность, кг – 100 |
| 12. | Инвалидное кресло-коляска малогабаритное взрослое «ЗП - Компакт» (ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска для инвалидов складное по вертикальной оси, может комплектоваться быстросъемными колесами двух модификаций: с широкими, узкими, литыми или воздушными шинам, стояночными тормозами, со съемными, откидными подножками, регулируемыми по высоте, пластмассовыми опорами, дополнительным фиксатором для ног, складной спинкой с откидывающимися подлокотниками. Кресло-коляска компактно и удобно в эксплуатации, проходит по своим габаритам в пассажирский лифт, в сложенном виде свободно размещается в багажнике легкового автомобиля. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 400, 425, 450 глубина сиденья, мм – 410 высота сиденья, мм – 450 вес, кг – 19; 19,5; 20,5 максимальная нагрузка, кг – 125 |
| 13. | Инвалидное кресло-коляска малогабаритное взрослое «ЗП - Люкс» (ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций нижних конечностей, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска для инвалидов складное по вертикальной оси, может комплектоваться быстросъемными колесами двух модификаций: с широкими, узкими, литыми или воздушными шинам, стояночными тормозами, со съемными, откидными подножками, регулируемыми по высоте, пластмассовыми опорами, дополнительным фиксатором для ног, складной спинкой с откидывающимися подлокотниками. Кресло-коляска компактно и удобно в эксплуатации, проходит по своим габаритам в пассажирский лифт, в сложенном виде свободно размещается в багажнике легкового автомобиля. Модель выполнена из прочного алюминиевого сплава. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 400, 425, 450 глубина сиденья, мм – 410 высота сиденья, мм – 450 вес, кг – 14 максимальная нагрузка, кг – 125 |
| 14. | Инвалидное кресло-коляска складное с ручным приводом от обода колеса для взрослых «LY-8A250R» (Германия) (ООО «Научно-производственное информационное предприятие «Мир Титана», Москва) | Предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Комплектуется съемными и поворотными опорами для ног, съемными ступенчатыми подлокотниками; оснащено пневматическими шинами повышенной надежности; имеет два (на каждое колесо) стояночных тормоза, снабженных рычагами-рукоятками справа и слева. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1120 длина в сложенном состоянии, мм – 900 ширина в рабочем состоянии, мм – 585 ширина в сложенном состоянии, мм – 300 ширина сиденья, мм – 400 высота, мм – 900 вес, кг – 18 максимальная нагрузка, кг – 100 |

# Приложение 6

Кресла-коляски для детей-инвалидов

| № п/п | Наименование кресла-коляски, фирма-производитель | Предназначение и конструкция | Основные параметры и технические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвалидное кресло-коляска для детей от 3 до 6 лет «Пчелка» (ЗАО НПП «ИНКАР-М») | Предназначено для передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Изготовлено из высокопрочного алюминиевого сплава. Регулируемая «плавающая» подножка по высоте, углу установки голени и стопы ног. Регулируемый развал задних колес от 0 до 3 градусов. Регулируемая колея задних колес до 100 мм. Силовые подкрылки. Откидывающиеся мягкие подлокотники. Ремень безопасности. Складывающаяся спинка. Быстросъемные задние колеса. | Модель 01-01 Габаритные размеры не более длина, мм – 650 ширина, мм – 500 высота, мм – 700 высота спинки, мм – 300 ширина сидения, мм –260 глубина сидения, мм – 300 масса, кг – 7 угол установки сидения, градус – 0-20 угол установки ведущих колес, град. – 0-3 грузоподъемность, не менее, кг – 40 Модель 01-02 Габаритные размеры не более длина, мм – 650 ширина, мм – 500 высота, мм – 910 высота спинки, мм – 510 ширина сидения, мм – 260 глубина сидения, мм – 300 масса, кг – 7,25 угол установки сидения, градус – 0-20 угол установки ведущих колес, град. – 0-3 грузоподъемность, не менее, кг – 40 Модель 02-01 Габаритные размеры не более длина, мм – 650 ширина, мм – 530 высота, мм – 700 высота спинки, мм – 300 ширина сидения, мм – 290 глубина сидения, мм – 300 масса, кг – 7,5 угол установки сидения, градус – 0-20 угол установки ведущих колес, град. – 0-3 грузоподъемность, не менее, кг – 50 Модель 02-02 Габаритные размеры не более длина, мм – 650 ширина, мм – 530 высота, мм – 910 высота спинки, мм – 510 ширина сидения, мм – 290 глубина сидения, мм – 300 масса, кг – 7,75 угол установки сидения, градус – 0-20 угол установки ведущих колес, град. – 0-3 грузоподъемность, не менее, кг – 50 Модель 03-01 Габаритные размеры не более длина, мм – 650 ширина, мм – 560 высота, мм – 700 высота спинки, мм – 300 ширина сидения, мм – 320 глубина сидения, мм – 300 масса, кг – 8 угол установки сидения, градус – 0-20 угол установки ведущих колес, град. – 0-3 грузоподъемность, не менее, кг – 60 Модель 03-02 Габаритные размеры не более длина, мм – 650 ширина, мм – 560 высота, мм – 910 высота спинки, мм – 510 ширина сидения, мм – 320 глубина сидения, мм – 300 масса, кг – 8,25 угол установки сидения, градус – 0-20 угол установки ведущих колес, град. – 0-3 грузоподъемность, не менее, кг – 60 |
| 2. | Инвалидное кресло-коляска для детей до 4 лет «Чижик» (ЗАО НПП «ИНКАР-М») | Предназначено передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Изготовлено из высокопрочного алюминиевого сплава. Компактно складывается (для перевозки в общественном транспорте). | Габаритные размеры, мм 770х470х970 в сложенном состоянии 270х400х1000 ширина сидения, мм – 300 глубина сидения, мм – 300 высота спинки, мм – 510 масса (не более), кг –8 грузоподъемность, кг – 30 |
| 3. | Инвалидное кресло-коляска для детей от 7 до 15 лет «КАР-1» (ЗАО НПП «ИНКАР-М») (ФГУП «Производственное объединение ОКТЯБРЬ», г. Каменск-Уральский, Свердловская обл.) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения детей-инвалидов в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Быстросъемные передние и задние колеса; возможна комплектация коляски колесами 2-х модификаций: комнатными (с узкими литыми шинами) и уличными (с широкими литыми или пневматическими шинами); складная спинка; откидывающаяся подножка с регулировкой по высоте. | Габаритные размеры, мм 975х515х920 в сложенном состоянии 680х470х440 ширина сиденья, мм – 330 масса, кг –17 грузоподъемность, кг – 75 |
| 4. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для подростков в возрасте до 14 лет «Флагман-П» (ЗАО НПП «ИНКАР-М») | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения подростков в возрасте до 14 лет в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Изготовлено из тонкостенных стальных труб, имеет складную конструкцию по вертикальной оси, складывается и раскладывается без инструмента. Подножки откидываются в сторону, являются съемными и регулируемыми по высоте. Подлокотники съемные и фиксируемые. Оснащено стояночным тормозом. Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами, задние колеса с пневматическими шинами. Диаметр задних колес – 540 мм, диаметр передних колес – 200 мм. Ткань для чехлов – экологически чистая, пожаробезопасная. Установлен антиопрокидыватель. Варианты дополнительного оснащения: задние колеса с цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры не более длина, мм – 1040 ширина, мм – 510 высота, мм – 890 ширина в сложенном состоянии, мм – 260 высота спинки, мм – 440 ширина сидения, мм – 360 глубина сидения, мм – 415 масса, кг – 17,0 грузоподъемность, не менее, кг – 90 |
| 5. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для детей «Флагман-Д» (ЗАО НПП «ИНКАР-М») | Предназначено для передвижения детей в возрасте до 7 лет в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Изготовлено из тонкостенных стальных труб, имеет складную конструкцию по вертикальной оси, складывается и раскладывается без инструмента. Подножки откидываются в сторону, являются съемными и регулируемыми по высоте. Подлокотники съемные и фиксируемые. Оснащено стояночным тормозом. Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами, задние колеса с пневматическими шинами. Диаметр задних колес – 610 мм, диаметр передних колес – 200 мм. Ткань для чехлов – экологически чистая, пожаробезопасная. Варианты дополнительного оснащения: задние колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры не более длина, мм – 940 ширина, мм – 510 высота, мм – 890 ширина в сложенном состоянии, мм – 250 высота спинки, мм – 400 ширина сидения, мм – 360 глубина сидения, мм – 320 масса, кг – 16,0 грузоподъемность, не менее, кг – 50 |
| 6. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для детей, больных ДЦП «КАМ-2», «КАМ-3» (ЗАО НПП «ИНКАР-М») (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) | Предназначено для детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата вследствие заболевания детским церебральным параличом (ДЦП). Имеет улучшенные антропометрические и эргономические показатели; быстросъемный специальный ортопедический стульчик двух типоразмеров; стульчик может использоваться отдельно от коляски к обеденному столу, в автомобиле на заднем сидении, на отдыхе на природе; сидение на твердом основании с подкладкой из жесткого пенополиуретана с установленным на нем регулируемым ограничителем между ног; спинка на твердом основании с прокладкой из жесткого пенополиуретана и установленными на ней регулируемыми по ширине боковыми ограничителями и регулируемым по высоте подголовником; изменяемый угол наклона спинки стульчика до 30 градусов; подножка, регулируемая по высоте, с креплением ступней ног и установленными под икроножные мышцы ложементами; нагрудник для пристегивания ребенка ремешками и фиксации тела выполнен на тканевой основе с прокладкой из мягкого пенополиуретана; быстросъемные задние колеса; складывающаяся ручка для транспортировки в багажнике легкового автомобиля; стояночные тормоза. Ткань для чехлов – экологически чистая, пожаробезопасная. Быстросъемный столик с антиспастической ручкой (предназначен для снятия спастики у ребенка), из экологически чистых материалов. Варианты исполнения: задние колеса диаметром 610, 510, 220 мм; багажник для перевозки мелких вещей; большие задние колеса с цельнолитыми необслуживаемыми шинами; большие задние колеса с пневматическими шинами; широкий выбор расцветок. | Модель «КАМ-2» Размер одежды пользователя – 32-36 приблизительный возраст, лет – 3-6 габаритные размеры длина, не более, мм – 850 ширина, мм – 585 высота, не более, мм – 1050 масса, кг – 16,5 грузоподъемность, кг – 80 Модель «КАМ-3» Размер одежды пользователя – 36-40 приблизительный возраст, лет – 6-14 габаритные размеры длина, не более, мм – 850 ширина, мм – 585 высота, не более, мм – 1100 масса, кг – 17,0 грузоподъемность, кг – 80 |
| 7. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с ручным приводом для детей, больных ДЦП «КАМ-3М» (ЗАО НПП «ИНКАР-М») | Предназначено для детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата вследствие заболевания детским церебральным параличом (ДЦП), разработана на основе предложений и рекомендаций пользователей (родителей) и обладает наилучшими функциональными свойствами как для ребенка-инвалида, так и для лиц, его обслуживающих. Имеет улучшенные антропометрические и эргономические показатели; сидение на твердом основании с подкладкой из жесткого пенополиуретана с установленным на нем регулируемым ограничителем между ног; спинка на твердом основании с прокладкой из жесткого пенополиуретана и установленными на ней регулируемыми по ширине боковыми ограничителями и регулируемым по высоте подголовником; подлокотники откидывающиеся, мягкие, регулируются по высоте и углу установки относительно горизонтальной плоскости; съемный стульчик вместе с подножками, сидением и спинкой изменяет свой угол наклона до 40 градусов относительно горизонтальной плоскости, спинка стульчика может менять свой угол наклона до 60 градусов относительно плоскости сидения; рама кресла-коляски складывается в вертикальной плоскости после снятия стульчика, подножка закреплена на стульчике и регулируется по высоте; стояночные тормоза, регулируемые по высоте (антиопрокидыватели); нагрудник для пристегивания ребенка ремешками и фиксации тела выполнен на тканевой основе с прокладкой из мягкого пенополиуретана; задние колеса быстросъемные; быстросъемный столик; кресло-коляска оснащено зонтиком (откидывающимся тентом для защиты от дождя и солнца). Ткань для чехлов – экологически чистая, пожаробезопасная. | Размер одежды пользователя – 40-44 приблизительный возраст, лет – 10-14 габаритные размеры длина, не более, мм – 780 ширина, мм – 570 высота, не более, мм – 1000 масса, кг – 16,0 грузоподъемность, кг – 80 |
| 8. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное для детей, больных ДЦП «КАМ-3М.1», «КАМ-3М.2» (ЗАО НПП «ИНКАР-М») | Предназначено для детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата вследствие заболевания детским церебральным параличом (ДЦП), разработана на основе предложений и рекомендаций пользователей (родителей) и обладает наилучшими функциональными свойствами как для ребенка-инвалида, так и для лиц, его обслуживающих. Рама имеет складную конструкцию. Быстросъемный специальный ортопедический стульчик двух типоразмеров, может использоваться отдельно от коляски как кресло. Сидение на твердом основании с подкладкой из жесткого пенополиуретана с установленным на нем ограничителем между ног. Спинка на твердом основании с подкладкой из жесткого пенополиуретана и установленными на ней боковыми ограничителями. Изменяемый угол наклона спинки до 60 градусов от вертикали. Подножка регулируется по высоте и изменяет угол наклона голени ног до 90 градусов от вертикали. Стульчик оснащен быстросъемным «капюшоном», мягким подголовником (подушкой) и ремнем безопасности. Съемные чехлы (подушки сиденья, спинки) для стирки. Ткань для чехлов – экологически чистая, пожаробезопасная. | Модель КАМ-3М.1: приблизительный возраст, лет – 2-6 габаритные размеры, мм: длина, не более, мм – 800 ширина, мм – 600 высота, не более, мм – 1200 ширина сиденья, мм – 280 глубина сиденья, мм – 280 высота спинки вместе с подголовником, мм -600 масса, кг – 17,0 грузоподъемность, кг – 40 Модель КАМ-3М.2: приблизительный возраст, лет – 7-14 габаритные размеры, мм: длина, не более, мм – 800 ширина, мм – 600 высота, не более, мм – 1200 ширина сиденья, мм – 360 глубина сиденья, мм – 320 высота спинки вместе с подголовником, мм -700 масса, кг – 18,0 грузоподъемность, кг – 60 |
| 9. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для подростков с ручным приводом от обода колеса «БК1АМ-03» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Росздрава) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения подростков-инвалидов в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама кресла-коляски изготовлена из прочных стальных труб с применением уникального метода пайки латунным припоем. Быстросъемные узлы коляски – подлокотники, подножки, спинка, подголовник повышают эксплуатационные свойства и делают ее максимально удобной для инвалида. Конструкция кресла-коляски имеет: возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента; подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; подлокотники съемные; большие приводные колеса съемные; стояночные тормоза. Варианты дополнительного оснащения: кресло-коляска может быть укомплектовано различными видами больших колес (пластмассовые или спицевые) и шин (цельнолитые или пневматические). Снятие съемных элементов в сочетании с малыми габаритами складывания позволяет удобно транспортировать кресло-коляску. | Габаритные размеры длина, мм – 1170 ширина, мм – 570 высота, мм – 900 ширина сидения, мм – 380 минимальная ширина в сложенном виде, не более, мм – 320 диаметр больших колес, мм – 600 диаметр поворотных колес, мм – 180 масса, кг –20 грузоподъемность, кг – 75 |
| 10. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для детей с ДЦП «БК1АМ-03» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Росздрава) | Кресло-коляска складное, малогабаритное, с ручным приводом от обода колеса, предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения подростков-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата вследствие заболевания детским церебральным параличом (ДЦП) в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Конструкция кресла-коляски обеспечивает: бесступенчатое регулирование по высоте подлокотников и опор ног, что позволяет подстраивать их под изменяющееся с возрастом антропометрические данные ребенка; ступенчатое изменение угла наклона спинки от 0 до 45 градусов; бесступенчатое регулирование угла наклона подножки от 0 до 45 градусов; быстрый съем отдельных частей кресла-коляски (подлокотников, подножек, спинки, подголовников); складывание коляски для уменьшения габаритов при транспортировке и хранении. Кресло-коляска имеет жесткую спинку и жесткое сиденье с мягкой обивкой; регулируемый валик для сохранения зазора между ног. При снятии приводных больших колес кресло-коляска остается на 4-х малых колесах, становится пассивной, ширина уменьшается до 150 мм.. | Габаритные размеры длина, мм – 865 ширина сидения, мм/ширина кресла-коляски (не более, мм) – исполнение 1 (01.ХХ.04) – 320/530 исполнение 2 (02.ХХ.04) – 350/560 исполнение 3 (03.ХХ.04) – 400/610 высота, мм –1025 минимальная ширина в сложенном виде, не более, мм – 300 диаметр больших колес, мм – 610 диаметр поворотных колес, мм – 180 масса, кг –20 грузоподъемность, кг – 90 |
| 11. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для детей «ИИ 2101-Д» (ООО «Инваинжиниринг», г. Москва) | Рама кресла-коляски выполнена из тонкостенных стальных труб, легко складывается по вертикальной оси без применения инструмента до габаритов, позволяющих ее транспортировать как в общественном, так и в индивидуальном легковом транспорте. Имеет легко съемные, откидные подножки с бесшаговой регулировкой по длине; регулируемые стояночные тормоза, съемные подлокотники, передние шины – пневматические, задние шины – цельнолитые. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 930 ширина в рабочем состоянии, мм – 520-570 ширина сиденья, мм – 425-450 высота, мм – 800 вес (не более), кг – 14 максимальная нагрузка, кг – 75 |
| 12. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для подростков «ИИ 2101-С-40» (ООО «Инваинжиниринг», г. Москва) | Рама кресла-коляски выполнена из тонкостенных стальных труб, легко складывается по вертикальной оси без применения инструмента до габаритов, позволяющих ее транспортировать как в общественном, так и в индивидуальном легковом транспорте. Имеет мягкие ручки по обеим сторонам сиденья для удобства складывания и перевозки коляски. Оснащено кольцами для рук, расположенными на задних колесах, для привода коляски в движение и управления ею. Имеет легко съемные, откидные подножки с бесшаговой регулировкой по высоте, ремень, ограничивающий заднее положение пятки на опоре стопы; регулируемые стояночные тормоза, съемные подлокотники, пневматические шины. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина в рабочем состоянии, мм – 600 ширина сиденья, мм – 400 высота сиденья, мм – 500 высота спинки, мм – 430 высота подлокотника, мм – 260 глубина сиденья, мм – 410 вес (не более), кг – 19 максимальная нагрузка, кг - 100 |
| 13. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с ручным приводом для детей, больных ДЦП «ИИ 2104» (ООО «Инваинжиниринг», г. Москва) | Кресло-коляска предназначено для детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата вследствие заболевания детским церебральным параличом (ДЦП) в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска состоит из рамы и быстросъемной корзины, что дает возможность менять положение ребенка (как лицом к себе, так и спиной. Рама кресла-коляски выполнена из тонкостенных стальных труб, легко складывается, собирается и разбирается без применения инструмента . Имеет возможность регулировки высоты и ширины спинки, ширины и глубины сиденья. Оснащено ремнями для фиксации головы, туловища и ног ребенка-инвалида. Имеется распорка между ног. Угол установки сиденья: от -30 град до +30 град. Угол наклона спинки меняется от 90 град. до 170 град., что делает возможным транспортировку ребенка-инвалида в горизонтальном положении. Подголовник регулируется по высоте и ширине. Кресло-коляска оснащено мягкими съемными подушками для сиденья, подлокотников, спинки, подголовника; складывающимся зонтом для защиты от дождя и солнца; съемными подножками, регулируемыми по длине и углу наклона; стояночными тормозами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 900 ширина, мм – 580-660 ширина сиденья, мм, регулируется боковыми ограничителями: модель для детей от 0 до 7 лет – 220-300, модель для детей от 7 до 15 лет – 270-350 высота спинки, мм, регулируется: модель для детей от 0 до 7 лет – 420-590, модель для детей от 7 до 15 лет – 500-700 ширина в сложенном состоянии, мм – 300 вес (не более), кг – 22 максимальная нагрузка, кг - 80 |
| 14. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для детей «Альфа - детская» (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения детей-инвалидов в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Рама изготовлена из стальных тонкостенных труб, имеет складную конструкцию, складывание по вертикальной оси. Механизм складывания двойной усиленный. Оснащено регулируемыми стояночными тормозами. Подлокотники откидные, фиксируемые. Подножки откидываются в стороны, съемные, регулируемые по высоте. Задние колеса с пневматическими шинами. Передние колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 940-1040 ширина, мм – 450-510 ширина сиденья, мм – 310-360 глубина сиденья, мм – 320 высота, мм – 890 высота спинки, мм – 400 вес (не более), кг – 16 максимальная нагрузка, кг - 50 |
| 15. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для подростков «Альфа - подростковая» (ЗАО «Завод специального оборудования», г. Владимир) (ЗАО «РосАвтоМаш», г. Суздаль, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения подростков-инвалидов в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Рама изготовлена из стальных тонкостенных труб, имеет складную конструкцию, складывание по вертикальной оси. Оснащено регулируемыми стояночными тормозами. Подлокотники откидные, фиксируемые. Подножки откидываются в стороны, съемные, регулируемые по высоте. Задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами. Передние колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1040 ширина, мм – 450 ширина сиденья, мм – 360 глубина сиденья, мм – 415 высота, мм – 890 высота спинки, мм – 440 вес (не более), кг – 17 максимальная нагрузка, кг - 90 |
| 16. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для подростков «700 «Подростковая» (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения подростков 10-16 лет внутри помещений или на площадках с твердым покрытием. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси. Конструкция кресла-коляски обеспечивает требования удобства и ремонтопригодности, соответствует эргономике подростков в возрасте от 10 до 16 лет, не исключая возможности эксплуатации кресла-коляски взрослыми. Передние колеса необслуживаемые. Ведущие колеса с пневматической широкопрофильной шиной. Подножка сплошная, откидная, съемная из прочной пластмассы, регулируемая по длине голени, оснащенная ремнем подголенника. Быстросъемные боковины с укороченным. Стояночные тормоза. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 900 ширина, мм – 600 ширина сидений, мм – 380 вес (не более), кг – 19 максимальная нагрузка, кг - 100 |
| 17. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом «600 «Детская» (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Предназначено для передвижения детей-инвалидов 6-12 лет внутри помещений или на площадках с твердым покрытием. Конструкция кресла-коляски обеспечивает требования удобства и ремонтопригодности. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси. Передние колеса необслуживаемые. Ведущие колеса с пневматической широкопрофильной шиной. Подножка сплошная откидная, регулируемая по длине голени. Подлокотники откидные. Стояночные тормоза. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 840 ширина, мм – 550 ширина сидений, мм – 320 вес (не более), кг – 17 максимальная нагрузка, кг - 50 |
| 18. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для детей-инвалидов, больных ДЦП «17-401 для детей с ДЦП» (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Конструкция кресла-коляски обеспечивает требования удобства и ремонтопригодности, рама обеспечивает удобство установки кресла для детей, больных ДЦП. Для удобства коляска оснащена быстросъемными ведущими колесами, стояночными тормозами. Кресло для детей, больных ДЦП, выполнено на жесткой основе с возможностью регулировки спинки по угу наклона, подголовника – по высоте, а также оснащено системой привязных ремней и подушек – ограничителей, обеспечивающих комфортное закрепление тела ребенка в фиксированном положении, имеется межколенный разделитель. Подножка обеспечивает подгонку опор под индивидуальные параметры ребенка. Столик с ручкой, имеется мягкий полиуретановый чехол на кресло и зонт для защиты от дождя и солнца. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 850 ширина, мм – 600 ширина сидений, мм – 320 угол наклона спинки – до 30 град. вес (не более), кг – 18 максимальная нагрузка, кг - 50 |
| 19. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное, для детей-инвалидов, больных ДЦП «17-401 для детей с ДЦП» (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Конструкция кресла-коляски обеспечивает требования удобства и ремонтопригодности, рама обеспечивает удобство установки кресла для детей, больных ДЦП. Для удобства коляска оснащена быстросъемными ведущими колесами с цельнолитыми шинами, стояночными тормозами. Кресло для детей, больных ДЦП, выполнено на жесткой основе с возможностью регулировки спинки по угу наклона, подголовника – по высоте, а также оснащено системой привязных ремней и подушек – ограничителей, обеспечивающих комфортное закрепление тела ребенка в фиксированном положении, имеется межколенный разделитель. Подножка обеспечивает подгонку опор под индивидуальные параметры ребенка. Столик с ручкой, имеется мягкий полиуретановый чехол на кресло и зонт для защиты от дождя и солнца. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 850 ширина, мм – 600 ширина сидений, мм – 320 угол наклона спинки – до 30 град. вес (не более), кг – 18 максимальная нагрузка, кг - 50 |
| 20. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для подростков модели: «РД 3607», «РД 3608», «РД 4107», «РД 4108» (ООО «ДОН», г. Москва) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения детей-инвалидов подросткового возраста в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси. Подлокотники съемные. Подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте, с поднимающимися опорами для ног из облегченного сплава. Модели: «РД 3607» и «РД 4107» укомплектованы колесами с резиновыми цельнолитыми шинами, модели «РД 3608» и «РД 4108» укомплектованы пневматическими шинами. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – модели «РД 3607» и «РД 3608» – 360; модели «РД 4107» и «РД 4108» – 410 вес, кг – модели «РД 3607» и «РД 3608» – 17; модели «РД 4107» и «РД 4108» – 19 максимальная нагрузка, кг – модели «РД 3607» и «РД 3608» – 100; модели «РД 4107» и «РД 4108» – 110 |
| 21. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом от обода колеса для подростков «Экстра» (ООО «ОТТО БОКК Сервис», г. Москва) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения детей-инвалидов подросткового возраста в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Складывается и раскладывается без инструмента по вертикальной оси. Подлокотники откидные. Подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте. Пневматические или цельнолитые шины. Стояночные тормоза. | Габаритные размеры: ширина сидения, мм – 400, 420, 440 вес – 17 кг максимальная нагрузка, кг - 100 |
| 22. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для детей «Крошка Ру» (ООО «Центр реабилитации инвалидов на колясках КАТАРЖИНА», г. Москва) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения детей-инвалидов с нарушением функций нижних конечностей в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Имеет сварную раму из стальных труб, которая легко складывается и раскладывается без помощи какого-либо инструмента. Задние колеса являются быстросъемными: отсоединяются от рамы легким нажатием кнопки. Съемные боковины. Подножки регулируется по высоте. Имеет регулируемые стояночные тормоза. Регулируется положение осей задних колес относительно рамы. Литые полиуретановые шины. В комплект поставки входят: поролоновая подушка в чехле, ремень для фиксации ног. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 880-1020 (в зависимости от положения задних колес) ширина, мм – 520 ширина сиденья, мм – 320-360 глубина сиденья, мм – 360-380 высота сиденья, мм – регулируется вес, кг – 14 масса пользователя, кг – 80 |
| 23. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для подростков «Крошка Ру» (ООО «Центр реабилитации инвалидов на колясках КАТАРЖИНА», г. Москва) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения детей-инвалидов подросткового возраста с нарушением функций нижних конечностей в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Имеет сварную раму из стальных труб, которая легко складывается и раскладывается без помощи какого-либо инструмента. Задние колеса являются быстросъемными: отсоединяются от рамы легким нажатием кнопки. Съемные боковины. Большой диапазон регулировок подножки по высоте. Имеет регулируемые стояночные тормоза. Регулируется положение осей задних колес относительно рамы. Литые полиуретановые шины. В комплект поставки входят: поролоновая подушка в чехле, ремень для фиксации ног. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 880-1020 (в зависимости от положения задних колес) ширина, мм – 520 ширина сиденья, мм – 360 глубина сиденья, мм – 400 высота сиденья, мм – регулируется вес, кг – 12 масса пользователя, кг – 90 |
| 24. | Инвалидное кресло-коляска для детей «Василиса» (ООО «Центр реабилитации инвалидов на колясках КАТАРЖИНА», г. Москва) | Коляска детская реабилитационная предназначена для транспортировки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата возрастом от 4 лет и закрепления у них положительных установок в положении сидя, полулежа и лежа. Каркас изготовлен из алюминиевых труб, чехол сидения – капроновая ткань. Коляска складывается, а также имеет регулируемую по высоте подножку. Производятся четыре варианта коляски, рассчитанных на разный рост ребёнка: 1-й вариант – от 80 до 110 см; 2-й вариант – от 110 до 130 см; 3-й вариант – от 130 до 150 см; 4-й вариант – от 150 до 175 см. | Габаритные размеры: Рабочее положение длина, мм 1000 ширина, мм 550-580 высота, мм 1000 Транспортное положение Длина, мм 350 Ширина, мм 550-580 Высота, мм 1000 масса (кг.) 11 максимальная нагрузка (кг.) 60 |
| 25. | Инвалидное кресло-коляска активного типа для детей и подростков «Преодоление», складное по поперечной оси (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице. С рамой, выполненной из стали, складная спинка по горизонтали, большие задние колеса быстросъемные из легкого сплава, диаметром 451 мм и 406 мм; грязезащитные щитки откидные или съемные; широкие возможности регулировки коляски по горизонтали и вертикали (индивидуальный подбор посадки пользователя); противоопрокидывающее устройство – страховочная штанга, либо адаптер, позволяющий исключить опрокидывание коляски назад; спинка, сиденье и подушка – из непромокаемого материала; подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 340-430 высота спинки, мм – 250-400 вес (не более), кг – 12 |
| 26. | Инвалидное кресло-коляска активного типа для детей и подростков «Преодоление», складное по продольной оси (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице. С рамой, выполненной из стали, складное по вертикали, большие задние колеса быстросъемные из легкого сплава, диаметром 451 мм и 406 мм; грязезащитные щитки откидные или съемные; широкие возможности регулировки коляски по горизонтали и вертикали (индивидуальный подбор посадки пользователя); противоопрокидывающее устройство – страховочная штанга, либо адаптер, позволяющий исключить опрокидывание коляски назад; спинка, сиденье и подушка – из непромокаемого материала; подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 340-430 высота спинки, мм – 250-400 вес (не более), кг – 12 |
| 27. | Инвалидное кресло-коляска активного типа облегченное для детей и подростков «Преодоление», складное по продольной оси (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице. С рамой, выполненной из титана, складное по вертикали, большие задние колеса быстросъемные из легкого сплава, диаметром 451 мм и 406 мм; грязезащитные щитки откидные или съемные; широкие возможности регулировки коляски по горизонтали и вертикали (индивидуальный подбор посадки пользователя); противоопрокидывающее устройство – страховочная штанга, либо адаптер, позволяющий исключить опрокидывание коляски назад; спинка, сиденье и подушка – из непромокаемого материала; подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 340-430 высота спинки, мм – 250-400 вес (не более), кг – 9 |
| 28. | Инвалидное кресло-коляска активного типа облегченное для детей и подростков «Преодоление», складное по поперечной оси (ООО «Благотворительный центр реабилитации инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ», г. Москва) | Кресло-коляска активного типа, для свободного передвижения в помещениях и на улице. С рамой, выполненной из титана, складная спинка по горизонтали, большие задние колеса быстросъемные из легкого сплава, диаметром 451 мм и 406 мм; грязезащитные щитки откидные или съемные; широкие возможности регулировки коляски по горизонтали и вертикали (индивидуальный подбор посадки пользователя); противоопрокидывающее устройство – страховочная штанга, либо адаптер, позволяющий исключить опрокидывание коляски назад; спинка, сиденье и подушка – из непромокаемого материала; подножка регулируется по высоте. | Габаритные размеры: ширина, мм – 600 ширина сиденья, мм – 340-430 высота спинки, мм – 250-400 вес (не более), кг – 9 |
| 29. | Инвалидное кресло-коляска с ручным приводом комнатное для подростков «700» (ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования», п. Ставрово, Владимирская область) | Кресло-коляска с ручным приводом комнатное от обода колеса, соответствует эргономике подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Отличается повышенной прочностью и устойчивостью. Складывается по вертикальной оси. Имеет откидную, регулируемую по высоте опору для ног, съемные подлокотники, стояночные тормоза, пневматические ведущие колеса; габариты, позволяющие пользоваться лифтом и проезжать в узкие дверные проемы. | вес (не более), кг – 20 максимальная нагрузка, кг - 75 |
| 30. | Инвалидное кресло-коляска складное с ручным приводом для детей «LY-8C250SF» (Германия) (ООО «Научно-производственное информационное предприятие «Мир Титана», Москва) («Торгово-медицинская компания «Фармэкс», г. Омск) | Предназначено для передвижения детей-инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Имеет стальной каркас. Складывается по вертикальной оси. Комплектуется съемными и поворотными опорами для ног, съемными, ступенчатыми подлокотниками; оснащено пневматическими бескамерными шинами повышенной надежности на задних колесах и литыми шинами на передних колесах; имеет два (на каждое колесо) стояночных тормоза, снабженных рычагами-рукоятками справа и слева. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1120 длина в сложенном состоянии, мм – 800 ширина в рабочем состоянии, мм – 570 ширина сиденья, мм – 350 высота, мм – 900 ширина в сложенном состоянии, мм – 300 вес, кг – 14,7 максимальная нагрузка, кг – 75 |
| 31. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для подростков «LY-8J250SF» (Германия) («Торгово-медицинская компания «Фармэкс», г. Омск) | Предназначено для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния, по плоским, ровным поверхностям. Имеет стальной каркас. Складывается по вертикальной оси. Комплектуется съемными, ступенчатыми подлокотниками, съемными подножками, откидными, регулируемыми по высоте. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 400 вес, кг – 21 максимальная нагрузка, кг – 100 |
| 32. | Инвалидное кресло-коляска складное с ручным приводом для инвалидов-подростков «JH-02B» (ООО «Научно-производственное информационное предприятие «Мир Титана», Москва | Предназначено для передвижения инвалидов-подростков с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния. Комплектуется съемными и поворотными опорами для ног, съемными ступенчатыми подлокотниками; оснащено пневматическими шинами повышенной надежности; имеет два (на каждое колесо) стояночных тормоза, снабженных рычагами-рукоятками справа и слева. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1120 длина в сложенном состоянии, мм – 900 ширина в рабочем состоянии, мм – 585 ширина сиденья, мм – 400 высота, мм – 900 ширина в сложенном состоянии, мм – 300 вес, кг – 20 максимальная нагрузка, кг – 100 |
| 33. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для детей «C-52 (У)», («СП ООО «Пунтукас-Пушкин») | Кресло-коляска с ручным приводом на оба задних колеса. Предназначено для передвижения детей-инвалидов в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния как самостоятельно, так и с помощью сопровождающих их лиц. Рама коляски изготовлена из стальных тонкостенных труб, легкая и прочная. Подножка регулируется, имеется лента для поддержки ног. Спинка складывается надавливанием на тросафиксатор вниз. Подлокотники съемные. Установлены крепления для фиксации тела ребенка. Задние колеса с ведущими кольцами легко снимаются. Колеса металлические или пластмассовые с монолитыми покрышками. Передние маленькие колесики из микропористого материала. По обеим сторонам коляски вмонтированы стояночные регулируемые тормоза. Высота ручек для толкания коляски регулируется. В комплект входят задние предохранительные опоры с колесиками. Сиденье и спинка изготовлены из влагоудерживающего материала. К сиденью крепится легко снимаемая мягкая подушечка. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм (не более ) – 920 длина в сложенном состоянии, мм (не более) – 920 ширина в рабочем состоянии, мм (не более) – 530 ширина в сложенном состоянии, мм (не более) – 530 ширина сиденья, мм– 300 высота сиденья, мм – 300 высота, мм (не более) – 860 вес, кг – 13,6 максимальная нагрузка, кг – 50 |
| 34. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для подростков «C-52 (У)», («СП ООО «Пунтукас-Пушкин») | Кресло-коляска с ручным приводом на оба задних колеса. Предназначено для передвижения подростков-инвалидов в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния как самостоятельно, так и с помощью сопровождающих их лиц. Рама коляски изготовлена из стальных тонкостенных труб, легкая и прочная. Подножка регулируется, имеется лента для поддержки ног. Спинка складывается надавливанием на тросафиксатор вниз. Подлокотники съемные. Установлены крепления для фиксации тела ребенка. Задние колеса с ведущими кольцами легко снимаются. Колеса металлические или пластмассовые с монолитыми покрышками. Передние маленькие колесики из микропористого материала. По обеим сторонам коляски вмонтированы стояночные регулируемые тормоза. Высота ручек для толкания коляски регулируется. В комплект входят задние предохранительные опоры с колесиками. Сиденье и спинка изготовлены из влагоудерживающего материала. К сиденью крепится легко снимаемая мягкая подушечка. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм (не более ) – 920 длина в сложенном состоянии, мм (не более) – 920 ширина в рабочем состоянии, мм (не более) – 590 ширина в сложенном состоянии, мм (не более) – 590 ширина сиденья, мм– 360 высота сиденья, мм – 300 высота, мм (не более) – 860 вес, кг – 17 максимальная нагрузка, кг – 75 |
| 35. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом «C-52 (К)», («СП ООО «Пунтукас-Пушкин») | Кресло-коляска с ручным приводом на оба задних колеса. Предназначено для передвижения детей-инвалидов в помещениях и по дорогам с твердым покрытием на незначительные расстояния как самостоятельно, так и с помощью сопровождающих их лиц. Конструкция кресла-коляски выполнена в виде рамы-шасси и быстро съемных стульчика и столика, обеспечивает стабильное и безопасное положение тела, предотвращающее прогрессирование костных деформаций у ребенка, и максимальное удобство при обслуживании и эксплуатации; предусматривает возможность быстрой сборки и разборки без инструмента, имеет цельнолитые шины и стояночные тормоза. Рама-шасси изготавливается из прочных алюминиевых труб, на нее устанавливается съемный стульчик. К раме крепятся передние малые монолитые поворотные колеса и задние большие колеса с прикрепленными к ним ведущими кольцами. Задние колеса быстросъемные, оснащены съемными монолитыми шинами. По обеим сторонам рамы прикреплены стояночные тормоза. Съемный стульчик включает: сиденье, выполненное на твердом основании с подкладкой из жесткого пенополиуретана с установленным на нем регулируемым ограничителем между ног (абдуктором). Спинка выполнена на твердом основании с подкладкой из жесткого пенополиуретана, имеет возможность откидывания на угол 15 или 30 градусов, на ней установлены регулируемые по ширине боковые мягкие ограничители и регулируемый по высоте мягкий подголовник. Подножка съемная и регулируемая по высоте, с креплением ступней ног и установленными под икроножные мышцы ложементами. Столик быстросъемный, выполненный из экологически чистых полимерных материалов, с установленной на нем противоспастической ручкой. Жилет и ремни для крепления ребенка выполнены на тканевой основе с прокладкой из мягкого пенополиуретана. Все элементы стульчика регулируются по высоте и ширине. В комплект коляски входят опоры от опрокидывания и складывающийся зонт для защиты от дождя и солнца. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм (не более ) – 1000 ширина в рабочем состоянии, мм (не более) – 600 ширина сиденья, мм – 350 высота сиденья, мм – 335-400 высота, мм (не более) – 1145 вес, кг – 25 максимальная нагрузка, кг –80 |
| 36. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное для детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом «C-52 (П)», («СП ООО «Пунтукас-Пушкин») | Кресло-коляска с ручным приводом, предназначено для передвижения детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом, или имеющим другие нарушения функций опорно-двигательного аппарата, на улицах и других местах с твердым покрытием. Конструкция кресла-коляски выполнена в виде рамы-шасси и быстро съемных стульчика и капюшона, обеспечивает стабильное и безопасное положение тела, предотвращающее прогрессирование костных деформаций у ребенка, и максимальное удобство при обслуживании и эксплуатации; предусматривает возможность быстрой сборки и разборки без инструмента, имеет цельнолитые шины и стояночные тормоза. Рама-шасси складная, с амортизаторами, изготавливается из стальных тонкостенных труб, на нее устанавливается съемный стульчик и капюшон для защиты от дождя и солнца, снизу крепится корзинка для мелких вещей. К раме крепятся монолитые колеса. Задние колеса имеют сменные амортизаторы и стояночные тормоза. Съемный стульчик включает: сиденье, выполненное на твердом основании с подкладкой из жесткого пенополиуретана с установленным на нем регулируемым ограничителем между ног (абдуктором). Спинка выполнена на твердом основании с подкладкой из жесткого пенополиуретана, имеет возможность откидывания на угол 15 или 30 градусов, на ней установлены регулируемые по ширине боковые мягкие ограничители и регулируемый по высоте мягкий подголовник. Подножка съемная и регулируемая по высоте, с креплением ступней ног и установленными под икроножные мышцы ложементами. Жилет и ремни для крепления ребенка выполнены на тканевой основе с прокладкой из мягкого пенополиуретана. Все элементы стульчика регулируются по высоте и ширине. В коляске имеется возможность переустановки сиденья, что позволяет везти ребенка как с ориентацией лицом по ходу движения, так и против него. Кресла-коляски выпускаются двух типоразмеров (1, 2). | Типоразмер 1: Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм (не более ) – 1108 ширина в рабочем состоянии, мм (не более) – 600 ширина сиденья, мм – 270 длина сиденья, мм – 330-380 высота сиденья, мм – 600-680 высота, мм (не более) – 1185 вес, кг – 19 максимальная нагрузка, кг – 50 Типоразмер 2: Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм (не более ) – 1108 ширина в рабочем состоянии, мм (не более) – 700 ширина сиденья, мм – 360 длина сиденья, мм – 330-380 высота сиденья, мм – 600-680 высота, мм (не более) – 1185 вес, кг – 21,7 максимальная нагрузка, кг – 80 |
| 37. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для подростков «БК1АМ-03» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Росздрава, г. Уфа) | Предназначено для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения подростков-инвалидов в помещениях и на дорогах с твердым покрытием. Рама кресла-коляски изготовлена из прочных стальных труб с применением уникального метода пайки латунным припоем. Быстросъемные узлы коляски – подлокотники, подножки, спинка, подголовник повышают эксплуатационные свойства и делают ее максимально удобной для инвалида. Конструкция кресла-коляски имеет три исполнения по ширине сиденья, возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента; подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; подлокотники съемные; большие приводные колеса съемные; стояночные тормоза. Варианты дополнительного оснащения: кресло-коляска может быть укомплектовано различными видами больших колес (пластмассовые или спицевые) и шин (цельнолитые или пневматические). Снятие съемных элементов в сочетании с малыми габаритами складывания позволяет удобно транспортировать кресло-коляску. | Габаритные размеры Длина (не более), мм – 1060 высота, мм – 900 ширина сиденья, мм/ширина кресла-коляски (не более), мм исполнение 1 – 320/510 исполнение 2 –350/540 исполнение 3 – 380/570 минимальная ширина в сложенном виде, не более, мм – 320 диаметр больших колес, мм – 600 диаметр поворотных колес, мм – 180 масса, кг – 20 грузоподъемность, кг – 75 |
| 38. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для детей «БК1АМ-04» (ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Уфа) | Кресло-коляска комнатное с ручным приводом от обода колеса предназначено как для самостоятельного использования детьми-инвалидами, так и для передвижения с помощью сопровождающих лиц внутри и вне помещений по площадкам с твердым покрытием. Рама кресла-коляски изготовлена из прочных стальных труд с применением уникального метода пайки латунным припоем. Быстросъемные узлы коляски – подлокотники, подножки повышают эксплутационные свойства и делают ее максимально удобной для ребенка-инвалида. Конструкция кресла-коляски имеет три исполнения по ширине сиденья, возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента; подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; подлокотники съемные; большие приводные колеса съемные с пневматическими шинами; стояночные тормоза. | Габаритные размеры: длина, мм – 870 высота, мм – 900 ширина сиденья, мм/ширина кресла-коляски (не более, мм) – исполнение 1 – 240/420 исполнение 2 – 260/440 исполнение 3 – 280/460 диаметр больших колес, мм – 500 диаметр поворотных колес, мм – 125 масса, кг – 17 грузоподъемность, кг – 50 |
| 39. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для подростков «DAB 6.00» (ООО «СП «Ди Эй Би Интернейшил», г. Санкт-Петербург) | Кресло-коляска для подростков-инвалидов складное, с ручным приводом от обода колеса, предназначено для передвижения подростков с нарушением функций опорно-двигательного аппарата внутри помещений. Изделие складывается по вертикальной оси. Комплектуется съемными подлокотниками, опорами для ног, регулируемыми по высоте голени, стояночными тормозами. Шины из пененного полиуретана, исключающие накачивание. Применение муфт, больших и малых колес из углепластика обеспечивают малый вес изделия и высокую технологичность. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 950 ширина, мм – 470-520 ширина сиденья, мм – 300-350 вес, кг – 13-15 максимальная нагрузка, кг – 100 |
| 40. | Инвалидное кресло-коляска комнатное с ручным приводом для детей «АМ-1122 (комнатная)» (ЗАО «Москва-Амрос», г. Москва) | Кресло-коляска для детей-инвалидов с ДЦП, складное (без инструмента), с цельнолитыми шинами, стояночными тормозами, съемными, регулируемыми по высоте подножками. Состоит из двух частей – рамы и быстросъемного стульчика. Колеса быстросъемные, спинка и сиденье на твердом основании, с прокладкой из жесткого полиуретана, с регулируемым по высоте подголовником. Имеются боковые ограничители и ограничители, установленные между ног; мягкие съемные подушки для сиденья, подлокотников, спинки, подголовника; складывающийся зонт для защиты от дождя и солнца. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина в рабочем состоянии, мм – 520 высота, мм – 970 вес, кг – 17 максимальная нагрузка, кг – 90 |
| 41. | Инвалидное кресло-коляска прогулочное с ручным приводом для детей «АМ-1122 (прогулочная)» (ЗАО «Москва-Амрос», г. Москва) | Кресло-коляска для детей-инвалидов с ДЦП, складное (без инструмента), с цельнолитыми шинами, стояночными тормозами, съемными, регулируемыми по высоте подножками. Состоит из двух частей – рамы и быстросъемного стульчика. Колеса быстросъемные, спинка и сиденье на твердом основании, с прокладкой из жесткого полиуретана, с регулируемым по высоте подголовником. Имеются боковые ограничители и ограничители, установленные между ног; мягкие съемные подушки для сиденья, подлокотников, спинки, подголовника; складывающийся зонт для защиты от дождя и солнца. | Габаритные размеры: длина в рабочем состоянии, мм – 1050 ширина в рабочем состоянии, мм – 520 высота, мм – 970 вес, кг – 17 максимальная нагрузка, кг – 90 |
| 42. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для детей «ЗП - Малыш» (ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения детей-инвалидов, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска для детей-инвалидов складное по вертикальной оси, может комплектоваться колесами двух модификаций: с широкими, узкими, литыми или воздушными шинам, со съемными, откидными подножками, регулируемыми по высоте, пластмассовыми опорами, дополнительным фиксатором для ног, складной спинкой, с откидывающимися подлокотниками. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 300 глубина сиденья, мм – 380 высота сиденья, мм – 430 вес, кг – 14 максимальная нагрузка, кг – 80 |
| 43. | Инвалидное кресло-коляска комнатное для подростков «ЗП - Юниор» (ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ», г. Москва) | Предназначено как для самостоятельного передвижения подростков-инвалидов, так и с помощью сопровождающего в помещениях и по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска для подростков-инвалидов складное по вертикальной оси, может комплектоваться колесами двух модификаций: с широкими, узкими, литыми или воздушными шинам, со съемными, откидными подножками, регулируемыми по высоте, пластмассовыми опорами, дополнительным фиксатором для ног, складной спинкой с откидывающимися подлокотниками. | Габаритные размеры: ширина сиденья, мм – 350 глубина сиденья, мм – 410 высота сиденья, мм – 450 вес, кг – 18 максимальная нагрузка, кг – 100 |

# Приложение 7

Форма справки, выдаваемой федеральным учреждением МСЭ инвалиду с ограничением способности к самостоятельному передвижению, о нуждаемости в кресле-коляске

Справка, выдаваемая федеральным учреждением мсэ инвалиду 
с ограничением способности к самостоятельному передвижению, 
о нуждаемости в кресле-коляске

Справка № _________ от «____» _____________ 200  г. к акту № ___________

Наименование федеральным учреждением МСЭ ______________________________________

1. Фамилия, Имя, Отчество ________________________________________________________

2. Дата рождения _______________________________

3. Место жительства, при отсутствии места жительства указывается место пребывания, фактического проживания на территории Российской Федерации (указываемое подчеркнуть)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Контактный телефон ___________________________________________________________

5. Пол (нужное подчеркнуть): мужской, женский  6. Вес ___________  7. Рост _____________

8. Кресло-коляска (нужное подчеркнуть): для ребенка, подростка, взрослого инвалида.

| Наименование, характеристика кресла-коляски | Рекомендуемые характеристики кресла-коляски |
| --- | --- |
| Вид кресла-коляски | Комнатное, прогулочное, малогабаритное (подчеркнуть) |
| Тип кресла-коляски | С ручным приводом от обода колеса, с рычажным приводом, с электроприводом, активного типа (подчеркнуть) |
| Вид сиденья | Сиденье съемное; регулируемое по высоте и по горизонтали; с регулируемым углом наклона; для больного кокситом; складное; пружинное (подчеркнуть) |
| Вид спинки | Спинка съемная; регулируемая по высоте и горизонтали; с регулируемым углом наклона; откидная (подчеркнуть) |
| Вид подлокотника | Подлокотники, зафиксированные, опускающиеся, вращающиеся, откидывающиеся, регулирующиеся по высоте (подчеркнуть) |
| Вид подножки | Подножка съемная, вращающаяся, регулирующаяся по высоте; с регулируемым углом наклона; с регулируемой опорой стопы; с откидной опорой стопы (подчеркнуть) |
| Вид приспособлений для кресла-коляски | Удлинитель спинки; подголовник; боковые упоры для головы; боковые упоры для тела; подушка на сиденье; подушка на спинку; поясничный валик; валик для сохранения зазора между ногами; подставка под икры; регулируемая по глубине подставка под икры; держатели для ног, задники-держатели, предохранительный пояс, приставной столик (подчеркнуть) |
| Вид колес | Передние (цельнолитые, пневматические), задние (цельнолитые, пневматические) |
| Ширина сиденья (см) | (вписать) |
| Глубина сиденья (см) | (вписать) |
| Высота сиденья (см) | (вписать) |
| Высота спинки (см) | (вписать) |
| Высота подлокотников (см) | (вписать) |
| Требования индивидуальной подгонки кресла-коляски | (вписать) |

МП                                        Руководитель федерального _______________________

учреждения МСЭ

# Footnotes

О.С. Андреева. Актуальные проблемы инвалидности и пути медико-социальной реабилитации инвалидов в Москве – Москва 1997. – 250 с.

Данная модель кресла-коляски  разработана в рамках Федеральной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 36 от 14.01.2000 г.

Данная модель кресла-коляски  разработана в рамках Федеральной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 36 от 14.01.2000 г.

Данная модель кресла-коляски  разработана в рамках Федеральной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 36 от 14.01.2000 г.